双肢电动止血带机技术参数

| 机型功能 | 电动双肢型具备2个止血带连接口，可以双肢体同时止血，也可单肢体止血。 |
| --- | --- |
| 标准电压 | 230V（100 / 110 V 可选 ） |
| 标准频率 | 50-60Hz |
| 功率 | 100VA |
| 保险丝电阻 | 2 X 2 A（T） |
| 运行压力 | 2 bar |
| 保护等级 | 一级（BF 标准类型） |
| 额定压力范围 | 0 --- 600mmHg（设定压力始终保持恒定） |
| 正常偏压值 | +/- 2–3 mmHg |
| 测压表精确度 | ± 10mmHg之内 |
| 定时提醒类型 | 当设定时间归零时发出提示音（倒计时方式） |
| 连接管线 | 蓝色及红色螺旋管（以区别双侧肢体），带螺旋或卡锁接口 |
| 操作性能 | 1、瞬间放气钮按下/抬起方便。在通电状态下作瞬间放气钮；在无电手动状态下作完全放气钮。 2、既可以电动加压充气又可以手动加压充气。 |
| 电源线 | 标准电源配标准接口 |
| 噪音等级 | 小于70分贝 |
| 到货时间 | 按医院要求3天内到货 |
| 保修 | 验收合格之日起免费保修叁年 |
| 数量 | 7台 |
| 预算 | 455000元人民币 |