技术规格要求

（*号参数必须满足，不满足扣分）

一、采购货物名称及数量

带照相系统的普通细胞培养用倒置显微镜（Ts2）1台

二、设备功能用途：

用于细胞培养过程中的观察、图像采集等操作。

三、技术参数及要求

1. 显微镜主机*

1.1    单人双目倒置显微镜

1.2    目镜 2个

1.3    相差环板 1个

1.4    平场荧光物镜 1个

1.5 切趾相差物镜 10X1个

1.6  切趾相差物镜 20X1个

1.7  切趾相差物镜 40X1个

2.照相部分*

2.1   700像素彩色照相系统（PSCS；700万彩色物理像素CCD芯片

一、采购货物名称及数量

不带照相系统的普通细胞培养用倒置显微镜1台

二、设备功能用途：

用于细胞培养过程中的观察等操作。

三、技术参数及要求

1. 显微镜主机*

1.1    单人双目倒置显微镜

1.2    目镜 2个

1.3    相差环板 1个

1.4    平场荧光物镜 1个

1.5 切趾相差物镜 10X1个

1.6  切趾相差物镜 20X1个

1.7  切趾相差物镜 40X1个

一、采购货物名称及数量

不带照相系统的普通细胞培养用倒置显微镜1台

二、设备功能用途：

用于细胞培养过程中的观察等操作。

三、技术参数及要求

1. 显微镜主机*

1.1    单人双目倒置显微镜

1.2    目镜 2个

1.3    相差环板 1个

1.5 切趾相差物镜 10X1个

1.6  切趾相差物镜 20X1个

1.7  切趾相差物镜 40X1个

预算：15万元

保修三年

到货期：一个月内