台式蒸汽压力灭菌器技术参数

1、容积：≥50升

2、温度范围：105--138摄氏度

3、电压：230V；电流：11安培；功率：2400瓦特

4、腔体和腔门：采用耐久的316L型不锈钢制造并做电镀处理

5、不需要外接供水和排水

6、预设的灭菌程序≥4个

7、操作简单，一键启动，实时显示灭菌参数

8、所有灭菌参数，包括温度、压力、灭菌不同阶段的时间可单独设定

9、灭菌腔门有双重安全锁定功能，确保在腔内有压力的情况下腔门无法开启

10、过热自动断电保护、水位过低自动断电保护

11、断电或程序中断后自动恢复功能

预算：￥180,000.00元1台（含不锈钢锅架一个）

到货期:待医院通知后15个工作日

保修:三年

数量：1台