技术规格要求

（*号参数必须满足，不满足扣分）

一、采购货物名称及数量

细胞培养用液氮罐2台

二、设备功能用途：

用于细胞培养细胞的冻存等操作。

三、技术参数及要求

1.1液氮容量：121L

1.2冻存架数量：4

1.3可容纳2ml冻存管数量：4000

1.4静态存储时间：122天

1.5罐口直径：21.5cm

1.6满载重量：135Kg

预算：8万元

保修三年

到货期：一个月内