技术规格要求

（*号参数必须满足，不满足扣分）

一、采购货物名称及数量

带照相系统的细胞培养用荧光倒置显微镜（Ts2-FL）1台

二、设备功能用途：

用于细胞培养过程中的荧光观察、图像采集等操作。

三、技术参数及要求

1. 倒置荧光显微镜主机*

1.1   目镜 2个

1.2    相差环板 1个

1.3   平场荧光相差物镜4X 1个

1.4   平场消色相差物镜10X1个

1.5 平场消色相差物镜 20X1个

1.6  平场消色相差物镜40X1个

1.7  切趾相差物镜40X1个

1.8机械载物台1个

1.9投用托盘1个

2.0C-LEDLH385LED其他LED单元1个

2.1C-LEDLH470LED其他LED单元1个

2.2C-LEDLH560LED其他LED单元1个

2.3落色荧光滤块（385）1个

2.4落色荧光滤块（470）1个

2.5落色荧光滤块（560）1个

2.6相机端口1个

2.70.7X的C型接口1个

2.8遮光板1个

2.照相部分*

2.1   700像素彩色照相系统（PSCS；700万彩色物理像素CCD芯片

一、采购货物名称及数量

不带照相系统的普通细胞培养用倒置显微镜（Ts2-FL）1台

二、设备功能用途：

用于细胞培养过程中的荧光观察等操作。

三、技术参数及要求

1. 倒置荧光显微镜主机*

1.1   目镜 2个

1.2    相差环板 1个

1.3   平场荧光相差物镜4X 1个

1.4   平场消色相差物镜10X1个

1.5 平场消色相差物镜 20X1个

1.6  平场消色相差物镜 40X1个

1.7  切趾相差物镜 40X1个

1.8机械载物台1个

1.9投用托盘1个

2.0C-LEDLH385LED其他LED单元1个

2.1C-LEDLH470LED其他LED单元1个

2.2C-LEDLH560LED其他LED单元1个

2.3落色荧光滤块（385）1个

2.4落色荧光滤块（470）1个

2.5落色荧光滤块（560）1个

2.6相机端口1个

2.70.7X的C型接口1个

2.8遮光板1个

预算：20万元

保修三年

到货期：一个月内