纤维输尿管肾盂镜技术参数

1.视野角≥70°

2.观察景深3mm-50mm

*3.弯曲角度上≥180°下≥275°

4.插入管外径≤2.8mm

5.器械通路≥1.2mm

6.视像角0°

*7.有效工作长度≥730mm

8.目镜放大倍数≥40X

9.保修三年

10.数量：2套

11.到货期：有现货

12.预算：20万元

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维输尿管肾盂镜 | 2 | 套 |
| 1.1 | 手压侧漏器 | 2 | 套 |
| 1.2 | 通气盖 | 2 | 件 |
| 1.3 | 注水三通 | 2 | 套 |
| 1.4 | 镜箱 | 2 | 套 |
| 1.5 | 转接座 | 2 | 套 |
| 1.6 | 导光束 | 2 | 根 |
| 1.7 | 铜套 | 2 | 个 |
| 1.8 | 清洗刷 | 2 | 件 |
| 1.9 | 说明书 | 2 | 本 |
| 1.10 | 消毒筐 | 2 | 个 |