北京大学人民医院

英飞128K UPS 及APC STS 30设备运维（2020）

招标文件

一、项目简介

北京大学人民医院不间断电源系统（UPS）为院内信息设备提供后备电源，为保证不间断电源能够安全稳定运行，北京大学人民医院从医院整体信息化建设角度考虑，结合信息中心实际需求与信息化发展现状，提出UPS及静态转换开关（STS）续保解决方案。

二、续保项目及续保期限

1、续保项目

1， SYCF160KH 128K 1台 2， STS UPSILON 1台

2、续保期限

续保期：一年

三、续保服务内容及要求

1、设备硬件维修及更换

1.1服务内容：故障检查、故障排除、设备修复、配件更换，使发生故障的设备恢复原有的功能、性能、技术指标并保持完好的运行状态。

1.2服务要求：

1.2.1原厂服务承诺：中标后乙方提供设备原厂硬件维修及更换服务承诺。

1.2.2响应方式及响应流程：

当设备出现故障或用户需要提供技术支持时，相应的服务步骤如下：

◆提出技术支持需求

与乙方联系，以电话或传真的方式说明故障现象或需解决的问题。

◆电话支持

乙方的指定技术人员将通过电话进行技术支持，协助和指导用户的技术人员确定故障原因，找出解决办法。电话支持响应的时间范围为7*24小时，乙方将指定技术人员在10分钟之内响应并负责直接处理。

◆现场支持

当电话支持不足以解决问题，确需技术人员到现场时，公司将指派技术人员在4小时内到现场对故障进行处置。现场支持响应的时间范围为7*24小时。

◆故障设备、模块更换

当用户设备出现故障，经电话支持或现场支持等方式确认是设备或模块故障，需要更换设备、模块时，乙方在4小时内响应，将故障设备、模块备件以最快的方式送往当地用户处，并进行更换。

1.3服务确认：乙方或厂家工程师在每次技术服务工作完成后填写《技术服务报告》由用户签字确认，作为服务质量评定依据。

1.4服务费用：维保期内，故障排除、硬件维修更换服务所涉及人员、差旅及备件费用全部由乙方负责。

2、巡检服务

2.1 UPS设备巡检服务内容：

1.检测UPS市电输入电压          9.检测UPS电池连接

2.检测UPS市电输入频率          10.检测UPS电池组外观

3.检测UPS在线输出电压          11.检测UPS电池温度

4.检测UPS在线输出频率          12.检测UPS操控面板显示、操作功能

5.检测UPS后备输出电压          13.在线工作与旁路工作切换

6.检测UPS后备输出频率          14.在线与后备工作切换

7.检测UPS各相负载量            15.电池放电检测

8.检测UPS事件堆栈记录          16.设备综合评价

2.2 巡检次数

每季度一次，一年四次，具体时间由甲乙双方协商确定。

2.3 巡检服务确认：乙方或厂家工程师在每次巡检工作完成后填写《设备检测报告》，由用户签字确认，作为服务质量评定依据。

3、其他服务：包括但不限于电话咨询、技术建议、特定任务。

四、资质要求

1、投标人必须具有独立的法人资格，在中华人民共和国国内注册、经营，并提供盖有投标人公章的有效营业执照复印件，正本备查。

2、为确保续保服务及配件为原厂提供，投标人必须提供施耐德电气出具的针对本项目的授权书。

3、投标人需提供施耐德电气出具的原厂授权及服务承诺函。

4、投标人应具备承担此项目的服务能力，具有施耐德原厂经考核授权的工程师，不少于3人。

5、投标人应提供最近三年大型医院的维保成功案例。

五、评分标准

| 总项 | 分项 | 评审要点 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 30分 | 综合实力 5分 | 根据投标企业注册资金、企业资质、财务状况、人员规模、运营情况、以及企业的服务质量控制体系、服务质量控制方法、服务质量监督机制等综合评定。 优秀得4-5分；较好得2-3分；一般得0-1分。 | 5 |
|  | 同类项目成功实施案例 25分（注：须附合同关键页复印件，原件备查） | 投标人2015年6月1日至投标截止日期止独立完成的同类项目成功实施案例，每提供1同类项目案例得5分，以此类推，满分为25分。 注：投标文件中须提供所报案例业绩的采购合同关键页复印件作为证明材料，关键页至少包括：合同首页、签字页、设备列表页的复印件或客户出具的相关证明。证明材料应清晰可辨。未提供满足要求的合同复印件证明材料或无法辨认的案例不得分。 | 25 |
| 技术 部分 分40 | 整体方案 10分 | 针对技术方案要求及细则提供整体方案及材料依据，需进行详细应答，充分表述。 对本项目的理解准确、整体服务方案合理、全面、详细，方案清晰、可行性强，与方案需求相符，提供材料完备得8-10分； 对项目理解较准确、方案较合理，与方案需求相符，材料完备得5-7分； 对项目理解基本准确、方案基本合理，与方案需求相符，材料完备得2-4分； 如与方案需求不相符或提供相关需求材料缺失得0-1分。 | 10 |
|  | 提供维保服务的服务团队及人员资质 10分 | 提供服务团队人员列表，明确标明团队人员维保服务工作年限，说明人员分配、所擅长及负责领域，根据投标人提供的服务团队技术力量配置及工作内容应答进行评审。 服务团队人员配备合理、资质、经验、服务能力优秀得8-10分； 服务团队人员配备基本合理、资质、经验、服务能力基本符合招标文件要求得4-7分； 服务团队人员配备不合理、资质、经验、服务能力不符合招标文件要求得0-3分。 | 10 |
|  | 现场支持及巡检服务 10分 | 根据投标人的现场支持、定期巡检、预防性维护、远程服务等服务响应方案及流程等进行评审，需方案完整、周期明确、充分表述。 优秀得8-10分； 良好得4-7分；一般得0-3分。 | 10 |
|  | 设备原厂备品、备件及原厂技术支持 10分 | 依据投标人对维保设备应的原厂备品、备件的储备、供应能力，以及获得原厂设备维修等技术服务资源的能力进行评审。 与设备厂家保持长期合作关系，能够充分保障备品、备件供应，及时提供原厂技术支持服务得8-10分； 能够基本保障备品、备件供应，可提供原厂技术支持服务得4-7分； 无法保障备品、备件供应，不能及时提供原厂技术支持服务得0-3分； | 10 |
| 报价部分 30分 |  | 满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为30分，其他投标报价得分统一按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价／投标报价）X60分（保留2位小数）。 特殊说明：投标报价不得为“0”，否则其投标文件将被拒绝。 | 30 |
| 总分：100分 |  |  |  |