北京大学人民医院西直门院区、通州院区饮用水水质监测

及生活水箱清洗项目院内采购文件

一、采购公告

项目名称：西直门院区、通州院区饮用水水质监测及生活水箱清洗项目

项目地点：北京大学人民医院西直门院区、通州院区

项目概况：根据《北京市生活饮用水监督管理条例》，水箱应每隔6个月清洗消毒一次，一年两次，水质检测一年一次，由有资质的公司清洗并出具符合要求检测报告。现对西直门院区、通州院区饮用水水质监测及生活水箱清洗项目进行采购。

服务期限：本项目2023年7月1日-2024年6月30日。

服务范围：西直门院区清洗3处水箱2次，2023年、2024年，每年水质检测一次。西城区要求水质检测共22项。通州院区清洗3处水箱2次，2023年、2024年，每年水质检测一次，通州区要求水质检测共32项。

采购控制价：9.5万元；资金来源：院内自筹。

投标须知：

1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2投标人具有良好资金状况的财务报表（近半年内任意一个月）或上一年度审计报告。

3投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近半年内任意连续三个月）。

4 投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。且未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。

5投标人须提供在近三年内(2020年6月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）

6投标人营业执照需具有相关经营范围（如：清洗服务）。

7 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

8 报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  西直门院区、通州院区饮用水水质监测及生活水箱清洗  项目材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2023年6月8日9:00——2023年6月14日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11采购文件详见附件，资格预审合格后邮件通知现场踏勘。

12本项目不接受联合体投标。

二、项目要求：

（一）人员要求

1、施工人员需换上消毒杀菌过的工作服、帽子、手套，带好口罩进行施工。

2、施工人员工要有卫生监督部门颁发的健康证。施工人员要有保险，施工过程中发生一切工伤与我单位无关。

（二）施工要求

1、清洗水箱顺序为，先顶部-四壁-底部。

2、清洗完毕后，开始消毒，消毒后等待15分钟左右，待药物挥发后水箱注水，恢复供水。

3、水箱外壁及设备进行擦拭和除尘。

（三）清洗要求

1、生活水箱清洗按《北京市生活饮用水监督管理条例》相关规定清洗，消毒。符合《生活饮用水卫生标准》。2023年下半年两个院区各一次，2024年上半年两个院区各一次。

2、水质检测方式符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022，并取得CMA合格检测报告且经过甲方验收合格。2023年下半年两个院区各一次，2024年上半年两个院区各一次。详见附件2。

（四）水箱位置

西直门院区：急诊楼水箱、BC区水箱、A区水箱。

通州院区：中区水箱、高区水箱、蓄水池。

三、标书编写：

（一）投标书应以中文书写。

（二）投标书的组成：

1.企业营业执照复印件（加盖公章）。

2.法定代表人证明书和身份证复印件，或授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）。

3.采购公告中要求的其他资质证明复印件（加盖公章）。

4.投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。且未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。

5.投标人具有良好资金状况的财务报表（近半年内任意一个月）。

6.投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近半年内任意连续三个月）。

7.提供近三年内类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下图，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 甲方名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

5.投标人对本项目的服务承诺（加盖单位公章）。投标人投标文件中需响应采购文件中的各项具体要求。

6.投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考“四、评标办法”内评分标准）。

7.报价部分：

报价函

总报价表（见附件1）

8.标书要求

（1）投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

（2）电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘形式包装并加贴封条。

9.下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标书未密封或逾期送达。

（2）投标书未按规定加盖本单位公章。

（3）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；或者法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（4）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（5）未按采购文件要求制作投标书。

（6）投标书字迹模糊或内容自相矛盾。

四、评标办法

1.本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人以上单数组成。

2.评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

3.评分标准

| 评分项目 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足采购文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100%×20。 | 20 （0-20） |
| 商务 部分 | 1、投标文件质量 | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 （0-5） |
|  | 2、投标人类似项目案例 | 提供近三年（2020年6月至今）内承接过类似项目业绩（至少包含合同首页、签章页并加盖公章）。有一个得4分，最多得20分，没有不得分。 | 20 （0-20） |
|  | 3、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 （0-6） |
| 技术 部分 | 1、投标人人员配备的评价 | 根据实施团队的人员配备情况进行评价： 人员经验丰富，配备稳定合理、职责分工明确、满足项目实际需要得10分； 人员经验较丰富，配备较合理，职责分工较明确，能较好满足项目实际需要得7分； 人员配备一般，职责分工基本明确，基本满足项目实际需要得4分； 人员配备存在缺陷得0分。 | 10 （0-10） |
|  | 2、对投标人服务承诺和保障措施的评价 | 按照招标文件要求，根据投标人对项目的理解程度所编制的工作计划、工作进度和工作方案进行评价： 工作方案具有针对性，工作计划可操作性强，工作进度有强保障得15分； 工作方案具有一定针对性，工作计划具有较强操作性，工作进度具有较强保障得10分； 工作方案针对性一般，工作计划操作性较一般，工作进度保障较弱，有部分缺陷的得5分； 工作方案针对性、工作计划操作性较差，工作进度没有保障不能如期完成，有较多缺陷的得0分。 | 15 （0-15） |
|  | 3、针对本项目的服务特点、难点分析 | 针对本项目的服务特点、难点分析： 服务特点、难点定位准确，分析合理得9分， 服务特点、难点定位较为准确，分析较为合理得6分。 服务特点、难点定位和分析基本符合但不够全面，得3分。 服务特点、难点定位和分析不正确，得0分。 | 9 （0-9） |
|  | 4、质量保障方案 | 供应商应针对本项目提供具体的质量保障方案： 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，满足采购要求则得15分； 方案虽进行阐述但不能够完全满足采购需求则得10分； 方案未针对采购需求进行应答阐述或仅为对采购需求的简单复制则得5分； 方案内容未进行任何阐述或不满足采购要求则得0分。 | 15 （0-15） |

五、开标

1、递交投标文件截止时间：2023年6月25日13:00

2、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7024B。

2、开标时间： 2023 年 6 月25日 14:00

3、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7024B。

4、注意事项：请参加投标公司被授权人于文件内注明的开标时间，每公司最多到场1人。

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 检测项目 | 点位 | 单价（元） | 点数 | 次数 | 总价（元） |
| 西直门院区 | 水质检测（西直门院区22项） | 北京市西城区西直门外南路1号院2号楼，采样点位：3个（市政1，出口1，末梢1） |  | 3 | 2 |  |
|  |  | 北京市西城区西直门大街11号2号楼，4个（市政1，出口1，末梢2） |  | 4 | 2 |  |
|  |  | 北京市西城区西直门外南路1号院3号楼，3个（市政1，出口1，末梢1） |  | 3 | 2 |  |
|  |  | 北京市西城区西直门外南路11号5号楼（门诊楼），3个（市政1，出口1，末梢1） |  | 3 | 2 |  |
|  |  | 北京市西城区西直门外南路11号急诊急救中心，3个（市政1，出口1，末梢1） |  | 3 | 2 |  |
|  |  | 北京市西城区北礼士路甲54号，3个（市政1，出口1，末梢1） |  | 3 | 2 |  |
|  | 水箱清洗（西直门院区） | 急诊楼水箱 |  |  | 2 |  |
|  |  | BC区水箱 |  |  | 2 |  |
|  |  | A区水箱 |  |  | 2 |  |
| 通州院区 | 水质检测（通州院区32项） | 1市政，2个水箱出口，3个末梢 |  | 6 | 2 |  |
|  | 水箱清洗（通州院区） | 中区水箱 |  |  | 2 |  |
|  |  | 高区水箱 |  |  | 2 |  |
|  |  | 蓄水池 |  |  | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件1：报价单

附件2：水质检测项目及标准

| 西直门院区水质检测项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 限值 |
| 1、微生物指标* |  |  |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 |
| 4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 |
| 2、毒理指标 |  |  |
| 1 | 铅（mg/L） | 0.01 |
| 2 | 硝酸盐氮（以N计） | 10 |
| 3 | 氨氮（以N计） | 0.5 |
| 4 | 亚硝酸盐氮（以N计） | 0.3 |
| 3、感官性状和一般化学指标 |  |  |
| 1 | 色度（铂钴色度单位） | 15 |
| 2 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 1，水源与净水技术条件限制时为3 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计) （mg/L） | 450 |
| 7 | 耗氧量（CODMn法，以O2计 mg/L） | 3, （水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） |
| 8 | 挥发酚类（以苯酚计 mg/L） | 0.002 |
| 9 | 铁（mg/L） | 0.3 |
| 10 | 锰（mg/L） | 0.1 |
| 11 | 铜（mg/L） | 1 |
| 12 | 氯化物（mg/L） | 250 |
| 13 | 硫酸盐（mg/L） | 250 |
| 14 | 游离余氯（mg/L） | 2 |

| 通州院区水质检测项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 限值 |
| 1、微生物指标* |  |  |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 |
| 4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 |
| 2、毒理指标 |  |  |
| 5 | 砷（mg/L） | 0.01 |
| 6 | 镉（mg/L） | 0.005 |
| 7 | 铬（六价 mg/L） | 0.05 |
| 8 | 铅（mg/L） | 0.01 |
| 9 | 汞（mg/L） | 0.001 |
| 10 | 硒（mg/L） | 0.01 |
| 11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 |
| 12 | 氟化物（mg/L） | 1 |
| 13 | 硝酸盐（以N计 mg/L） | 10，地下水源限制时20 |
| 14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 |
| 15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 |
| 3、感官性状和一般化学指标 |  |  |
| 16 | 色度（铂钴色度单位） | 15 |
| 17 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 1，水源与净水技术条件限制时为3 |
| 18 | 臭和味 | 无异臭、异味 |
| 19 | 肉眼可见物 | 无 |
| 20 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 21 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 |
| 22 | 总硬度(以CaCO3计) （mg/L） | 450 |
| 23 | 耗氧量（CODMn法，以O2计 mg/L） | 3, （水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） |
| 24 | 挥发酚类（以苯酚计 mg/L） | 0.002 |
| 25 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 |
| 26 | 铝（mg/L） | 0.2 |
| 27 | 铁（mg/L） | 0.3 |
| 28 | 锰（mg/L） | 0.1 |
| 29 | 铜（mg/L） | 1 |
| 30 | 锌（mg/L） | 1 |
| 31 | 氯化物（mg/L） | 250 |
| 32 | 硫酸盐（mg/L） | 250 |
| 4. 放射性物质 |  |  |
| 33 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5 |
| 34 | 总β放射性（Bq/L） | 1 |