北京大学人民医院微型消防站项目采购文件

一、采购公告

（一）项目名称：北京大学人民医院微型消防站采购项目

（二）项目地点：北京大学人民医院

（三）项目概况：北京大学人民医院微型消防站，以救早、灭小和“三分钟到场”扑救初起火灾为目标，配备必要的消防器材，依托单位消防队伍。现针对本项目进行公示，欢迎符合条件的投标人参加投标。

（四）项目内容：微型消防站1间

（五）采购控制价：12万元；

（六）资金来源：财政性资金

（七）供货期：20天

（八）投标须知：

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照或事业单位法人证书，且具有相关经营范围。

2.投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月连任意一个月）。

3.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

4.投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。

5.投标人须提供在近三年内(2020年5月至今)类似项目业绩，提供业绩一览表。（提供合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）

6.报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

二、项目要求：

货物名称、规格、数量等：

（1）微型消防站1间，外墙体采用优质金属雕花板16mm，内墙采用白色竹木纤维板 9mm，防火岩棉保温层；地面采用防水、耐磨、防滑铝板3.0mm。子母防盗门；断桥铝推拉窗，带窗纱，中空玻璃；空调插座线2.5平方，普通插座线2.5平方，照明开关线1.5平方，层顶需防水、耐腐蚀。

（2）含保温层；子母防盗门；断桥铝推拉窗，带窗纱，中空玻璃；空调插座线2.5平方，普通插座线2.5平方，照明开关线1.5平方。

（3）要求所有施工均按照招标人确认的图纸（附件二）及招标文件中的参数配置（附件一）进行验收；

（4）要求制作是所有的配件材料均要求绿色、环保；满足国家标准、行业标准及招标人需求；

验收标准：

货物安装调试完成后，院方将进行验收，在验收过程中发现与招投标文件不一致或不符合环保、消防等相关要求的，院方有权要求整改直至退货。

三、标书编写：

（一）投标书应以中文书写。

（二）投标书的组成：

1.企业营业执照复印件（加盖公章）。

2.法定代表人证明书和身份证复印件，或授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）。

3.采购公告中要求的其他资质证明复印件（加盖公章）。

4.投标人提供开标日近3天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

5.投标人需出具的上一年度财务审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

6.投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

7.提供近三年内类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下图，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 甲方名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

8.投标人对本项目的服务承诺（加盖单位公章）。投标人投标文件中需响应采购文件中的各项具体要求。

9.投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考“四、评标办法”内评分标准）。

10.报价部分：

报价函

总报价表

| 序号 | 名称 | 规格（单位mm） | 数量（间） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型消防站 | 2750*7100*3170 | 1 |  |  |
|  | 合计金额：大写 小写： 。 |  |  |  |  |
|  | 备注：以上报价为在满足招标文件技术及图纸要求的基础上的包干价，含所有产品的包装费、安装费、配送费、运输费、税金、产生垃圾的处理等所有费用；配件不在单独报价，均包含在整体报价中。 |  |  |  |  |

11.标书要求

（1）投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

（2）电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘形式包装并加贴封条。

12.下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标书未密封或逾期送达。

（2）投标书未按规定加盖本单位公章。

（3）法人代表未在法定代表人证明书上签字；

或者法人代表和受委托人未在授权委托书上签字。

（4）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（5）未按采购文件要求制作投标书。

（6）投标书字迹模糊或内容自相矛盾。

四、评标办法

1.本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2.评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

3.评分标准

| 评分项目 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （20分） | 价格分 | 满足采购文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100%×20。 | 20 |
| 商务部分 （30分） | 投标文件 质量 | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得4分，每出现一个错误扣1分，扣完为止，满分4分。 | 4 |
|  | ## 管理体系认证（6分） | 具有有效的质量管理体系认证证书，得2分； 具有有效的环境管理体系认证证书，得2分； 具有有效的职业健康管理体系认证证书，得2分； | 6 |
|  | 投标人类似项目案例 | 近三年（2020年5月至今）承担过的类似业绩。须提供合同复印件（合同首页、合同金额页、签字盖章页，并加盖公章），每提供一个有效合同（4分），满分不超过20分。 | 20 |
| 技术部分（50分） | 技术参数 ## 响应情况 （15分） | 全部技术参数要求完全满足得15分 每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 偏离表根据附件一项目编写。 | 15 |
|  | ## 供货安装 ## 方案 ## (15分) | 为保证本项目按时供货及进度所采用的措施、计划，人员等供货及安装方案情况进行综合评审。 方案科学合理（15分），方案较合理（10分），方案基本合理（5分），不合理（0分） | 15 |
|  | 增值服务 （15分） | 根据投标人提供针对本项目后期提供有价值的额外服务的情况，酌情打分。满分20分。 | 20 |

五、开标

1、递交投标文件截止时间：2023年6月30日13：00.

2、开标时间： 2023 年 6 月  30 日 14:00

3、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7024B。

4、注意事项：请参加投标公司被授权人于文件内注明的开标时间，每公司最多到场1人。

附件1：配置清单

| 序号 | 项 目 |  | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙面装饰板 | 金属雕花板 | 厚度16mm |
| 2 | 钢龙骨 | 热镀方矩管 | 80x80x2.5mm 60*40*1.5mm |
| 3 | 保温材料 | 岩棉 | 50mm厚 |
| 4 | 内衬龙骨 | 热镀方矩管 | 40*20*1.5mm |
| 5 | 装饰基板 | 白色竹木纤维板 | 9mm厚 |
| 6 | 屋顶面层 | 镀锌板静电喷涂 | 1.0mm厚 |
| 7 | 钢龙骨 | 热镀方矩管 | 40*40*1.5mm |
| 8 | 室内吊顶龙骨 | 热镀方矩管 | 30*30*1.5mm |
| 9 | 室内吊顶 | 竹木纤维板吊顶 | 板幅200mm |
| 10 | 地面龙骨 | 热镀方矩管 | 80x80x2.5mm 60*40*1.5mm |
| 11 | 地面基板 | 水泥纤维板 | 20mm厚 |
| 12 | 室内地面 | 防滑铝板 | 3mm厚 |
| 13 | 窗户 | 65型材断桥铝 | 1500*1200 |
| 14 | 玻璃 | 中空玻璃 | 5+12+5 |
| 15 | 门 | 子母防盗门 | 1200*2100mm |
| 16 | 照明 | LED吸顶灯 | 300*1200mm |
| 17 | 空气开关 | 配电箱 | 1个 |
| 18 | 插座 | 五孔，三孔 | 5个 |
| 19 | 线管 | PVC管 | 50米 |
| 20 | 电缆 | 3*2.5㎡ | 50米 |
| 21 | 发光字 | 380mm*380mm | 5个 |
| 22 | 消防柜 | 1200mm*1800mm*39mm | 2个 |