北京大学人民医院西直门院区零星综合布线项目（二次） 院内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院西直门院区零星综合布线项目（二次）

项目地点：北京大学人民医院西直门院区

项目概况：为医院增加、改造、维修网络需求的科室提供网线敷设和维修服务，现对本项目进行采购。

采购控制价：40万元；资金来源：财政性资金。

服务期限：1年。

采购须知：

1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2 投标人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4投标人具备并提供电子与智能化工程专业承包二级或以上资质。

5投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供中国政府采购网截图。

6投标人须提供在近三年内(20年7月至今) 内类似项目的业绩，提供业绩一览表。（报名需提供至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）。

7 其他报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

8报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  西直门院区零星综合布线项目（二次）  材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2023年8月2日9:00——2023年8月8日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11资格预审合格后邮件通知报名单位。

12本项目不接受联合体投标。

13 采购文件见公告附件。

二、项目要求：

1、线材要求：

（1）乙方提供线材应通过福禄克测试，线规23AWG

（2）乙方提供线材应具有3C或CE认证

（3）乙方提供线材应通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心检测

2、工作内容:

（1）综合布线施工

①乙方按甲方要求在指定的地点进行综合布线的施工安装

②施工中如需开槽（注：含墙壁及地面）及穿墙打孔布线（注：含墙壁及楼板）由乙方负责施工工作及施工后的恢复工作，并做好施工的安全防护工作。

③工程质量应当达到甲方要求合格标准。

④工程质量不符合要求的部分，甲方可要求乙方拆除和重新施工，直至符合要求。所造成的一切经济损失由乙方承担。

⑤施工所需工具（电锤、水钻、切割机等）及施工后的修复材料由乙方自筹提供。

（2）维修

①故障响应：乙方在接到甲方检修通知后，必须指定技术人员1小时内到达故障现场。

②故障修复：小故障4小时内修复、大故障8小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。修复后必须由甲方相关人员确认。不能按时修复的须向甲方说明原因并出具相应维修方案。

③维修所需工具由乙方自筹提供，所需配件须常年备货。

3、乙方提供7×8小时驻场服务，食宿自负。

4、每日驻场人员不少于2人，驻场人员调休或请假，乙方应无条件调配技术员工到场补充驻场人员

5、安全责任：乙方应切实加强现场管理，确保安全生产，严格按照安全标准组织施工，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，甲方不承担任何责任。

6、服务期限：自合同签订之日起1年

7、工程质保期：自竣工验收合格之日起2年

三、项目控制价：40万元；资金来源：财政性资金；（注：施工及维修费用不超过40万元/年，若在合同期限内累计发生金额即将达到或已达到40万元,院方有权将本项目重新招标或另行签订补充协议）

四、施工要求：

安全事项

施工应遵守安全生产有关管理规定及医院相关管理规定，严格按安全标准组织施工作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标方安全防护措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由投标方承担，招标方不承担任何责任及因此发生的费用。

五、审计结算要求：本项目必须接受审计

（1）结算周期：合同每执行6个月结算一次。

（2）鉴于该项目工作内容比较零散，以“科室布线申请”经过领导签字确认审批后的“工作任务单”（注释：不能涂改）及科室签字确认的维修验收单，作为乙方的工程量结算依据。

（3）乙方需服从医院工程审计要求，并执行“工程结算以审计结果为准”的规定。

（4）本工程采用固定单价合同，结算以实际发生量为准。

（5）结算审计仅对工作量进行审计。

（6）工程结算价以审计结果为准，工程验收合格后承包方提供合同、结算书、结算书软件版、结算编制说明、竣工图（包括电子版）、材料设备明细表（品牌、型号、规格）一式二份送发包方进行审计，结算金额以审计部门结算金额为准，结算审计费按相关收费标准支付，送审日期按承包方资料最后送齐日为准。

投标人服从《北京大学人民医院基建修缮工程审计方式及审计费用支付管理办法》的相关条款规定：审减金额≤送审金额的5%时，审计费由采购人承担；审减金额＞送审金额的5%但≤送审金额的10%时，审计费由采购人、投标人各承担50%；审减金额＞送审金额的10%时，审计费由投标人承担；审计费按照采购人与审计公司签订的审计费率（审减金额的3.5%-9%）收取。

六、标书编写：

1、投标书应以中文书写。

2、投标书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

（4）企业安全生产许可证；外地进京企业请提供企业进京备案证明；

（5）提供近三年内（2020年7月至今）类似工程服务项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（6）投标人对本项目的服务承诺。

（7）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（8）提供开标前3个日历日内“信用中国”网站下载的信用信息报告

（9）投标人需提供的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（10）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（11）提供主要材料品牌承诺函，明确具体品牌。

（12）提供项目负责人资质证书。

（13）报价部分

①报价单：依据零星综合布线工程施工及维修材料报价清单（详见附件）按照以下方式填报并加盖公章

报价单

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 品牌 | 产品描述/单位 | 单价（元） | 预估数量 | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类屏蔽双绞线缆 |  |  | 六类屏蔽双绞线/米 |  |  |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线缆 |  |  | 六类非屏蔽双绞线/米 |  |  |  |
| 3 | 24口通用配线架 |  |  | 24口通用配线架\UTP/FTP.1U |  |  |  |
| 4 | 19英寸高密度配线架 |  |  | 屏蔽跳线架 |  |  |  |
| 5 | 19英寸高密度配线架 |  |  | 非屏蔽跳线架 |  |  |  |
| 6 | 六类信息模块 |  |  | 六类非屏蔽信息模块 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 年预估造价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |

注：1）投标人不得增加、更改、拆分、合并或重组材料清单中的项目，不得更改项目顺序。

2）预估数量仅限于本表报价使用，不作为日后工作量审计之依据。

3）中标后投标报价单中各单项子目单价在合同期内不得更改。

4)投标报价单中各单项子目应包括:材料、劳务、安装、管理、施工设备等全部应有费用。

5)年预估造价合计仅作为评分表中价格部分评分之依据,本项目签订固定单价合同，限额40万元。

（13）①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标价高于拦标价

（2）投标书未密封或逾期送达。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对招标文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按招标文件要求制作投标书。

（7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

十、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 分别计算报价单内2）六类非屏蔽双绞线缆、124）网线敷设的报价得分、130）其他报价 汇总后为价格部分得分。 计算方式为满足采购文件要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： （1）六类非屏蔽双绞线缆报价：报价得分=(基准价／报价)×12 （2）网线敷设报价：报价得分=(基准价／报价)×12 （3）其他报价：报价得分=(基准价／报价)×6 （其他报价为除“六类非屏蔽双绞线缆”及“网线敷设”外其他项目的合计报价，投标人报价应直接计算其他报价金额，并在报价单内注明） | 30 |  |
| 商务 部分 | 1、投标文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分 | 6 |  |
|  | 3、投标公司类似项目案例 | 提供近三年内(20年8月至今)承担过类似项目业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
|  | 4、投标公司驻场人员技术力量 | 1、驻场项目主管（或负责人）持有智能楼宇管理师证书。5分 （有证得5分，无证不得分） 2、驻场施工及维修人员证书（电工作业或智能楼宇管理师证书）5分（有证（含所有驻场人员）得5分，无证不得分） 3、驻场人员不少于2人。4分 （驻场人员2人得2分，驻场人员＞2人得4分 | 14 |  |
| 技术 部分 | 5、重点难点分析及措施 | 对项目重点、难点工程的理解及解决方案和措施：针对本项目重点难点阐述全面、客观合理，针对各风险点有切实可行的操作建议，并能够逐一提出详细解决方案和措施：15 分； 针对本项目重点难点阐述较为全面完整，较为客观合理性，针对各风险点提出有较为可行的操作建议、解决方案和措施：12 分； 针对本项目重点难点阐述基本全面、有一定的客观合 理，能够提出部分具有可行性的操作建议、解决方案和措施：9 分； 针对本项目重点难点阐述较片面、客观合理性较弱，提出的解决方案和措施可行性较低：6 分； 针对本项目重点难点阐述不合理或有重大遗漏，客观合理性较差，解决方案和措施可行性较差或未提供：3 分。 没有提出具体理解及解决方案和措施：0 分。 | 15 |  |
|  | 6、施工及维修响应时间 | 科学、可行、针对性强，6分； 合理、可行、细节待完善，4分；欠合理、可行性较差、基本满足工程需要2分；未提供0分。 | 5 |  |
|  | 7、施工及维修安全措施方案 | 科学、可行、针对性强，6分； 合理、可行、细节待完善，4分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，2分；无方案0分。 | 5 |  |
|  | 8、应急处置方案 | 科学、可行、针对性强，3 分；合理、可行、细节待完善，2分（含）； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，1分（含）；无方案0分。 | 5 |  |
|  | 9、质量控制方案 | 科学、可行、针对性强，3分；合理、可行、细节待完善，2分；欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，1分；无方案0分。 | 5 |  |

十二、开标

- 递交招标文件截止时间：2023年8月10日 8:30

- 递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1011会议室

- 开标时间：2023年8月10日  9:00

4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1011会议室

5、注意事项：请参加投标公司的被授权人于文件内注明的递交文件时间按时到场。

附件：零星综合布线工程施工及维修材料报价清单

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 品牌 | 产品描述 | 单位 | 采购控制单价 | 投标单价 | 预估数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） |  |
| 1 | 六类屏蔽双绞线缆 |  |  | 六类屏蔽双绞线 | 米 | 9.29 |  | 1 |  |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线缆 |  |  | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 6.55 |  | 20000 |  |  |
| 3 | 24口网络配线架 |  |  | 24口非屏蔽配线架\UTP/FTP.1U | 个 | 569.29 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1U高密度电话配线架 |  |  | 非屏蔽跳线架 | 个 | 491.81 |  | 1 |  |  |
| 5 | 六类信息模块 |  |  | 六类非屏蔽信息模块 | 个 | 35.01 |  | 150 |  |  |
| 6 | 六类信息模块 |  |  | 六类屏蔽信息模块 | 个 | 42.45 |  | 10 |  |  |
| 7 | 信息插座 |  |  | 单孔信息面板 | 个 | 24.79 |  | 50 |  |  |
| 8 | 信息插座 |  |  | 双孔信息面板 | 个 | 31.52 |  | 200 |  |  |
| 9 | 信息插座 |  |  | 四孔信息面板 | 个 | 45.05 |  | 1 |  |  |
| 10 | 理线器 |  |  | 1U封闭式理线器 | 个 | 544.67 |  | 1 |  |  |
| 11 | 室外单模光缆 |  |  | 24芯，单模OSI，9/125，松套管室外 | 米 | 9.83 |  | 1 |  |  |
| 12 | 室外多模光缆 |  |  | 24芯，多模，OSI，62.5/125，室外 | 米 | 15.21 |  | 1 |  |  |
| 13 | 光纤配线架 |  |  | 可拉出式光纤配线架SC | 个 | 824.50 |  | 1 |  |  |
| 14 | 水晶头 |  |  | 六类 | 个 | 0.80 |  | 500 |  |  |
| 15 | 六类RJ45跳线 |  |  | 2米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 15.37 |  | 1 |  |  |
| 16 | 六类屏蔽RJ45跳线 |  |  | 2米屏蔽六类跳线 | 条 | 15.48 |  | 1 |  |  |
| 17 | 六类RJ45跳线 |  |  | 3米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 19.30 |  | 1 |  |  |
| 18 | 六类屏蔽RJ45跳线 |  |  | 3米屏蔽六类跳线 | 条 | 19.75 |  | 1 |  |  |
| 19 | 六类RJ45跳线 |  |  | 5米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 27.14 |  | 1 |  |  |
| 20 | 六类屏蔽RJ45跳线 |  |  | 5米屏蔽六类跳线 | 条 | 29.14 |  | 1 |  |  |
| 21 | 六类RJ45跳线 |  |  | 10米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 46.83 |  | 1 |  |  |
| 22 | 六类屏蔽RJ45跳线 |  |  | 10米屏蔽六类跳线 | 条 | 48.91 |  | 1 |  |  |
| 23 | 六类RJ45跳线 |  |  | 15米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 48.28 |  | 1 |  |  |
| 24 | 六类屏蔽RJ45跳线 |  |  | 15米屏蔽六类跳线 | 条 | 59.49 |  | 1 |  |  |
| 25 | 六类RJ45跳线 |  |  | 20米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 58.31 |  | 1 |  |  |
| 26 | 六类屏蔽RJ45跳线 |  |  | 20米屏蔽六类跳线 | 条 | 76.63 |  | 1 |  |  |
| 27 | 六类RJ45跳线 |  |  | 30米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 84.75 |  | 1 |  |  |
| 28 | 六类屏蔽RJ45跳线 |  |  | 30米屏蔽六类跳线 | 条 | 110.99 |  | 1 |  |  |
| 29 | 六类RJ45跳线 |  |  | 40米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 111.17 |  | 1 |  |  |
| 30 | 六类屏蔽RJ45跳线 |  |  | 40米屏蔽六类跳线 | 条 | 145.35 |  | 1 |  |  |
| 31 | 光纤LC-LC跳线 |  |  | LC-LC OM4双工多模跳线3m | 条 | 59.35 |  | 1 |  |  |
| 32 | 光纤LC-LC跳线 |  |  | LC-LC OM4双工多模跳线5m | 条 | 70.29 |  | 1 |  |  |
| 33 | 光纤LC-LC跳线 |  |  | LC-LC OM4双工多模跳线10m | 条 | 97.63 |  | 1 |  |  |
| 34 | 光纤LC-LC跳线 |  |  | LC-LC OM4双工多模跳线15m | 条 | 124.98 |  | 1 |  |  |
| 35 | 光纤LC-LC跳线 |  |  | LC-LC OM4双工多模跳线20m | 条 | 124.98 |  | 1 |  |  |
| 36 | 光纤LC-LC跳线 |  |  | LC-LC OM4双工多模跳线30m | 条 | 207.02 |  | 1 |  |  |
| 37 | 光纤LC-LC跳线 |  |  | LC-LC OM4双工多模跳线40m | 条 | 261.70 |  | 1 |  |  |
| 38 | 光纤SC-LC跳线 |  |  | SC-LC OM4双工多模跳线 3m | 条 | 59.35 |  | 1 |  |  |
| 39 | 光纤SC-LC跳线 |  |  | SC-LC OM4双工多模跳线 5m | 条 | 70.29 |  | 1 |  |  |
| 40 | 光纤SC-LC跳线 |  |  | SC-LC OM4双工多模跳线 10m | 条 | 97.63 |  | 1 |  |  |
| 41 | 光纤SC-LC跳线 |  |  | SC-LC OM4双工多模跳线 15m | 条 | 124.98 |  | 1 |  |  |
| 42 | 光纤SC-LC跳线 |  |  | SC-LC OM4双工多模跳线 20m | 条 | 124.98 |  | 1 |  |  |
| 43 | 光纤SC-LC跳线 |  |  | SC-LC OM4双工多模跳线 30m | 条 | 207.02 |  | 1 |  |  |
| 44 | 光纤SC-LC跳线 |  |  | SC-LC OM4双工多模跳线 40m | 条 | 261.70 |  | 1 |  |  |
| 45 | 光纤ST-LC跳线 |  |  | ST-LC OM4双工多模跳线 3m | 条 | 59.35 |  | 1 |  |  |
| 46 | 光纤ST-LC跳线 |  |  | ST-LC OM4双工多模跳线 5m | 条 | 70.29 |  | 1 |  |  |
| 47 | 光纤ST-LC跳线 |  |  | ST-LC OM4双工多模跳线 10m | 条 | 97.63 |  | 1 |  |  |
| 48 | 光纤ST-LC跳线 |  |  | ST-LC OM4双工多模跳线 15m | 条 | 124.98 |  | 1 |  |  |
| 49 | 光纤ST-LC跳线 |  |  | ST-LC OM4双工多模跳线 20m | 条 | 124.98 |  | 1 |  |  |
| 50 | 光纤ST-LC跳线 |  |  | ST-LC OM4双工多模跳线 30m | 条 | 207.02 |  | 1 |  |  |
| 51 | 光纤ST-LC跳线 |  |  | ST-LC OM4双工多模跳线 40m | 条 | 261.70 |  | 1 |  |  |
| 52 | 光纤SC-SC跳线 |  |  | SC-SC OM4双工多模跳线 3m | 条 | 59.35 |  | 1 |  |  |
| 53 | 光纤SC-SC跳线 |  |  | SC-SC OM4双工多模跳线 5m | 条 | 70.29 |  | 1 |  |  |
| 54 | 光纤SC-SC跳线 |  |  | SC-SC OM4双工多模跳线 10m | 条 | 97.63 |  | 1 |  |  |
| 55 | 光纤SC-SC跳线 |  |  | SC-SC OM4双工多模跳线 15m | 条 | 124.98 |  | 1 |  |  |
| 56 | 光纤SC-SC跳线 |  |  | SC-SC OM4双工多模跳线 20m | 条 | 124.98 |  | 1 |  |  |
| 57 | 光纤SC-SC跳线 |  |  | SC-SC OM4双工多模跳线 30m | 条 | 207.02 |  | 1 |  |  |
| 58 | 光纤SC-SC跳线 |  |  | SC-SC OM4双工多模跳线 40m | 条 | 261.70 |  | 1 |  |  |
| 59 | 光纤ST-ST跳线 |  |  | ST-ST OM4双工多模跳线 3m | 条 | 59.35 |  | 1 |  |  |
| 60 | 光纤ST-ST跳线 |  |  | ST-ST OM4双工多模跳线 5m | 条 | 70.29 |  | 1 |  |  |
| 61 | 光纤ST-ST跳线 |  |  | ST-ST OM4双工多模跳线 10m | 条 | 97.63 |  | 1 |  |  |
| 62 | 光纤ST-ST跳线 |  |  | ST-ST OM4双工多模跳线 15m | 条 | 124.98 |  | 1 |  |  |
| 63 | 光纤ST-ST跳线 |  |  | ST-ST OM4双工多模跳线 20m | 条 | 124.98 |  | 1 |  |  |
| 64 | 光纤ST-ST跳线 |  |  | ST-ST OM4双工多模跳线 30m | 条 | 207.02 |  | 1 |  |  |
| 65 | 光纤ST-ST跳线 |  |  | ST-ST OM4双工多模跳线 40m | 条 | 261.70 |  | 1 |  |  |
| 66 | 光纤SC-ST跳线 |  |  | SC-ST OM4双工多模跳线 3m | 条 | 59.35 |  | 1 |  |  |
| 67 | 光纤SC-ST跳线 |  |  | SC-ST OM4双工多模跳线 5m | 条 | 70.29 |  | 1 |  |  |
| 68 | 光纤SC-ST跳线 |  |  | SC-ST OM4双工多模跳线 10m | 条 | 97.63 |  | 1 |  |  |
| 69 | 光纤SC-ST跳线 |  |  | SC-ST OM4双工多模跳线 15m | 条 | 124.98 |  | 1 |  |  |
| 70 | 光纤SC-ST跳线 |  |  | SC-ST OM4双工多模跳线 20m | 条 | 124.98 |  | 1 |  |  |
| 71 | 光纤SC-ST跳线 |  |  | SC-ST OM4双工多模跳线 30m | 条 | 207.02 |  | 1 |  |  |
| 72 | 光纤SC-ST跳线 |  |  | SC-ST OM4双工多模跳线 40m | 条 | 261.70 |  | 1 |  |  |
| 73 | 光纤LC-LC跳线 |  |  | LC-LC OS2双工单模跳线3m | 条 | 48.87 |  | 1 |  |  |
| 74 | 光纤LC-LC跳线 |  |  | LC-LC OS2双工单模跳线5m | 条 | 52.79 |  | 1 |  |  |
| 75 | 光纤LC-LC跳线 |  |  | LC-LC OS2双工单模跳线10m | 条 | 62.63 |  | 1 |  |  |
| 76 | 光纤LC-LC跳线 |  |  | LC-LC OS2双工单模跳线15m | 条 | 72.48 |  | 1 |  |  |
| 77 | 光纤LC-LC跳线 |  |  | LC-LC OS2双工单模跳线20m | 条 | 82.32 |  | 1 |  |  |
| 78 | 光纤LC-LC跳线 |  |  | LC-LC OS2双工单模跳线30m | 条 | 102.01 |  | 1 |  |  |
| 79 | 光纤LC-LC跳线 |  |  | LC-LC OS2双工单模跳线40m | 条 | 121.70 |  | 1 |  |  |
| 80 | 光纤SC-LC跳线 |  |  | SC-LC OS2双工单模跳线 3m | 条 | 48.87 |  | 1 |  |  |
| 81 | 光纤SC-LC跳线 |  |  | SC-LC OS2双工单模跳线 5m | 条 | 52.79 |  | 1 |  |  |
| 82 | 光纤SC-LC跳线 |  |  | SC-LC OS2双工单模跳线 10m | 条 | 62.63 |  | 1 |  |  |
| 83 | 光纤SC-LC跳线 |  |  | SC-LC OS2双工单模跳线 15m | 条 | 72.48 |  | 1 |  |  |
| 84 | 光纤SC-LC跳线 |  |  | SC-LC OS2双工单模跳线 20m | 条 | 82.32 |  | 1 |  |  |
| 85 | 光纤SC-LC跳线 |  |  | SC-LC OS2双工单模跳线 30m | 条 | 102.01 |  | 1 |  |  |
| 86 | 光纤SC-LC跳线 |  |  | SC-LC OS2双工单模跳线 40m | 条 | 121.70 |  | 1 |  |  |
| 87 | 光纤ST-LC跳线 |  |  | ST-LC OS2双工单模跳线 3m | 条 | 48.87 |  | 1 |  |  |
| 88 | 光纤ST-LC跳线 |  |  | ST-LC OS2双工单模跳线 5m | 条 | 52.79 |  | 1 |  |  |
| 89 | 光纤ST-LC跳线 |  |  | ST-LC OS2双工单模跳线 10m | 条 | 62.63 |  | 1 |  |  |
| 90 | 光纤ST-LC跳线 |  |  | ST-LC OS2双工单模跳线 15m | 条 | 72.48 |  | 1 |  |  |
| 91 | 光纤ST-LC跳线 |  |  | ST-LC OS2双工单模跳线 20m | 条 | 82.32 |  | 1 |  |  |
| 92 | 光纤ST-LC跳线 |  |  | ST-LC OS2双工单模跳线 30m | 条 | 102.01 |  | 1 |  |  |
| 93 | 光纤ST-LC跳线 |  |  | ST-LC OS2双工单模跳线 40m | 条 | 121.70 |  | 1 |  |  |
| 94 | 光纤SC-SC跳线 |  |  | SC-SC OS2双工单模跳线 3m | 条 | 48.87 |  | 1 |  |  |
| 95 | 光纤SC-SC跳线 |  |  | SC-SC OS2双工单模跳线 5m | 条 | 52.79 |  | 1 |  |  |
| 96 | 光纤SC-SC跳线 |  |  | SC-SC OS2双工单模跳线 10m | 条 | 62.63 |  | 1 |  |  |
| 97 | 光纤SC-SC跳线 |  |  | SC-SC OS2双工单模跳线 15m | 条 | 72.48 |  | 1 |  |  |
| 98 | 光纤SC-SC跳线 |  |  | SC-SC OS2双工单模跳线 20m | 条 | 82.32 |  | 1 |  |  |
| 99 | 光纤SC-SC跳线 |  |  | SC-SC OS2双工单模跳线 30m | 条 | 102.01 |  | 1 |  |  |
| 100 | 光纤SC-SC跳线 |  |  | SC-SC OS2双工单模跳线 40m | 条 | 121.70 |  | 1 |  |  |
| 101 | 光纤ST-ST跳线 |  |  | ST-ST OS2双工单模跳线 3m | 条 | 48.87 |  | 1 |  |  |
| 102 | 光纤ST-ST跳线 |  |  | ST-ST OS2双工单模跳线 5m | 条 | 52.79 |  | 1 |  |  |
| 103 | 光纤ST-ST跳线 |  |  | ST-ST OS2双工单模跳线 10m | 条 | 62.63 |  | 1 |  |  |
| 104 | 光纤ST-ST跳线 |  |  | ST-ST OS2双工单模跳线 15m | 条 | 72.48 |  | 1 |  |  |
| 105 | 光纤ST-ST跳线 |  |  | ST-ST OS2双工单模跳线 20m | 条 | 82.32 |  | 1 |  |  |
| 106 | 光纤ST-ST跳线 |  |  | ST-ST OS2双工单模跳线 30m | 条 | 102.01 |  | 1 |  |  |
| 107 | 光纤ST-ST跳线 |  |  | ST-ST OS2双工单模跳线 40m | 条 | 121.70 |  | 1 |  |  |
| 108 | 光纤SC-ST跳线 |  |  | SC-ST OS2双工单模跳线 3m | 条 | 48.87 |  | 1 |  |  |
| 109 | 光纤SC-ST跳线 |  |  | SC-ST OS2双工单模跳线 5m | 条 | 52.79 |  | 1 |  |  |
| 110 | 光纤SC-ST跳线 |  |  | SC-ST OS2双工单模跳线 10m | 条 | 62.63 |  | 1 |  |  |
| 111 | 光纤SC-ST跳线 |  |  | SC-ST OS2双工单模跳线 15m | 条 | 72.48 |  | 1 |  |  |
| 112 | 光纤SC-ST跳线 |  |  | SC-ST OS2双工单模跳线 20m | 条 | 82.32 |  | 1 |  |  |
| 113 | 光纤SC-ST跳线 |  |  | SC-ST OS2双工单模跳线 30m | 条 | 102.01 |  | 1 |  |  |
| 114 | 光纤SC-ST跳线 |  |  | SC-ST OS2双工单模跳线 40m | 条 | 121.70 |  | 1 |  |  |
| 115 | 安装、测试、打标签 |  |  | 每点 | 点 | 30.00 |  | 150 |  |  |
| 116 | JDG电管 |  |  | 20mm | 米 | 18.45 |  | 300 |  |  |
| 117 | PVC线槽 |  |  | 30mm*19mm | 米 | 20.90 |  | 200 |  |  |
| 118 | PVC线槽 |  |  | 50mm*25mm | 米 | 26.68 |  | 20 |  |  |
| 119 | PVC线管 |  |  | 20mm | 米 | 15.32 |  | 300 |  |  |
| 120 | 铝合金地面线槽 |  |  | 4号 | 米 | 48.67 |  | 20 |  |  |
| 121 | 铝合金地面线槽 |  |  | 6号 | 米 | 56.56 |  | 20 |  |  |
| 122 | 金属软管 |  |  | θ20mm | 米 | 55.05 |  | 300 |  |  |
| 123 | 接线盒 |  |  | 明装86盒 | 个 | 15.38 |  | 150 |  |  |
| 124 | 网线敷设 |  |  | 每米 | 米 | 9.29 |  | 20000 |  |  |
| 125 | 光纤连接 |  |  | 每芯（含SC双口单模耦合器、尾纤，多模，ST，62.5/125,1芯） | 芯 | 126.15 |  | 20 |  |  |
| 126 | 打孔费（砖 墙） |  |  |  | 个 | 147.06 |  | 1 |  |  |
| 127 | 打孔费（水泥墙） |  |  |  | 个 | 147.06 |  | 1 |  |  |
| 128 | 打孔费（楼顶板） |  |  |  | 个 | 147.06 |  | 1 |  |  |
| 129 | 开槽费（墙壁、地面） |  |  |  | 米 | 885.10 |  | 1 |  |  |
| 130 | 其他报价（除“六类非屏蔽双绞线缆”及“网线敷设”外其他项目的合计报价，投标人报价应直接计算其他报价金额，并在报价单内注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |