北京大学人民医院西直门院区行政办公楼装修改造工程——工程质量检测

院内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院西直门院区行政办公楼装修改造工程——工程质量检测

项目地点：北京大学人民医院西直门院区

项目概况：本项目装修改造面积1899.4平方米，改造范围为地下一层至地上三层，功能为办公用房、档案室、设备机房、卫生间等。并增加一部地下一层至地上三层的电梯。定额工期：138日历天。

项目内容：主要对北京大学人民医院西直门院区行政办公楼装修改造工程施工期间按照国家及地方现行法律法规及规范标准要求，规定对见证取样的常用建筑材料、防水材料、保温及配套材料、门窗、装饰装修材料等，工程质量及地基基础检测，室内空气检测；施工单位进行取样、封样、送样，监理单位进行见证。根据工程实际需要对工程现场的实体检测、抽检和复检。

服务周期：于本合同签订后3个工作日内开展现场（或试验室）检测工作，于现场（或试验室）检测工作后3个工作日内按照合同约定完成检测工作。

采购控制价：22.1304万元；资金来源：财政性资金。

投标须知：

1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2 投标人须具有相关经营范围及同类项目经验；具有履行合同所必须的专业技术、设备和经济能力；

3 投标人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

4 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

5 投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6投标人须提供在近三年内(20年10月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）

7投标人必须具备北京市住房和城乡建设委员会许可的见证取样检测机构资质。

8 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

9 报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  北京大学人民医院西直门院区行政办公楼装修改造工程——工程质量检测 材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

10报名时间：2023年10月8日9:00——2023年10月12日16:30（工作日）

11如有疑问请联系： 88325859苗老师

12资格预审合格后邮件通知报名单位。

13本项目不接受联合体投标。

二、项目要求：

一）项目概况：

本项目装修改造面积1899.4平方米，改造范围为地下一层至地上三层，功能为办公用房、档案室、设备机房、卫生间等，并增加一部地下一层至地上三层的电梯。定额工期：138日历天。

二）项目服务要求：

项目内容：主要对北京大学人民医院西直门院区行政办公楼装修改造工程施工期间按照国家及地方现行法律法规及规范标准要求，规定对见证取样的常用建筑材料、防水材料、保温及配套材料、门窗、装饰装修材料等，工程质量及地基基础检测，室内空气检测；施工单位进行取样、封样、送样，监理单位进行见证。根据工程实际需要对工程现场的实体检测、抽检和复检。

服务要求：

1.响应人应遵守发包人的安全保卫及其它有关规章制度。

2.响应人应遵守北京市、西城区及医院等疫情防控管理相关规定，如因响应人原因对医院运营产生影响的，响应人应承担相应责任。

3.因采购人院区内场地有限，故不提供停车条件，响应人自行考虑并承担由此发生的费用。

4.响应人应当于本合同签订后3个工作日内开展现场（或试验室）检测工作，于现场（或试验室）检测工作后3个工作日内按照合同约定完成检测工作，并提交书面工程质量检测报告5份。

5.检测费用为预估价格，最终按照实际发生检测项目及检测数量计算总检测费，并以审计结果为准。

6. 检测项目一览表（报价单）见附件1。

三、采购控制价：22.1304万元；资金来源：财政性资金

四、标书编写：

1、投标书应以中文书写。

2、投标书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2020年10月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 单位名称 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）投标人对本项目的服务承诺，响应采购文件中的各项具体要求。

（5）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（6）投标人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（7）投标人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（8）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，投标人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目投标截止期前3个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

（9）北京市住房和城乡建设委员会许可的见证取样检测机构资质。

（10）报价部分

①报价函

②报价单（格式见“附件1”）

（11）①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标价高于拦标价

（2）投标书未密封或逾期送达。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对招标论证文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按招标文件要求制作投标书。

（7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 序号 | 评审 因素 | 分值 | 分项/描述 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格：10分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报价 | 10 | 价格分 |  | 10 | 满足竞争性磋商文件要求且评审报价最低的价格为基准价，其评审价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／评审价格)×10 注1：价格分数保留两位小数。 |
| 商务部分：48分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务部分 | 48 | 投标文件质量 | 5 |  | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 |
| 2 |  |  | 类似业绩 | 12 |  | 供应商近三年（2020年10月至文件递交截止日）具有类似项目业绩案例，提供合同作为证明材料，每提供一个得2分，满分12分； 注：合同应至少包含合同首页、签字盖章页和体现上述服务的相关内容页，复印件并加盖供应商公章，不提供或证明材料不全不得分。 |
| 3 |  |  | 主要项目负责人职称和业绩 | 10 |  | 提供近三年内（2020年10月至文件递交截止日）承担过类似项目业绩。有一个得1分，最多得10分，没有不得分。 |
|  |  |  |  | 5 |  | 提供项目负责人的职称复印件，正高5分，副高3分，其他不得分。 |
| 4 |  |  | 管理体系 | 6 |  | 具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系有一个得2分，不具有不得分。（须提供有效的资质证书复印件并加盖公章） |
| 5 |  |  | 项目组人员及配置结构 | 10 |  | 项目人员组成合理，人员职称、能力等占比科学，得10分；项目人员组成满足项目需求，人员职称、能力等占比较科学，得5分；项目人员组成可以满足项目需求，人员职称、能力等占比较差，得3分。 |
| 技术部分：42分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 服务方案 | 42 | 技术服务方案总体情况 | 5 |  | 方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得5分； 方案比较合理、可行、细节待完善，得3分； 方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 |  |  | 项目特点、工作的重点与难点分析及对策 | 20 |  | 重点、难点分析准确，对策针对性强、科学、可行，得20分； 重点、难点分析较准确，对策针对性较强、科学、可行，得15分； 重点、难点分析基本准确，对策针对性勉强、科学、基本可行，得10分； 重点、难点分析不准确，对策针对性不强、不科学、不可行，得5分； 未提供方案不得分。 |
| 8 |  |  | 服务质量的控制与管理 | 5 |  | 质量管理措施科学、全面、合理、有效，得5分； 质量管理措施较合理、较有效，得3分； 质量管理措施不合理，得0分。 |
| 9 |  |  | 服务进度的控制及管理 | 5 |  | 进度管理措施科学、积极、合理、有效，得5分； 进度管理措施较合理、较有效，得3分； 进度管理措施不合理，可行性较差，不满足项目需要，得0分。 |
| 10 |  |  | 项目合理化建议及服务承诺 | 7 |  | 科学、全面、合理、有效，得7分； 较合理、较有效，得5分； 基本合理但有欠缺，得3分； 不合理或未提供，得0分。 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总分 | 100 |  | 100 |  |  |

八、开标

1、递交文件时间：2023年10月18日 下午13:00

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7024A会议室

3、开标时间：2023年10月18日 下午14:00

4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7024A会议室

5、注意事项：请参加投标公司被授权人于文件内注明的时间到场。

附件：检测项目一览表（报价单）

| 序号 | 材料名称 | 检测参数 | 含税单价 （元） | 数量 | 含税总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型钢 | 抗拉强度、弯曲、冲击、化学分析 |  | 1 |  |  |
| 2 | 圆钢 | 抗拉强度、弯曲、冲击、化学分析 |  | 2 |  |  |
| 3 | 槽钢 | 抗拉强度、弯曲、冲击、化学分析 |  | 1 |  |  |
| 4 | 角钢 | 抗拉强度、弯曲、冲击、化学分析 |  | 2 |  |  |
| 5 | 钢筋原材 | 力学性能 |  | 12 |  |  |
| 6 | 橡胶圈 | 拉伸强度、伸长率、压缩永久变形 |  | 3 |  |  |
| 7 | 碳纤维布 | 抗拉强度、弹性模量、伸长率、K数、正拉粘接强度、单位面积质量 |  | 1 |  |  |
| 8 | 镀锌膨胀螺栓 | 抗拉强度 |  | 4 |  |  |
| 9 | 塑料保温钉 | 锚栓承载力、圆盘抗拔力 |  | 1 |  |  |
| 10 | 塑料保温钉拉拔 | 现场拉拔 |  | 1 |  |  |
| 11 | 钢丝网 | 焊点抗拉力、丝径、网孔中心距、锌量指标 |  | 1 |  |  |
| 12 | 水泥 | 凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量 |  | 1 |  |  |
| 13 | 砂 | 筛分析、泥块含量、含泥量、针片状、压碎指标值 |  | 1 |  |  |
| 14 | 石 | 筛分析、泥块含量、含泥量、针片状、压碎指标值 |  | 1 |  |  |
| 15 | 级配砂石 | 击实试验 |  | 1 |  |  |
| 16 | 灌砂法 | 压实度 |  | 10 |  |  |
| 17 | 标准砖 | 抗压强度 |  | 1 |  |  |
| 18 | 轻集料空心砌块 | 抗压强度 |  | 1 |  |  |
| 19 | 混凝土小型空心砌块 | 抗压强度 |  | 1 |  |  |
| 20 | 干混复合轻集料 | 筛分析、堆积密度 |  | 1 |  |  |
| 21 | 素土 | 击实试验 |  | 1 |  |  |
| 22 | 素土 | 干密度 |  | 10 |  |  |
| 23 | 胶合板 | 燃烧性能 |  | 1 |  |  |
| 24 | 花岗岩 | 放射性 |  | 1 |  |  |
| 25 | 防滑地砖 | 抗冻性、吸水率；放射性 |  | 1 |  |  |
| 26 | 厚型釉面砖 | 抗冻性、吸水率；放射性 |  | 1 |  |  |
| 27 | 地面砖 | 抗冻性、吸水率；放射性 |  | 5 |  |  |
| 28 | 弹性塑胶地面卷材 | 甲醛 |  | 1 |  |  |
| 29 | 纸面石膏板 | 燃烧性能、放射性 |  | 1 |  |  |
| 30 | 防火石膏板 | 燃烧性能、放射性 |  | 1 |  |  |
| 31 | 增强纤维水泥板 | 密度、抗折强度、吸水率、导热系数、A2级燃烧、甲醛释放量 |  | 1 |  |  |
| 32 | 耐碱涂塑玻纤网格布 | 耐碱/拉伸断裂强力、耐碱/拉伸断裂强力保留率、断裂伸长率、单位面积质量 |  | 1 |  |  |
| 33 | 厕所抗倍特板 | 甲醛 |  | 1 |  |  |
| 34 | 轻钢龙骨 | 尺寸、厚度、静载试验 |  | 5 |  |  |
| 35 | 铝合金双玻平开窗 | 水密、气密、抗风压、中空露点、传热系数 |  | 1 |  | 1.8米以下 |
| 36 | 铝合金双玻平开窗 | 现场水密、气密 |  | 1 |  |  |
| 37 | 耐水腻子(粉) | 容器中状态、施工性、粘结强度、初期干燥抗裂性、腻子膜柔韧性、动态抗开裂性 |  | 1 |  |  |
| 38 | 薄型无机涂料 | VOC、甲醛 |  | 1 |  |  |
| 39 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | 7d抗压抗折、28d抗压抗折、湿基面粘结强度、28d抗渗压力 |  | 1 |  |  |
| 40 | 聚合物水泥基(JS)防水涂料 | 基面粘接强度，涂膜抗渗性（120min不透水性）、浸水168h后拉伸强度、断裂伸长率、耐水性 |  | 1 |  |  |
| 41 | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量、抗拉强度、断裂延伸率、不透水性、低温弯折性 |  | 1 |  |  |
| 42 | 氯丁橡胶改性沥青防水涂料 | 固体含量、抗拉强度、断裂延伸率、不透水性、低温弯折性 |  | 1 |  |  |
| 43 | 防水卷材 | 拉力、延伸率、不透水性、低温柔性、耐热性、可溶物含量 |  | 4 |  |  |
| 44 | 密封胶 | 下垂度，拉伸模量，定伸粘结性（常温） |  | 1 |  |  |
| 45 | 胶粘剂 | VOC、甲醛 |  | 1 |  |  |
| 46 | 粘钢胶 | 耐湿热老化性能、抗冲击剥离能力、不挥发物含量、钢与混凝土的正拉粘结强度、钢-钢拉伸抗剪强度标准值 |  | 1 |  |  |
| 47 | 粘钢拉拔 | 抗拉强度 |  | 1 |  |  |
| 48 | 植筋胶 | 抗压强度、抗弯强度、钢-钢(钢套筒法)抗拉抗剪强度标准值、约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土粘结强度 |  | 1 |  |  |
| 49 | 植筋拉拔 | 抗拉强度 |  | 1 |  |  |
| 50 | 玻璃棉毡 | 密度、吸水率、导热系数、燃烧性能 |  | 1 |  |  |
| 51 | 矿棉吸声板 | 放射性、燃烧性能 |  | 1 |  |  |
| 52 | 挤塑板 | 密度、吸水率、压缩强度、导热系数、燃烧性能 |  | 1 |  |  |
| 53 | 保温砂浆 | 常温常态拉伸粘结强度、浸水48h拉伸粘结强度（与聚苯板）、柔韧性 |  | 1 |  |  |
| 54 | 防火板 | 燃烧性能 |  | 1 |  |  |
| 55 | 方钢管 | （与聚苯板） |  | 1 |  |  |
| 56 | 散热器 | 标准散热量、金属热强度 |  | 2 |  |  |
| 57 | 电线 | 电阻、截面积 |  | 1 |  |  |
| 58 | 电缆 | 电阻、截面积 |  | 1 |  |  |
| 59 | 井盖 | 承载能力 |  | 1 |  |  |
| 60 | 混凝土 | 抗压强度 |  | 20 |  |  |
| 61 | 混凝土抗渗 | 抗渗性能 |  | 3 |  |  |
| 62 | 砂浆 | 28天抗压强度、14d拉伸粘结强度、保水率、抗渗等级、2h稠度损失率 |  | 16 |  |  |
| 63 | 阀门 | 壳体试验、密封试验、上密封试验 |  | 4 |  |  |
| 64 | 开关 | 电气间隙、温升、绝缘电阻 |  | 1 |  |  |
| 65 | 插座 | 爬电距离、温升、绝缘电阻 |  | 1 |  |  |
| 66 | 灯具 | 初始光效、灯具效率、光通量、功率、功率因数、灯具谐波含量值、灯具镇流器能效值 |  | 2 |  |  |
| 67 | UPVC管材 | 尺寸、密度、落锤、拉伸试验 |  | 4 |  |  |
| 68 | 橡塑保温 | 密度、吸水率、导热系数、燃烧性能 |  | 2 |  |  |
| 69 | 岩棉复合板 | 密度、吸水率、导热系数、燃烧性能 |  | 1 |  |  |
| 70 | 风机盘管 | 风量、输入功率、供冷量、供热量、噪声、水阻 |  | 2 |  |  |
| 71 | 离心玻璃棉 | 密度、吸水率、导热系数、燃烧性能 |  | 1 |  |  |
| 72 | 室内空气检测 | 甲醛、苯、氡、氨、VOC、甲苯、二甲苯 |  | 25 |  |  |
| 73 | 防雷 | 防雷接地 |  | 1 |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |