北京大学人民医院能源审计委托服务项目 院内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院能源审计委托服务项目

项目地点：北京市西城西直门南大街11号。

项目概况：为深入贯彻《中华人民共和国节约能源法》《北京市实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》等法律法规，根据《北京市西城区用能单位能源审计暂行办法》相关规定及西城区2023年节能工作安排开展能源审计工作。根据西城区发改委要求：能源审计实施单位委托专业机构开展能源审计工作。

采购控制价：12万元；资金来源：财政性资金。

采购须知：

1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2 投标人须具有相关经营范围及同类项目经验；具有履行合同所必须的专业技术、设备和经济能力。

3 投标人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

4 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

5 投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6投标人须提供在近三年内(20年10月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）

7 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

8报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  能源审计委托服务项目  材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2023年10月9日9:00——2023年10月13日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师。

11本项目不接受联合体投标。

二、服务要求：

1、项目概况：为深入贯彻《中华人民共和国节约能源法》《北京市实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》等法律法规，根据《北京市西城区用能单位能源审计暂行办法》相关规定及西城区2023年节能工作安排开展能源审计工作。根据西城区发改委要求，能源审计实施单位委托专业机构开展能源审计工作。能源审计报告按编制质量划分为优秀、良好、合格、不合格四个等次，根据评定等级及综合能耗可获得7-12万元不等的财政补助资金。如能源审计委托合同金额低于补贴资金额度，最终补贴金额以用能单位能源审计委托合同约定并实际支付金额为准。

2、项目内容及技术要求

（1）项目服务范围：

能源审计是指根据国家有关节能法律、法规、标准，对用能单位能源利用的物理过程和财务过程进行调查、测试和分析评价的活动。通过对用能单位进行文件审查和核查测试，对用能单位能源利用状况进行定量分析，对用能单位能源资源利用效率、能源消耗水平、用能成本及节能改造项目效益进行监测、诊断和评价，从而发现节能潜力、提出改进用能方式和节能改造等建议。

（2）服务要求：

1、前期准备：成立审计工作小组，明确人员分工、工作目标和内容。

2、数据和资料收集：收集审计所需的生产运营数据、 能源消耗台账及账单、用能设备相关文件，能源管理文件，已采取的节能措施等。

3、现场调查：了解用能单位能源管理、计量统计、生产运营等系统的基本情况，并核算分析收集的各种数据。

4、现场测试：根据相关标准要求，对主要用能系统设备等进行检测。

5、报告编制并提交：编制的报告要符合相关技术规范要求。对用能单位能源利用状况进行综合评价分析，得出能源审计结论，提出可行的改进措施和建议。形成的能源审计报告应按照规定期限向用能单位征求意见，经核实和合理化修改后，送达用能单位。

（3）费用结算：结算金额最高不超过财政补贴金额，以实际财政补贴金额为准，在费用落实后支付。

三、采购控制价：12万元，超出为无效投标

四、标书编写：

1、投标书应以中文书写。

2、投标书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2020年10月至今）类似服务项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）投标人对本项目的服务承诺。

（5）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（6）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，投标人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目投标截止期前3个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

（7）投标人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（8）投标人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）；

（9）报价部分

①报价函

②总报价表（格式如下）

| 序号 | 分项内容 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料收集和现场调研 |  |  |
| 2 | 能源资源消耗数据和指标计算分析 |  |  |
| 3 | 能源管理情况梳理和分析 |  |  |
| 4 | 能源计量和统计情况梳理和分析 |  |  |
| 5 | 主要能源利用系统分析 |  |  |
| 6 | 节能潜力分析和建议 |  |  |
| 7 | 能源审计报告编写 |  |  |
| 8 | 合计（元） |  |  |

（12）①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标价高于拦标价

（2）投标书未密封或逾期送达。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对招标论证文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按招标文件要求制作投标书。

（7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足招标文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%。 | 10 |  |
| 商务部分 | 1、投标文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、投标公司类似项目案例 | 提供近三年内(20年10月至今)承担过类似项目业绩。有一个得4分，最多得20分，没有不得分。 | 20 |  |
| 技术部分 | 4、服务方案 | 科学合理得15分，方案较为合理得10分，方案基本合理得5分，不合理或无方案0分。 | 15 |  |
|  | 5、人员安排 | 科学合理得15分，方案较为合理得10分，方案基本合理得5分，不合理或无方案0分。 | 15 |  |
|  | 5、重点难点分析及措施 | 重点、难点分析准确，对策针对性强、科学、可行，得15分； 重点、难点分析较准确，对策针对性较强、科学、可行，得10分； 重点、难点分析基本准确，对策针对性勉强、科学、基本可行，得5分； 重点、难点分析不准确，对策针对性不强、不科学、不可行或未提供方案，得0分。 | 15 |  |
|  | 6、服务进度的控制及管理 | 进度管理措施科学、积极、合理、有效，得15分； 进度管理措施较合理、较有效，得10分； 进度管理措施不完全合理，可行性较差，不完全满足项目需要，得5分； 未提供措施方案0分。 | 15 |  |

六、开标

- 递交投标文件开始时间：2023年10月18日 下午13:00；递交投标文件截止时间：2023年10月18日 下午13:30

- 递交投标文件地址：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7层7024A会议室

- 开标时间：2023年10月18日 下午14:00

- 开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7层7024A会议室

5、注意事项：请参加投标公司被授权人于文件内注明的时间到场。