北京大学人民医院西直门院区病房楼供暖板式换热器采购项目 院内采购文件

一、采购公告

项目名称：西直门院区病房楼供暖板式换热器采购项目

项目地点：北京大学人民医院西直门院区

项目概况：病房楼供暖板式换热器突发漏水故障，此款板式换热器由196片波纹板组成，其中第一片至第三片中间出现漏水现象，现计划更换设备。

工期要求：不超过10个日历日；质保要求：不低于1年。

采购控制价：8万元；资金来源：财政性资金。

投标须知：

1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2 投标人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供中国政府采购网截图。

5 投标人具备并提供设备厂家授权书。

6投标人须提供在近三年内(20年10月至今) 内类似项目的业绩，提供业绩一览表。（报名需提供至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）。

7 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照（三证合一）、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

8报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院 西直门院区病房楼供暖板式换热器采购项目 报名材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2023年10月12日9:00——2023年10月18日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11采购文件详见公告附件。

二、项目要求：

1、项目概况：病房楼供暖板式换热器突发漏水故障，此款板式换热器由196片波纹板组成，其中第一片至第三片中间出现漏水现象，现计划更换设备。

2、设备及安装要求：

- 根据原设备型号及论证提供合适的板式热交换器 。

- 热交换器之换热功能及承压不能小于设备表所示要求 。

- 热交换器的水管接驳口，须采取适当保护措施，以防异物进入 。

- 供货商须供应及安装所有热交换器的隔振设施，隔振设施应包括防震 垫片、所须的工字钢或槽钢、隔振弹簧及结构底座架等，使换热交换器能满意地运行 。

- 供货商运送到热交换器需要包含整套的设备，即原则上不允许在现场组装。如因设备尺寸原因而不得不分散运输，必须由供货商负责现场的组装工作 。

- 在运送，储存时应采取正确的保护设施，以避免板式热交换器因碰撞及锈蚀而受损坏。

3、验收标准：

产品设计、制造、检测、试验等应符合但不限于下列相关标准和规范：

- 《板式换热器标准》 GB 16409-1996

- 《密封垫片技术条件》 HB 0-78-1972

4、设备技术参数要求

- 换热面积不得低于95㎡；

- 实验压力不低于2.5MPA；

- 设计温度不低于150℃。

4、参考品牌：

5、报价要求：报价包含税金、运费、安装、调试等一切费用。

6、其他要求：

- 提交完整的产品资料和样品包括技术数据、材料及测试证明书

- 提供详细的施工图，内容应清楚显示有关的管道及电气接驳 ，隔振及安装的大样详图和有关的土建配合要求等资料。

- 提交热交换器的自控原理图和自控之详细说明。

- 提供板式换热器中其它设备/阀门等的完整的原厂产品说明书。

- 提交一份由厂方推荐及确认的详细备件附件清单，以便日后维修之用。

- 提交完整的产品规格说明书、材料规格及生产装配图纸。

- 提交板式热交换器之工厂试压认可证明文件。

- 提交由原厂编印的安装、操作及维修手册，内容应详述有关操作和维修程序及守则。

7、质保要求：不低于1年；

8、工期要求：不超过10个日历日。

三、项目控制价：8万元 ；资金来源：财政性资金；

四、标书编写：

1、投标书应以中文书写。

2、投标书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）投标人需提供设备厂家授权书

（4）提供近三年内（2020年10月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（5）投标人对本项目的服务承诺。

（6）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（7）投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供中国政府采购网截图。

（8）投标人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（9）提供技术参数响应偏离表（根据设备基础参数、设备技术功能需求逐条响应）。

（10）报价部分（参照以下格式）

| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 | 型号 | 品牌 | 数量 | 价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换热器 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 报价包含税金、运费、安装、调试、材料等一切费用 |  |  |  |  |  |

（11）①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标价高于拦标价

（2）投标书未密封或逾期送达。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对招标文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按招标文件要求制作投标书。

（7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

十、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足招标文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%。 | 30 |  |
| 商务 部分 | 1、投标文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、投标公司类似项目案例 | 提供近三年内(2020年10月至今)承担过类似项目业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
| 技术 部分 | 4、施工方案 | 1）技术方案（10分）： （科学合理得10分，方案较为合理得6分，方案基本合理得2分，不合理或无方案0分。） 2）安全措施方案（5分）： （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 3)人员安排（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 4）质保期内维修响应方案（10分） （科学合理得10分，方案较为合理得6分，方案基本合理得2分，不合理或无方案0分。） | 30 |  |
|  | 6、重点难点分析及措施 | 对项目重点、难点工程的理解及解决方案和措施：针对本项目重点难点阐述全面、客观合理，针对各风险点有切实可行的操作建议，并能够逐一提出详细解决方案和措施：7分； 针对本项目重点难点阐述较为全面完整，较为客观合理性，针对各风险点提出有较为可行的操作建议、解决方案和措施：5 分； 针对本项目重点难点阐述基本全面、有一定的客观合 理，能够提出部分具有可行性的操作建议、解决方案和措施：3 分； 针对本项目重点难点阐述较片面、客观合理性较弱，提出的解决方案和措施可行性较低：1 分； 没有提出具体理解及解决方案和措施：0 分。 | 7 |  |
|  | 7、工期进度计划与保证措施 | 方案内容全面完整、合理可行，工期保证措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求：12分； 方案内容较全面，工期保证措施合理可行，有较好的针 对性，能够较好的满足文件的要求：9分； 方案内容基本全面完整，工期保证措施较为合理，有一定可行性及针对性，能够基本满足文件的要求：6分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，能够满足文件的部分要求：3分； 没有提出具体理解及解决方案和措施：0 分。 | 12 |  |

十二、开标

- 递交招标文件开始时间：2023年10月19日 下午13:00；截止时间：2023年10月19日 下午13:30

- 递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7层7024A会议室

- 开标时间：2023年10月19日 下午14:00

4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7层7024A会议室