北京大学人民医院西直门院区门诊楼扶梯改造工程—工程质量检测 院内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院西直门院区门诊楼扶梯改造工程—工程质量检测

项目地点：北京大学人民医院西直门院区

项目概况：为改善我院西直门院区门诊楼竖向交通不满足患者问题，主要建设内容为拆除门诊楼南侧天井原有建筑，改造1层卫生间等；增设1-5层自动扶梯及回转平台、扶梯围护墙体等设施。总建筑面积1258.97平方米，其中新建建筑面积854.25平方米，改造建筑面积404.72平方米。计划工期：182日历天。

项目内容：主要对项目施工期间按照国家及地方现行法律法规及规范标准要求，规定对见证取样的常用建筑材料、防水材料、保温及配套材料、门窗、装饰装修材料、加固材料等，工程质量及地基基础检测，室内空气检测；施工单位进行取样、封样、送样，监理单位进行见证。根据工程实际需要对工程现场的实体检测、抽检和复检。

服务周期：响应人应当于本合同签订后3个工作日内开展现场（或试验室）检测工作，于现场（或试验室）检测工作后3个工作日内按照合同约定完成检测工作。

采购控制价：431,470.03元；资金来源：财政性资金。

投标须知：

1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2 投标人须具有相关经营范围及同类项目经验；具有履行合同所必须的专业技术、设备和经济能力；

3 投标人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

4 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

5被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，投标人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目投标截止期前3个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

6投标人须提供在近三年内(20年12月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）

7投标人必须具备具有检验检测机构资质认定证书和建设工程质量检测机构资质证书（见证取样检测、钢结构检测、主体结构检测、地基基础检测、建筑幕墙检测）。

8 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

9 报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  北京大学人民医院西直门院区门诊楼扶梯改造工程
—工程质量检测 材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

10报名时间：2024年1月4日9:00——2023年1月10日16:30（工作日）

11如有疑问请联系： 88325859苗老师

12本项目不接受联合体投标。

13采购文件详见公告附件。

二、项目要求：

一）项目概况：

为改善我院西直门院区门诊楼竖向交通不满足患者问题，主要建设内容为拆除门诊楼南侧天井原有建筑，改造1层卫生间等；增设1-5层自动扶梯及回转平台、扶梯围护墙体等设施。总建筑面积1258.97平方米，其中新建建筑面积854.25平方米，改造建筑面积404.72平方米。计划工期：182日历天。

二）项目服务要求：

项目内容：主要对项目施工期间按照国家及地方现行法律法规及规范标准要求，规定对见证取样的常用建筑材料、防水材料、保温及配套材料、门窗、装饰装修材料、加固材料等，工程质量及地基基础检测，室内空气检测；施工单位进行取样、封样、送样，监理单位进行见证。根据工程实际需要对工程现场的实体检测、抽检和复检。

服务要求：

1.响应人应遵守发包人的安全保卫及其它有关规章制度。

2.响应人应遵守北京市、西城区及医院等疫情防控管理相关规定，如因响应人原因对医院运营产生影响的，响应人应承担相应责任。

3.因采购人院区内场地有限,故不提供停车条件，响应人自行考虑并承担由此发生的费用。

4.响应人应当于本合同签订后3个工作日内开展现场（或试验室）检测工作，于现场（或试验室）检测工作后3个工作日内按照合同约定完成检测工作，并提交书面工程质量检测报告5份。

5.检测费用为完成本项目的预估价格，最终按照实际发生检测项目及检测数量计算总检测费，但不得超出签约合同价的10%，超出部分由响应人自行承担。

6. 检测项目一览表（报价单）见附件1。

三、采购控制价：431,470.03元；资金来源：财政性资金

四、标书编写：

1、投标书应以中文书写。

2、投标书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2020年12月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 单位名称 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）投标人对本项目的服务承诺，响应采购文件中的各项具体要求。

（5）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（6）投标人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（7）投标人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（8）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，投标人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目投标截止期前3个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

（9）具有检验检测机构资质认定证书和建设工程质量检测机构资质证书（见证取样检测、钢结构检测、主体结构检测、地基基础检测、建筑幕墙检测）。

（10）报价部分

①报价函

②报价单（格式见“附件1”）

（11）①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标价高于拦标价

（2）投标书未密封或逾期送达。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对招标论证文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按招标文件要求制作投标书。

（7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 序号 | 评审 因素 | 分值 | 分项/描述 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格：10分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报价 | 10 | 价格分 |  | 10 | 满足文件要求且评审报价最低的价格为基准价，其评审价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／评审价格)×10 注1：价格分数保留两位小数。 |
| 商务部分：48分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务部分 | 48 | 投标文件质量 | 5 |  | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 |
| 2 |  |  | 类似业绩 | 12 |  | 供应商近三年（2020年12月至文件递交截止日）具有类似项目业绩案例，提供合同作为证明材料，每提供一个得2分，满分12分； 注：合同应至少包含合同首页、签字盖章页和体现上述服务的相关内容页，复印件并加盖供应商公章，不提供或证明材料不全不得分。 |
| 3 |  |  | 主要项目负责人职称和业绩 | 10 |  | 提供近三年内（2020年12月至文件递交截止日）承担过类似项目业绩。有一个得1分，最多得10分，没有不得分。 |
|  |  |  |  | 5 |  | 提供项目负责人的职称复印件，正高5分，副高3分，其他不得分。 |
| 4 |  |  | 管理体系 | 6 |  | 具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系有一个得2分，不具有不得分。（须提供有效的资质证书复印件并加盖公章） |
| 5 |  |  | 项目组人员及配置结构 | 10 |  | 项目人员组成合理，人员职称、能力等占比科学，得10分；项目人员组成满足项目需求，人员职称、能力等占比较科学，得5分；项目人员组成可以满足项目需求，人员职称、能力等占比较差，得3分。 |
| 技术部分：42分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 服务方案 | 42 | 技术服务方案总体情况 | 5 |  | 方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得5分； 方案比较合理、可行、细节待完善，得3分； 方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 |  |  | 项目特点、工作的重点与难点分析及对策 | 20 |  | 重点、难点分析准确，对策针对性强、科学、可行，得20分； 重点、难点分析较准确，对策针对性较强、科学、可行，得15分； 重点、难点分析基本准确，对策针对性勉强、科学、基本可行，得10分； 重点、难点分析不准确，对策针对性不强、不科学、不可行，得5分； 未提供方案不得分。 |
| 8 |  |  | 服务质量的控制与管理 | 5 |  | 质量管理措施科学、全面、合理、有效，得5分； 质量管理措施较合理、较有效，得3分； 质量管理措施不合理，得0分。 |
| 9 |  |  | 服务进度的控制及管理 | 5 |  | 进度管理措施科学、积极、合理、有效，得5分； 进度管理措施较合理、较有效，得3分； 进度管理措施不合理，可行性较差，不满足项目需要，得0分。 |
| 10 |  |  | 项目合理化建议及服务承诺 | 7 |  | 科学、全面、合理、有效，得7分； 较合理、较有效，得5分； 基本合理但有欠缺，得3分； 不合理或未提供，得0分。 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总分 | 100 |  | 100 |  |  |

八、开标

1、递交文件开始时间：2024年1月11日 下午13:30；递交文件截止时间：2024年1月11日 下午14:00

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1011会议室

3、开标时间：2024年1月11日 下午14:00

4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1011会议室

5、注意事项：请参加各公司被授权人于文件内注明的时间到场。

附件1:检测项目一览表

| 序号 | 材料名称 | 检测项目 | 单价（元） | 单位 | 检测数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土试块 | 抗压强度 |  | 组 | 80 |  |  |
|  |  | 抗渗性能（P8) |  | 组 | 20 |  |  |
| 2 | 钢筋原材 | 拉伸强度、弯曲（必试） |  | 组 | 10 |  | ＜φ14 |
|  |  |  |  | 组 | 20 |  | φ16~20 |
|  |  |  |  | 组 | 15 |  | φ22~28 |
|  |  |  |  | 组 | 5 |  | φ32~36 |
|  |  |  |  | 组 | 5 |  | 36mm＜d≤50mm |
|  |  |  |  | 组 | 1 |  | 50mm ＜d |
|  |  | 反向弯曲 |  | 组 | 56 |  |  |
|  |  | 重量偏差（必试） |  | 组 | 56 |  |  |
|  |  | 最大力总伸长率（带肋钢筋必试） |  | 组 | 56 |  |  |
| 3 | 钢筋焊接 | 拉伸 |  | 组 | 8 |  | φ16~20 |
|  |  |  |  | 组 | 20 |  | φ22~28 |
|  |  |  |  | 组 | 15 |  | φ32~36 |
|  |  |  |  | 组 | 1 |  | 36mm＜d≤50mm |
|  |  |  |  | 组 | 1 |  | 50mm ＜d |
| 4 | 熔敷金属 | 熔敷金属拉伸、冲击（常温） |  | 组 | 5 |  | 冲击（低温） |
| 5 | 结构钢焊接 | 拉伸、弯曲 |  | 组 | 3 |  |  |
| 6 | 预应力混凝土钢绞线 | 尺寸测量、钢绞线最大力、最大力总伸长率、规定非比例延伸力 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 等温松弛（120小时） |  | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 高强螺栓连接副 | 扭矩系数 |  | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 硬度 |  | 组 | 5 |  |  |
| 8 | 高强度螺栓连接摩擦面 | 抗滑移系数 |  | 组 | 2 |  |  |
| 9 | 螺栓球节点 | 抗拉极限承载力 |  | 组 | 1 |  | 22mm＜d≤52mm |
| 10 | 钢材 | 拉伸、冷弯 |  | 组 | 12 |  |  |
|  |  | 冲击（常温） |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 冲击（低温） |  | 组 | 5 |  |  |
|  |  | Z向(断面收缩率） |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 化学分析（五项） |  | 组 | 12 |  |  |
| 11 | 钢结构探伤 | 涂层厚度 |  | 点 | 345 |  |  |
| 12 | 钢结构探伤 | 无损探伤 |  | 吨 | 265 |  |  |
| 13 | 膨胀螺栓、锚栓 | 抗拉强度、伸长率 |  | 组 | 2 |  |  |
| 14 | 栓钉 | 拉力 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 弯曲 |  | 组 | 2 |  |  |
| 15 | 锚固件（锚栓） | 单个锚栓抗拉承载力 |  | 组 | 5 |  |  |
| 16 | 钢管原材 | 拉伸：下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、压扁试验 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 弯曲 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 镀锌层的重量测定氯化锑法 |  | 组 | 2 |  |  |
| 17 | 漆 | 对比率 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 耐水性 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 涂膜外观 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 不挥发物含量 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 耐冲击性 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 细度 |  | 组 | 2 |  |  |
| 18 | 钢结构防火涂料 | 粘结强度 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 抗压强度 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 初期干燥抗裂性 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 相容性（耐水+耐湿热+附着力+外观） |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 干燥时间 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 膨胀倍率 （膨胀型） |  | 组 | 2 |  |  |
| 19 | 白色高晶板 | 燃烧A1级 (不燃+热值） |  | 组 | 1 |  |  |
| 20 | 石膏板 | 燃烧B1级 (单体+可燃） |  | 组 | 2 |  |  |
| 21 | 白色蜂窝铝板 | 燃烧A1级 (不燃+热值） |  | 组 | 1 |  |  |
| 22 | 铝单板 | 附着力 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗冲击 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 涂膜厚度 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗拉强度和延伸率、规定非比例延伸强度 |  | 组 | 1 |  |  |
| 23 | 岩棉板 | 燃烧A1级 (不燃+热值） |  | 组 | 2 |  |  |
| 24 | 挤塑聚苯板 | 导热系数（热阻） |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 表观密度 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 压缩强度 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 真空吸水率 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 燃烧B1级(单体燃烧+可燃+氧指数） |  | 组 | 2 |  |  |
| 25 | 人造木板 | 甲醛 |  | 组 | 2 |  |  |
| 26 | 无机涂料、抗菌涂料 | 施工性 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 湿基面粘结强度 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 不透水性 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 低温柔度 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 潮湿基面粘结强度 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 固体含量 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 拉伸强度 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 粘接强度 |  | 组 | 2 |  |  |
| 27 | 聚合物水泥基防水涂料 | 抗折强度、湿基面粘结强度、抗渗压力(28d包括带涂层抗渗压力、去除涂层抗渗压力、抗渗压力比) |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 二次抗渗 |  | 组 | 2 |  |  |
| 28 | 加气混凝土砌块 | 干密度 |  | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 抗压强度 |  | 组 | 5 |  |  |
| 29 | 憎水膨珠保温砂浆 | 抗压强度 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 干密度 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 导热系数 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 燃烧（A1） |  | 组 | 1 |  |  |
| 30 | 瓷砖粘结剂、界面剂 | 拉伸粘结强度 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 耐水拉伸粘结强度 |  | 组 | 2 |  |  |
| 31 | 防水砂浆 | 砂浆抗渗（7天） |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 砂浆抗渗（28天） |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 涂膜抗渗 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 凝结时间 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗压强度 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗折强度 |  | 组 | 1 |  |  |
| 32 | 砌筑砂浆（原材） | 保水性 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 强度等级 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 |  | 组 | 2 |  |  |
| 33 | 砌筑砂浆（试块） | 抗压强度 |  | 组 | 10 |  |  |
| 34 | 窗户（送检） | 气密性、水密性、抗风压性 |  | 组 | 1 |  | 1.8以下 |
|  |  |  |  | 组 | 1 |  | 1.8米-2.4米 |
|  |  | 传热系数 |  | 组 | 1 |  | 1.8以下 |
|  |  | 隔声性能 |  | 组 | 1 |  |  |
| 35 | 窗户（现场检测） | 气密性、水密性 |  | 组 | 1 |  |  |
| 36 | 玻璃 | 传热系数 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 露点/中空玻璃密封性能 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 遮阳系数 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 可见光透射比 |  | 组 | 1 |  |  |
| 37 | 石膏 | 凝结时间、体积密度、抗压强度 |  | 组 | 2 |  |  |
| 38 | 腻子 | 容器中状态、施工性、粘结强度 |  | 组 | 2 |  |  |
| 39 | 防水卷材 | 不透水性 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 拉力 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 耐热性 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 最大拉力保持率 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 接缝剥离强度 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 可溶物含量 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 热老化后低温柔度 |  | 组 | 2 |  |  |
| 40 | 耐碱网格布 | 耐碱断裂强力 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 耐碱断裂强力保留率 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 单位面积质量 |  | 组 | 1 |  |  |
| 41 | 石材 | 体积密度 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 吸水率 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 压缩强度 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 放射性 |  | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 弯曲强度 |  | 组 | 1 |  |  |
| 42 | 地毯 | 损毁长度、续燃时间、阴燃时间 |  | 组 | 1 |  |  |
| 43 | 瓷砖 | 吸水率 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 放射性 |  | 组 | 2 |  |  |
| 44 | 织物 | 燃烧B1级(极限氧指数+垂直燃烧） |  | 组 | 1 |  |  |
| 45 | 石材胶粘剂 | 压剪粘结强度 |  | 每条件 | 1 |  |  |
| 46 | 灯具 | 谐波含量 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 光效 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 线路功率因数 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 基本电性能(包括设备功率、功率因数、电压、电流、频率) |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 光通量 |  | 组 | 2 |  |  |
| 47 | 风机盘管组件 | 风量、功率、供冷量、供热量、噪声、出口静压、水阻力 |  | 组 | 2 |  |  |
| 48 | 电线、电缆 | 导体直径（电线）、截面积 |  | 芯 | 7 |  |  |
|  |  | 每芯导体电阻值 |  | 芯 | 7 |  |  |
| 49 | 结构胶 | 结构胶粘剂T冲击剥离长度 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 不挥发物含量 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 钢-钢粘结抗拉强度（仅粘钢胶） |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 钢-钢拉伸抗剪强度标准值 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗弯强度 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗压强度 |  | 组 | 1 |  |  |
| 50 | 密封胶 | 受拉弹性模量 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 表干、实干时间 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 定伸粘结性 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 拉伸模量 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 挤出性 |  | 组 | 1 |  |  |
| 51 | 胶粘剂 | 甲醛 |  | 组 | 1 |  |  |
| 52 | 散热器 | 标准散热量 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 金属热强度 |  |  |  |  |  |
| 53 | 抗震支吊架 | 防腐性能 |  | 小时 | 128 |  |  |
|  |  | 部件荷载性能 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 尺寸 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 管道连接构件荷载性能 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗震连接构件荷载性能 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 疲劳性能 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 涂层厚度 |  | 组 | 1 |  |  |
| 54 | 管材 | 静液压 |  | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 尺寸 |  | 组 | 2 |  |  |
| 55 | 植筋拉拔 | 植筋拉拔 |  | 每3根 | 5 |  |  |
| 56 | 防雷检测 | 防雷检测 |  | 平方米 | 34898.77 |  |  |
| 57 | 室内环境检测 | 甲醛、氨、氡、苯、甲苯、二甲苯、voc |  | 点 | 10 |  |  |
| 58 | 系统节能 | 各风口的风量、室内平均温度、平均照度与照明功率密度等 |  | 平方米 | 34898.77 |  |  |
| 59 | 水质检测 | 饮用水36项 |  | 组 | 3 |  |  |
| 60 | 桩基-试桩 | 单桩竖向抗压承载力 |  | 3520kN | 2 |  | 采用地锚法，由施工单位施工反力锚杆 |
| 61 | 桩基-工程桩 | 低应变桩身完整性 |  | 灌注桩 | 8 |  |  |
| 62 | 试桩、工程桩设备进出场 |  |  |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |