北京大学人民医院2024年度北京大学人民医院集中空调通风系统清洗服务

院内采购文件

一、采购公告

项目名称：2024年度北京大学人民医院集中空调通风系统清洗服务

项目地点：北京市西城西直门南大街11号；北京市通州区漷县镇漷马路与漷城西一路交汇处东北角。

项目概况：为保证医院西直门院区、通州院区集中空调通风系统的卫生安全合同和高效运行，为了预防空气传播性疾病在公共场所的传播，保障公众健康，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》和《突发公共卫生事件应急条例》，公共场所集中空调通风系统应当符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》和有关卫生标准的要求。公共场所经营者应当采取措施，保证本场所集中空调通风系统符合前款要求。北京大学人民医院计划开展对全院区域风机盘管、风道、新风机组清洗服务进行采购，委托满足资质和业绩要求的单位提供专业服务。

采购控制价：49万元；资金来源：财政性资金。

工期：不超过40个日历日，且须在2024年4月30日前完成全部清洗消毒工作。

质保期：不低于1年，自取得合格的CMA检测报告且经过采购人验收合格之日起计算。质保期内经西城区、通州区疾病预防控制中心或其他第三方检测机构检测不合格的，中标人须免费整改至取得合格的CMA检测报告（检测费用由成交供应商支付），并赔偿对采购人造成的实际损失。

采购须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3 响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4 提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。响应人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5响应人须提供在近三年内(21年1月至今) 内北京市三级甲等医院或同等类型的集中空调通风系统清洗服务业绩类似，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）

6 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及响应须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

7 报名方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院 2024年度北京大学人民医院集中空调通风系统清洗服务材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2024年1月18日9:00——2024年1月24日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11采购文件详见本公告附件。

12本项目不接受联合体响应。

二、服务内容：

- 清洗、消毒范围：

西直门院区：

  - 风机盘管约2595台（根据实际清洗、消毒数量结算），清洗、消毒范围包括：冷凝水托盘、翅片、风机、箱体、风口、回风过滤器、Y型过滤器等。

  - 新风机组65台（根据实际清洗、消毒数量结算），清洗、消毒范围包括：冷凝水托盘、翅片、风机、过滤器、箱体等。清洗机组翅片时，需用药物对翅片及管路结构浸泡，达到彻底清洗除垢的效果。

  - 风道展开面积约为15600㎡，清洗、消毒范围包括甲方西直门院区内所有风道及风口。

通州院区：

- 风机盘管约1755台（根据实际清洗、消毒数量结算），清洗、消毒范围包括：冷凝水托盘、翅片、风机、箱体、风口、回风过滤器、Y型过滤器等。

- 新风机组82台（根据实际清洗、消毒数量结算），清洗、消毒范围包括：冷凝水托盘、翅片、风机、过滤器、箱体等。清洗机组翅片时，需用药物对翅片及管路结构浸泡，达到彻底清洗除垢的效果。

- 风道展开面积约为8488㎡，清洗、消毒范围包括甲方通州院区内所有风道及风口。

- 清洗、消毒要求：

清洗、消毒作业须满足以下标准和规范的相关要求：

《空调通风系统清洗规范》（GB19210-2003）；

《公共场所卫生管理条例实施细则》（卫生部令第80号）；

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS394-2012）；

《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T 395-2012）；

《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 396-2012）；

《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》标准第1号修改单（WS/T 396-2012/XG1-2013）

《集中空调通风系统卫生管理规范》（DB11-485-2011）；

国家及行业协会制定的其他相关规范及标准

- 清洗、消毒药剂使用前需要提交采购人查验。使用的清洗、消毒药剂应为符合国家标准的环保产品，具备第三方检测机构出具的合格检验报告，无污染、无气味且对空调通风管道、设备等无腐蚀损伤；

- 清洗、消毒污水需要由专用管道进行排放，不得随意排放；

- 空调通风管道清洗应使用专用设备，通过检查口进行清洗，对于无检查口的风道，成交供应商需在吊顶、风道上开口并在作业后恢复，保证风道密封良好，开口位置及尺寸由采购人确定，成交供应商免费进行开口、恢复及检查口安装工作。

- 未经采购人同意不得随意拆除送、回风管道；如拆除，应在清洗完成后及时恢复。

- 静电除尘模块需采用超声波清洗机进行清洗。对于配备阻隔式过滤器的新风机组，成交供应商只需在2024年4月30日之前进行1次彻底的清洗消毒，而对于配备静电除尘模块的新风机组，成交供应商除了在2024年4月30日之前进行1次彻底清洗消毒（含静电除尘模块的清洗消毒）外，还需对静电除尘模块进行3次清洗消毒，具体时间由采购人指定。

- 清洗、消毒、开口等作业所产生的垃圾由成交供应商统一收集处理。

- 清洗、消毒、开口等作业应在不影响采购人正常工作的前提下进行。

- 成交供应商应对清洗、消毒等作业的位置、数量、前后对比等进行全面的记录，保留文字、视频、图片作为验收凭证。

- 如清洗、消毒、开口等作业过程中造成采购人设备、管道、吊顶等损坏或无法恢复原状，由成交供应商免费维修或更换，且成交供应商应赔偿对采购人造成的实际损失。

- 成交供应商清洗时检查风盘、机组、设备的使用情况是否正常、配件损坏并做好记录，告知采购人，不涉及更换配件（软连接及Y型过滤器除外）的免费维修。

- 成交供应商免费更换软连接、阀门及Y型过滤器，具体服务安排以采购人确认为准。

- 清洗机组翅片时，需用药物对翅片及管路结构浸泡，达到彻底清洗除垢的效果。

- 成交供应商负责清洗所有风口，且在所有本项目范围内的风机盘管积水盘免费投放杀菌灭藻药剂。

- 成交供应商负责完成保温层的复原工作，并负责清理现场卫生。

- 第三方检测：

清洗、消毒完工后由具备资质的第三方检测机构现场取样检测，出具CMA检测报告，费用由成交供应商支付。若检测结果不合格，由此产生的一切返工和再次检测的费用由成交供应商承担，且成交供应商应赔偿对采购人造成的实际损失。

- 工期：不超过40个日历日，且须在2024年4月30日前完成全部清洗消毒工作。

- 质保期：不低于1年，自取得合格的CMA检测报告且经过采购人验收合格之日起计算。质保期内经西城区、通州区疾病预防控制中心或其他第三方检测机构检测不合格的，成交供应商须免费整改至取得合格的CMA检测报告（检测费用由成交供应商支付），并赔偿对采购人造成的实际损失。

- 西直门院区、通州院区分别开具发票结算。风机盘管、新风机组等的数量仅供参考，结算以实际为准，其中风机盘管中未拆除风机进行清洗、消毒的，数量需进行折减，具体详见报价单内说明

三、项目控制价：49万元；资金来源：财政性资金；

四、响应文件编写：

1、响应文件应以中文书写。

2、响应文件的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2021年1月至今）北京市三级甲等医院或同等类型的集中空调通风系统清洗服务业绩类似，提供业绩一览表。提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）响应人对本项目的服务承诺，响应人响应文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（5）响应人认为需要提供的其他资料。

（6）第三方检测机构出具的本项目中使用清洗、消毒药剂的合格检验报告复印件。

（7）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在 “中国政府采购网”网站上的查询记录截图、“信用中国”网站下载的信用信息报告，在经营活动中没有重大违法记录承诺书。上述查询截止时间为：本项目递交响应文件前3个工作日内的查询记录截图，并加盖单位公章。

（7）响应文件具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。。

（8）响应文件有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（9）报价单（西直门院区、通州院区分别按以下报价单报价并合计总价，报单价及总价）。

| 风机盘管清洗消毒 |  |
| --- | --- |
| 数量（台） | 单价（元/台） |
| 西直门院区：2595 |  |
| 通州院区：1755 |  |
| 小计（元） |  |
| 配备阻隔式过滤器的新风机组清洗消毒 |  |
| 数量（台） | 单价（元/台） |
| 西直门院区：62 |  |
| 小计（元） |  |
| 配备静电除尘模块的新风机组清洗消毒 |  |
| 数量（台） | 单价（元/台） |
| 西直门院区：3 |  |
| 通州院区：82 |  |
| 小计（元） |  |
| 风道清洗消毒 |  |
| 总展开面积（㎡） | 单价（元/㎡） |
| 西直门院区：15600 |  |
| 通州院区：8488 |  |
| 小计（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 风机盘管折减数 |  |
| 备注： 1、单价为包干价，含人工费、材料费、检测费及税金等所有费用。 2、风机盘管、新风机组等的数量仅供参考，结算以实际为准，其中风机盘管中未拆除风机进行清洗、消毒的，数量需进行折减，即： 最终结算数量=拆除风机清洗、消毒的风机盘管数量+ 未拆除风机清洗、消毒的风机盘管数量/折减数（四舍五入取整） 3、折减数应为不小于3的整数。 4、配备静电除尘模块的新风机组清洗消毒单价除包含一次彻底清洗消毒（含静电除尘模块的清洗消毒）外，还包含3次静电除尘模块的清洗消毒。 5、风道清洗的费用不作调整。 |  |

（10）①响应文件一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，响应文件封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

②电子版响应文件（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评分办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，响应文件（即响应）视为无效：

（1）响应文件价高于拦标价

（2）响应文件未密封或逾期送达。

（3）响应文件未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作响应文件。

（7）文件字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应文件进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 1、价格分 | 满足采购文件需求的最低响应报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/报价）×100%×20。 | 20 |  |
|  | 2、折减数 | 报价单中折减数大于5（含5），得10分； 报价单中折减数为4，得5分； 报价单中折减数为3，不得分； | 10 |  |
| 商务 部分 | 1、响应文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、响应人类似项目案例 | 提供在近三年内(21年1月至今) 承担过北京市同等三甲医院集中空调通风系统清洗服务项目业绩，提供业绩一览表。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
| 技术 部分 | 4、工作方案 | 针对本项目的重点工作方案（包括但不限于清洗计划、清洗流程、应急预案等）： 方案科学合理得15分，方案较为合理得10分，方案基本合理得5分，不合理得0分。 | 15 |  |
|  | 5、工期进度安排 | 进度管理措施科学、积极、合理、有效，得12分； 进度管理措施较合理、较有效，得8分； 进度管理措施不完全合理，可行性较差，不完全满足项目需要，得4分； 未提供措施方案0分。 | 12 |  |
|  | 6、人员安排 | 科学合理得：12分，方案较为合理得：8分，方案基本合理得：4分，不合理或无方案：0分。 | 12 |  |
|  | 7、服务质量的控制与管理 | 质量管理措施科学、全面、合理、有效：10分； 质量管理措施较合理、较有效：7分； 质量管理措施基本合理：3分 质量管理措施不合理或无方案：0分。 | 10 |  |

六、开标

- 递交响应文件开始时间：2024年1月25日 下午13:30；递交响应文件截止时间：2024年1月25日 下午14:00；

- 递交文件地址：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1011会议室

- 采购时间：2024年1月25日下午14:00

3、采购地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1011会议室

4、注意事项：请参加公司被授权人于文件内注明的开标时间地点到场，每公司最多到场1人。