北京大学人民医院2024-2026年度配电室预防性试验及清扫项目

院内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院2024-2026年度配电室预防性试验及清扫项目

项目地点：北京大学人民医院西直门院区、白塔寺院区、通州院区

项目概况：北京大学人民医院西直门院区、白塔寺院区、通州院区共七座变、配电室需进行高压配电设备预防性试验，高压变、配电设备清扫及检查接线。

项目要求：

采购控制价：30万元；资金来源：财政性资金。

投标须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3 响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4 提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。响应人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供相关证明材料。5响应人须提供在近三年内(21年2月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）

6响应人须提供有效的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质。

7响应人须提供中央国家机关政府采购网工程施工定点供应商及北京供电公司双准入入围单位证明。

8 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

9 报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  2024-2026年度配电室预防性试验及清扫项目 材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

10报名时间：2024年3月8日9:00——2024年3月19日16:30

11如有疑问请联系： 88325859苗老师

12采购文件详见本公告附件。

二、项目要求：

（一）、项目内容：

全院共有变、配电室七座

- 科教楼配电室共有变压器6台；10KV高压柜14台；高压电缆6条；继电保护装置9套；避雷器6组；高压柜清扫检修14台；变压器清扫检修6台。

总装机容量为4×1000KVA + 2×1250KVA。

- 病房楼配电室共有变压器2台；10KV高压柜16台；高压电缆4条；继电保护装置7套；避雷器2组；高压柜清扫检修16台；变压器清扫检修2台。

总装机容量为2×2500KVA。

- 门诊楼配电室共有变压器2台；10KV高压柜2台；高压电缆4条；继电保护装置2套；避雷器2组；高压柜清扫检修2台；变压器清扫检修2台。

总装机容量为2×2000KVA。

- 54#院配电室共有变压器2台（油变）；10KV高压柜7台；高压电缆2条；继电保护装置4套；避雷器2组；高压柜清扫检修7台；变压器清扫检修2台。

总装机容量为2×400KVA。

- 白塔寺院区配电室共有变压器2台；10KV高压柜10台；高压电缆2条；继电保护装置5套；避雷器2组；高压柜清扫检修10台；变压器清扫检修2台。

总装机容量为2×1000KVA。

6. 通州院区主配电室共有变压器8台；10KV高压柜18台；高压电缆10条；继电保护装置15套；避雷器10组；高压柜清扫检修18台；变压器清扫检修8台。总装机容量为4×1000KVA+4×1250KVA。

7. 通州院区分配电室共有变压器2台；10KV高压柜4台；高压电缆2条；继电保护装置2套；避雷器2组；高压柜清扫检修4台；变压器清扫检修2台。总装机容量为2×1250KVA。

注：详细工作量按现场踏勘时所有单位共同确认项目统一报价，对规程要求检测的项目不得漏项、漏检。

（二）、设备技术要求：

预防性试验应按照《电力设备预防性试验规程》，试验期间应按北京市电力公司有关安全施工规程严格执行。

由于医院的特殊性停电预防性试验时间定于周六日或节假日。

（三）、服务期限：3年（每年一次，根据医院实际工作安排协调作业时间）

三、付款方式：

试验检测完成后，提交试验检测报告两份，一次性结算。

根据医院要求，需分别开具发票进行结算，分为：（1）西直门院区、白塔寺院区（2）通州院区

四、采购控制价：30万元，超出控制价为无效投标。

五、标书编写：

1、响应文件应以中文书写。

2、响应文件的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2021年2月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表。提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）响应人对本项目的服务承诺，响应人响应文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（5）响应人认为需要提供的其他资料。

（6）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在 “中国政府采购网”网站上的查询记录截图、“信用中国”网站下载的信用信息报告，在经营活动中没有重大违法记录承诺书。上述查询截止时间为：本项目递交响应文件前3个工作日内的查询记录截图，并加盖单位公章。

（7）响应文件具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（8）响应文件有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（9）①响应文件一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，响应文件封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

②电子版响应文件（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评分办法内评分标准）。

（10）有效的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质；

（11）中央国家机关政府采购网工程施工定点供应商及北京供电公司双准入入围单位证明；

（12）报价部分

①报价函

②报价单（投标总价应包括清扫时自备发电机的费用、各种管理费用、利润、风险、税金、保险等一切与工程相关的费用；报单价及总价）

3、下列情况之一者，响应文件（即响应）视为无效：

（1）响应文件价高于拦标价

（2）响应文件未密封或逾期送达。

（3）响应文件未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作响应文件。

（7）文件字迹模糊或内容自相矛盾。

六、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 序号 | 评审 因素 | 分值 | 分项/描述 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格：30分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报价 | 20 | 价格分 |  | 20 | 满足竞争性磋商文件要求且评审报价最低的价格为基准价，其评审价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／评审价格)×30 注1：价格分数保留两位小数。 |
| 商务部分：23分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务部分 | 23 | 投标文件质量 | 5 |  | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 |
| 2 |  |  | 类似业绩 | 12 |  | 供应商近三年（2021年2月至文件递交截止日）具有类似项目业绩案例，提供合同作为证明材料，每提供一个得2分，满分12分； 注：合同应至少包含合同首页、签字盖章页和体现上述服务的相关内容页，复印件并加盖供应商公章，不提供或证明材料不全不得分。 |
| 4 |  |  | 管理体系 | 6 |  | 具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系有一个得2分，不具有不得分。（须提供有效的资质证书复印件并加盖公章）。 |
| 技术部分：57分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 服务方案 | 57 | 试验及清扫组织方案 | 15 |  | 合理得15分，较为合理得10分，基本合理得5分，不合理得0分。 |
| 7 |  |  | 试验及清扫安全技术措施 | 15 |  | 合理得15分，较为合理得10分，基本合理得5分，不合理得0分。 |
| 8 |  |  | 服务质量的控制与管理 | 12 |  | 质量管理措施科学、全面、合理、有效，得12分； 质量管理措施较合理、较有效，得8分； 质量管理措施基本合理，得4分； 质量管理措施不合理，得0分。 |
| 9 |  |  | 工期进度计划与保证措施 | 8 |  | 方案内容全面完整、合理可行，工期保证措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求：8分； 方案内容较全面，工期保证措施合理可行，有较好的针 对性，能够较好的满足文件的要求：6分； 方案内容基本全面完整，工期保证措施较为合理，有一定可行性及针对性，能够基本满足文件的要求：4分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，不够满足文件的部分要求：2分； 未提供具体方案的0分。 |
| 10 |  |  | 人员安排 | 5 |  | 科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总分 | 100 |  | 100 |  |  |

七、开标

1、递交文件开始时间：2024年3月20日 下午13:00；截止时间：2024年3月20日 下午13:30

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7层7024A会议室

3、开标时间：2023年3月20日 下午14:00

4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7层7024A会议室

5、注意事项：请参加投标公司被授权人于文件内注明的时间到场。