北京大学人民医院消防设备维修项目院内招标文件

一、采购公告

（一）项目名称：北京大学人民医院消防设备维修项目

（二）项目地点：北京大学人民医院西直门、通州院区

（三）项目概况：

我院消防设施需维修，主要包括通州院区消防管道加装保温棉，蓄电池、指示牌、消防电话等设施更换，西直门院区卷帘门、充气泵等维修。

（四）项目内容：消防设备设施维修。

（五）采购控制价：22万元

（六）资金来源：财政性资金

（七）工期：1个月

（八）投标须知：

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照或事业单位法人证书，且具有相关经营范围。

2.应具备如下资质

①应具备有效的消防设施工程专业承包二级及以上资质，②相关行政主管部门核发的安全生产许可证，③外地进京企业请提供企业进京备案证明。④项目负责人需具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，⑤项目负责人需具有安全生产考核B本。

3.投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月任意一个月）。

4.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表，需法定代表人或授权委托人签字），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

5.投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。

6.投标人须提供在近三年内(2021年2月至今)类似项目业绩，提供业绩一览表。（提供合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）

7.报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

二、项目要求：

1.服务概况：消防设备设施维修。具体详见工程量清单。

2.严格执行工程施工标准。

3.完整的施工组织方案。

4.施工现场安全技术人员配置。

5.工期要求：不超过1个月

6.工程质保期：不低于2年。

三、施工要求：

1.施工前投标方需制定完善的施工计划、安全组织措施。

2.安全事项

施工应遵守安全生产有关管理规定及医院相关管理规定，严格按安全标准组织施工作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标方安全防护措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由投标方承担，招标方不承担任何责任及因此发生的费用。

四、审计结算要求：本项目必须接受审计

投标人服从《北京大学人民医院基建修缮工程审计方式及审计费用支付管理办法》的相关条款规定：审减金额≤送审金额的5%时，审计费由采购人承担；审减金额＞送审金额的5%但≤送审金额的10%时，审计费由采购人、投标人各承担50%；审减金额＞送审金额的10%时，审计费由投标人承担；审计费按照采购人与审计公司签订的审计费率（审减金额的3.5%-9%）收取。

3.本项目签订可调价格合同，工程量、单价均接受审计（工程量清单详见附件1）。

五、标书编写：

1.投标书应以中文书写。

2.投标书的组成：

（1）企业营业执照复印件或事业单位法人证书（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件。

（3）①应具备有效的消防设施工程专业承包二级及以上资质，②相关行政主管部门核发的安全生产许可证，③外地进京企业请提供企业进京备案证明。

（4）①项目负责人需具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，②项目负责人需具有安全生产考核B本。

（5）提供近三年内（2021年2月至今）类似工程服务项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（6）投标人对本项目的服务承诺。

（7）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（8）投标人提供开标日近3日内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图

（9）①需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表，需法定代表人或授权委托人签字），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

②投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月任意一个月）

（10）提供主要材料品牌承诺函（标明具体品牌）

（11）承诺在确定成交人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。

（12）报价部分

①报价函

②总报价表

③工程概算书（依据施工项目预估清单及自行现场踏勘内容，使用广联达软件制作）

（13）①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3.下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标价高于控制价

（2）投标书未密封或逾期送达。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字并盖章；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字并盖章）。

（5）对招标文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按招标文件要求制作投标书。

（7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

六、评标办法

1.本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2.评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（20分） | 价格分 | 20 | 满足招标文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20×100%。 |
| 商务部分（30分） | 企业实力 | 6 | - 提供有效的质量管理体系认证证书得 2 分； 2. 提供有效的环境管理体系认证证书得 2 分； 3. 提供有效的职业健康安全管理体系认证证书得2分。 须提供相关证书复印件并加盖单位公章,未提供得 0 分。 |
|  | 投标文件编制 | 4 | 1.投标文件装订牢固，目录清楚，逐页编码，页码准确。完全响应招标文件要求提供相关资料，表格等:得4分 2.投标文件在装订、目录、编码、响应招标文件要求提供相关资料，表格等方面略有欠缺：得2分 3.投标文件在装订、目录、编码、响应招标文件要求提供相关资料，表格等方面有较大欠缺：得 0 分 |
|  | 同类项目业绩 | 20 | 近三年（2021年2月至今）承担过的消防相关工程业绩。须提供合同复印件（合同首页、合同金额页、签字盖章页，并加盖公章），每提供一个有效合同4分，满分不超过20分。 |
| 技术部分（50分） | 重点难点分析及措施 | 15 | 对项目重点、难点工程的理解及解决方案和措施：针对本项目重点难点阐述全面、客观合理，针对各风险点有切实可行的操作建议，并能够逐一提出详细解决方案和措施：15 分； 针对本项目重点难点阐述较为全面完整，较为客观合理性，针对各风险点提出有较为可行的操作建议、解决方案和措施：12 分； 针对本项目重点难点阐述基本全面、有一定的客观合 理，能够提出部分具有可行性的操作建议、解决方案和措施：9 分； 针对本项目重点难点阐述较片面、客观合理性较弱，提出的解决方案和措施可行性较低：6 分； 针对本项目重点难点阐述不合理或有重大遗漏，客观合理性较差，解决方案和措施可行性较差或未提供：3 分。 没有提出具体理解及解决方案和措施：0 分。 |
|  | 施工方案 | 27 | 1）施工方案（12分）： （科学合理得12分，方案较为合理得8分，方案基本合理得4分，不合理或无方案0分。） 2）施工安全措施方案（5分）： （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 3)人员安排（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 4）质保期内维修响应方案（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） |
|  | 保障工作质量及服务承诺 | 8 | 方案内容全面完整、合理可行，工期保证措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求：8分； 方案内容较全面，工期保证措施合理可行，有较好的针 对性，能够较好的满足文件的要求：6分； 方案内容基本全面完整，工期保证措施较为合理，有一定可行性及针对性，能够基本满足文件的要求：4分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，能够满足文件的部分要求：2分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，不能够满足文件的部分要求：0分； |

七、开标

1.递交招标文件时间：2024年4月9日 13:30-14:00

2.开标时间：2024年4月9日下午14:00

3.开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

附件1

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北京大学人民医院消防设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  | 规费 |  |
|  |  | 通州院区B1层车库A区电伴热保温和机房加装电磁阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 931001008001 | 管道保温层安装DN150 | [项目特征] 1.名称:管道保温 2.材质:橡塑板 3.厚度:50mm [工作内容] 1.安装 | m3 | 12.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 931001008002 | 管道保温层安装DN65 | [项目特征] 1.名称:管道保温 2.材质:橡塑板 3.厚度:50mm [工作内容] 1.安装 | m3 | 2.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 930604004001 | 电伴热 | [项目特征] 1.名称：电伴热 2.规格型号：15w/m [工作内容] 1.安装 | m | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 930204012001 | 控制箱安装 | [项目特征] 1.名称：控制箱 2.规格型号：单回路 [工作内容] 1.安装 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 930702004001 | 电磁阀安装DN40 | [项目特征] 1.名称：电磁阀 2.规格型号：DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 930702004002 | 电磁阀安装DN32 | [项目特征] 1.名称：电磁阀 2.规格型号：DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北京大学人民医院消防设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  | 规费 |  |
| 7 | 930702004003 | 电磁阀安装DN25 | [项目特征] 1.名称：电磁阀 2.规格型号：DN25 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 930702004004 | 铜球阀安装DN40 | [项目特征] 1.名称：电磁阀 2.规格型号：DN40 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 930702004005 | 铜球阀门安装DN32 | [项目特征] 1.名称：铜球阀 2.规格型号：DN32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 930702004006 | 铜球阀门安装DN25 | [项目特征] 1.名称：铜球阀 2.规格型号：DN32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 930210003001 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称：JDG电线管 2.规格型号：DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 930210011001 | 电气配线 | [项目特征] 1.名称：绝缘导线 2.规格型号：ZR-RVS2*1.5 [工作内容] 1.管内穿线 | m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北京大学人民医院消防设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  | 规费 |  |
| 13 | 930604008001 | 模块(模块箱)安装 | [项目特征] 1.名称：输入/输出模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通州院区疏散指示标识和蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 930211025001 | 消防疏散指示 | [项目特征] 1.名称:疏散指示 2.规格：36W 、右向 3.品牌：—— [工作内容] 安装 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 930211025002 | 消防疏散指示 | [项目特征] 1.名称:疏散指示 2.规格：36W 、单面左向 3.品牌：—— [工作内容] 1.安装 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 930211025003 | 消防疏散指示 | [项目特征] 1.名称:疏散指示 2.规格：36W 、单面双向 [工作内容] 1.安装 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 930211025004 | 消防疏散指示 | [项目特征] 1.名称:安全出口 2.规格：36W 、单面 3.品牌：高德利华 [工作内容] 1.安装 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北京大学人民医院消防设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  | 规费 |  |
| 18 | 930204048001 | 畜电池安装 | [项目特征] 1.名称:畜电池 2.规格：12V/33AH [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 台 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 930604034001 | 功放（600W) | [工作内容] 1.本体安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 930604002001 | 点型探测器安装 | [工作内容] 1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 4.探测器调试 5.编码 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 930604026001 | 消防报警电话分机安装 | [工作内容] 1.本体安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西直门院区病房楼消防供水系统减压装置更换和预作用系统气压维护装置更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 930702002001 | 对夹式蝶阀拆除DN150 | [工作内容] 1.蝶阀拆除 2.拆除物运至指定地点 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 930702002002 | 比例式减压阀拆除DN150 | [工作内容] 1.减压阀拆除 2.拆除物运至指定地点 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 930702002003 | 空压机拆除 | [工作内容] 1.空压机拆除 2.拆除物运至指定地点 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北京大学人民医院消防设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  | 规费 |  |
| 25 | 930702006001 | 涡轮蝶阀安装 | [项目特征] 1.名称：涡轮蝶阀 2.规格：DN150 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 930702006002 | 比例式减压阀安装 | [项目特征] 1.名称：比例式减压阀 2.规格：DN150 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 930601003001 | 预作用报警阀低气压维护装置安装 | [项目特征] 1.名称：空气压缩机、电接点压力表 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西直门院区消防防火卷帘门轨道维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 911503002001 | 防火卷帘门整修 | [工作内容] 1.检查 2.整修 | 樘 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |