北京大学人民医院自动门维保采购项目 院内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院自动门维保采购项目

项目地点：北京大学人民医院西直门院区、白塔寺院区、通州院区

项目概况：医院西直门院区、白塔寺院区、通州院区共计80樘自动门的维保服务。

服务期限：1年。

采购控制价：4.5万元；资金来源：财政性资金。

响应须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2响应人具有良好资金状况的财务报表（近半年内任意一个月）。

3响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近半年内任意连续三个月）。

4响应人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。且未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。

5响应人须提供在近三年内(21年5月至今)承担过类似维保服务业绩。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）

6 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及响应须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

7 报名方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  自动门维保采购项目  材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

8报名时间：2024年5月9日9:00——2024年5月15日16:30

9如有疑问请联系： 88325859苗老师

10本项目不接受联合体响应。

11 采购文件详见本公告附件。

二、服务内容：

- 服务地点：北京大学人民医院北京市西城区西直门南大街11号（西直门院区）、北京市西城区阜成门内大街133号（白塔寺院区）、北京市通州区漷县镇南凤西一路39号（通州院区）。

- 维保服务要求：

- 提供7×24小时维修服务；

- 负责共计80樘自动门的维保工作。维保清单见附件1-3。

- 故障检修：

1)故障响应：乙方在接到甲方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员4小时内到达故障现场。

2)故障修复：一般故障4小时内修复、重大故障8小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。修复后必须由甲方相关人员确认。不能按时修复的须向甲方说明原因并出具相应维修方案。

- 配件更换

1)自动门维修需更换配件时，更换单价高于500元（不含）以上的配件由甲方负责。更换单价低于500元（含）的配件，由乙方负责免费更换，免收甲方费用。

2)纳博克牌自动门更换配件时为保证配件的兼容性及设备运行的稳定性仍需更换纳博克原厂配件。

- 维修工具：乙方维修工作所需工具由自行配备，设备检测所需仪器仪表等由乙方自行配备。

- 安全责任：乙方应切实加强现场管理，确保安全生产，严格按照安全标准组织维修作业，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，甲方不承担任何责任。

- 结算周期：合同每执行6个月结算一次

三、项目控制价：4.5万元；资金来源：财政性资金；

四、标书编写：

1、响应书应以中文书写。

2、响应书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2021年5月至今）类似维保服务项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）响应人对本项目的服务承诺。响应人响应文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（5）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在 “中国政府采购网”网站上的查询记录截图、“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目响应截止期前3个工作日内的查询记录截图，并加盖单位公章。

（6）响应人具有良好资金状况的财务报表（近半年内任意一个月）或上一年度审计报告。

（7）响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近半年内任意连续三个月）。

（8）报价单（响应报价应含人工费、材料费、利润、税金等全部费用）。

（9）所用配件需为原厂配件，需提供相关承诺。

（10）①响应书一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，响应书（即响应）视为无效：

（1）响应报价高于控制价

（2）响应书未密封或逾期送达。

（3）响应书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或加盖人名章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或加盖人名章）。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作响应书。

（7）响应文件迹模糊或内容自相矛盾。

五、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足采购文件需求的最低响应报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×30×100%。 | 30 |  |
| 商务 部分 | 1、响应文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、响应公司类似项目案例 | 提供近三年内(20年11月至今)承担过类似维保服务业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
| 技术 部分 | 4、服务方案 | 1）服务方案（15分）： （科学合理得15分，方案较为合理得10分，方案基本合理得5分，不合理或无方案0分。） | 15 |  |
|  |  | 2）安全措施方案（8分）： （科学合理得8分，方案较为合理得4分，方案基本合理得2分，不合理或无方案0分。） | 8 |  |
|  |  | 3)人员安排（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） | 5 |  |
|  |  | 4）应急响应方案（9分） （科学合理得9分，方案较为合理得6分，方案基本合理得3分，不合理或无方案0分。） | 9 |  |
|  | 6、服务质量的控制与管理 | 质量管理措施科学、全面、合理、有效：12分； 质量管理措施较合理、较有效：8分； 质量管理措施基本合理：4分 质量管理措施不合理或无方案：0分。 | 12 |  |

六、开标

- 递交响应文件开始时间：2024年5月16日 下午13:30；递交响应文件截止时间：2024年5月16日 下午14:00

- 递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

- 开标时间：2024年5月16日 下午14:00

3、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

4、注意事项：请参加响应公司被授权人于文件内注明的递交文件时间到场。

附件1：西直门院区自动门维保清单

| 序号 | 设备位置 | 品牌 | 数量（樘） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊收费处 | 纳博克 | 1 |
| 2 | 门诊负1层PETCT检查室 | 品牌不详 | 1 |
| 3 | 门诊核医学1号检查室 | 迪普 | 1 |
| 4 | 门诊核医学2号检查室 | 迪普 | 1 |
| 5 | 门诊核医学候诊室 | 迪普 | 1 |
| 6 | 门诊核医学楼道 | 华克 | 1 |
| 7 | 门诊放射科东门 | 纳博克 | 1 |
| 8 | 门诊放射科1#检查室 | 北木合力 | 1 |
| 9 | 门诊放射科2#检查室 | 北木合力 | 1 |
| 10 | 门诊放射科7#检查室 | 北木合力 | 1 |
| 11 | 门诊放射科11#检查室 | 品牌不详 | 1 |
| 12 | 门诊放射科钼靶室 | 品牌不详 | 1 |
| 13 | 门诊磁共振中心1#检查室 | 雅琳士博 | 1 |
| 14 | 发热门诊方舱CT室 | 上海联影科技 | 1 |
| 15 | 病房楼1A：CT检查室大门 | 品牌不详 | 1 |
| 16 | 病房楼1A：CT检查室小门 | 品牌不详 | 1 |
| 17 | 病房楼1A：员工卫生间 | 纳博克 | 1 |
| 18 | 病房楼1A东门 | 纳博克 | 1 |
| 19 | 病房楼1A：X线1号检查室门 | 欧尼克 | 1 |
| 20 | 病房楼1A：X线2号检查室门 | 欧尼克 | 1 |
| 21 | 病房楼1A楼道 | 纳博克 | 1 |
| 22 | 病房楼1A：西门 | 纳博克 | 1 |
| 23 | 病房楼2A介入正门 | 纳博克 | 1 |
| 24 | 病房楼2A介入手术间 | 品牌不详 | 1 |
| 25 | 病房楼2C产房 | 龙鼎瑞迪 | 1 |
| 26 | 2C产房手术室 | 纳博克 | 1 |
| 27 | 2C产房楼道隔离区 | 纳博克 | 1 |
| 28 | 病房楼4A病房 | 品牌不详 | 1 |
| 29 | 病房楼4B病房 | 纳博克 | 1 |
| 30 | 病房楼6B病房 | 纳博克 | 1 |
| 31 | 病房楼6C病房 | 纳博克 | 1 |
| 32 | 病房楼6D麻醉恢复室 | 纳博克 | 1 |
| 33 | 门诊四层手术室正门 | 纳博克 |  |
| 34 | 门诊四层手术室后门 | 纳博克 | 1 |
| 35 | 急诊急救中心西门 | 松下 | 1 |
| 36 | 急诊急救中心1层抢救区 | 五加 | 1 |
| 37 | 急诊急救中心1层DSA | 华克 | 1 |
| 38 | 急诊急救中心3层CT室 | 华克 | 1 |
| 39 | 急诊急救中心3层DR室 | 华克 | 1 |
| 40 | 急诊急救中心4层手术室出入口 | 五加 | 1 |
| 41 | 急诊急救中心4层ICU患者出入口 | 五加 | 1 |
| 42 | 急诊急救中心4层手术室1 | 华克 | 1 |
| 43 | 急诊急救中心4层手术室2 | 华克 | 1 |
| 44 | 急诊急救中心4层ICU1 | 五加 | 1 |
| 45 | 急诊急救中心4层ICU2 | 五加 | 1 |
| 46 | 急诊急救中心4层ICU3 | 五加 | 1 |
| 47 | 急诊急救中心4层ICU4 | 五加 | 1 |
| 48 | 急诊急救中心4层ICU5 | 五加 | 1 |
| 49 | 急诊急救中心4层ICU6 | 五加 | 1 |
| 50 | 急诊急救中心4层ICU7 | 五加 | 1 |
| 51 | 急诊急救中心4层ICU8 | 五加 | 1 |
| 52 | 急诊急救中心4层ICU5缓冲间 | 五加 | 1 |
| 53 | 急诊急救中心4层ICU5缓冲间 | 五加 | 1 |
| 54 | 急诊急救中心4层ICU5缓冲间 | 五加 | 1 |
| 合计54樘 |  |  |  |

附件2：白塔寺院区自动门维保清单

| 序号 | 设备位置 | 品牌 | 数量（樘） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主楼3层手术室大门 | 纳博克 | 1 |
| 2 | 主楼3层手术室2道门 | 品牌不详 | 1 |
| 3 | 院区南门电动伸缩门 | 开门红 | 1 |
|  | 合计3樘 |  |  |

附件3：通州院区自动门维保清单

| 序号 | 设备位置 | 品牌 | 数量（樘） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心手术室患者出入大门 | 纳博克 | 1 |
| 2 | 中心手术室患者出入二道门 | 纳博克 | 1 |
| 3 | 碎石治疗室 | 品牌不详 | 1 |
| 4 | 放射科 | 品牌不详 | 8 |
| 5 | 急诊科 | 品牌不详 | 6 |
| 6 | 急诊科 | 纳博克 | 2 |
| 7 | 儿科 | 品牌不详 | 2 |
| 8 | 核医学科 | 品牌不详 | 1 |
| 9 | 消毒供应中心 | 纳博克 | 1 |
| 10 | 合计:23樘 23 |  |  |

附件4：自动门常用配件清单（报价时请将纳博克品牌与其他品牌分别报价）

一、横移自动门常用配件价格清单：

| 序号 | 项目 | 品牌型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 |  | 台 |  |
| 2 | 控制器 |  | 套 |  |
| 3 | 轨道 |  | 根 |  |
| 4 | 主动轮 |  | 个 |  |
| 5 | 从动轮 |  | 套 |  |
| 6 | 滑轮 |  | 组 |  |
| 7 | 吊轮 |  | 个 |  |
| 8 | 张紧轮 |  | 个 |  |
| 9 | 皮带 |  | 根 |  |
| 10 | 主感应器 |  | 套 |  |
| 11 | 止摆器 |  | 个 |  |
| 12 | 定位器 |  | 个 |  |
| 13 | 机械开关 |  | 个 |  |
| 14 | 感应开关 |  | 个 |  |
| 15 | 防夹红外感应器 |  | 套 |  |
| 16 | 遥控器 |  | 套 |  |
| 17 | 变压器 |  | 台 |  |
| 18 | 数据开关配线 |  | 套 |  |
| 19 | 电子锁（国产） |  | 套 |  |
| 20 | 电子锁（进口） |  | 套 |  |

二、90°平开自动门常用配件价格清单：

| 序号 | 项目 | 品牌型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 |  | 台 |  |
| 2 | 控制器 |  | 套 |  |
| 3 | 机电梁 |  | 根 |  |
| 4 | 盖板、侧堵板 |  | 套 |  |
| 5 | 内开拐臂组件 |  | 套 |  |
| 6 | 外开拐臂组件 |  | 套 |  |
| 7 | 程序开关 |  | 套 |  |
| 8 | 数据配线 |  | 套 |  |
| 9 | 变压器 |  | 台 |  |
| 10 | 上下门轴、套 |  | 套 |  |
| 11 | 合页 |  | 套 |  |
| 12 | 不锈钢拉手 |  | 付 |  |
| 13 | 不锈钢扣手 |  | 个 |  |
| 14 | 防夹传感应器（对射） |  | 对 |  |
| 15 | 防夹红外感应器（横梁） |  | 套 |  |
| 16 | 遥控器 |  | 套 |  |
| 17 | 电子锁（国产） |  | 套 |  |
| 18 | 不锈钢防撞带 |  | 根 |  |