北京大学人民医院西直门、白塔寺、通州院区2024年燃气报警系统检测项目

院内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院西直门、白塔寺、通州院区2024年燃气报警系统检测项目

项目地点：北京大学人民医院西直门、白塔寺、通州院区

项目概况：

根据《商用燃气燃烧器具》(GB3848-2018)，国家规定燃具应安装熄火保护装置按照《城镇燃气报警控制系统技术规程》(CJJ/T146-2011)规定可燃气体报警器校验周期为每年一次。

按照上述相关规章制度，排除安全隐患，确保报警系统正常运行。现开展对西直门院区、白塔寺院区、通州院区食堂和锅炉房所有的可燃气体报警系统进行2024年的排查检测。

采购控制价：6.9万元；资金来源：财政性资金。

投标须知：

1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2 投标人须具有相关经营范围及同类项目经验；具有履行合同所必须的专业技术、设备和经济能力；

3 投标人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

4 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

5被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，投标人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目投标截止期前3个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

6投标人须提供在近三年内(21年5月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）

7 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

8 报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  北京大学人民医院西直门、白塔寺、通州院区2024年燃气报警系统检测项目 材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2024年5月16日9:00——2024年5月22日16:30（工作日）

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11本项目不接受联合体投标。

12采购文件详见公告附件。

二、项目要求：

一）项目概况：

根据《商用燃气燃烧器具》(GB3848-2018)，国家规定燃具应安装熄火保护装置按照《城镇燃气报警控制系统技术规程》(CJJ/T146-2011)规定可燃气体报警器校验周期为每年一次。

按照上述相关规章制度，排除安全隐患，确保报警系统正常运行。现开展对西直门院区、白塔寺院区、通州院区食堂和锅炉房所有的可燃气体报警系统进行2024年的排查检测。

二）项目服务要求：

1、项目内容：西直门院区、白塔寺院区、通州院区的燃气报警系统设备、线路、燃气管道泄漏排查检测

2、检测服务范围：

（1）数量：共计116处，明细如下：

| 位置 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 西直门院区北区食堂 | 14台 | GT-XH800A |
| 西直门院区南区食堂 | 12台 | GT-XH800A |
| 白塔寺院区食堂 | 11台 | GT-XH800A |
| 通州院区食堂 | 23台 | GT-XH800A |
| 西直门院区锅炉房 | 16台 | GT-XH800A |
| 白塔寺院区锅炉房 | 23台 | GT-XH800A |
| 人民医院54号院锅炉房 | 11台 | GT-XH800A |
| 新外大街甲28号人民医院家属院锅炉房 | 6台 | GT-XH800A |

（2）检测项目（报价格式）:

| 序号 | 名称 | 数量单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器 | 8台 |  |  |  |
| 2 | 探测器 | 116台 |  |  |  |
| 3 | 燃气电磁阀 | 8台 |  |  |  |
| 4 | 联动箱 | 7台 |  |  |  |
| 5 | 防爆风机 | 18台 |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |
| 备注：报价为出具CNAS报告价格. |  |  |  |  |  |

3、成果要求：出具CNAS检测报告。

4、项目工期：10天。

三、采购控制价：6.9万元；资金来源：财政性资金

四、标书编写：

1、投标书应以中文书写。

2、投标书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2021年5月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 单位名称 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）投标人对本项目的服务承诺，响应采购文件中的各项具体要求。

（5）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（6）投标人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（7）投标人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（8）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，投标人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目投标截止期前3个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

（9）报价部分

①报价函

②报价单（格式见“服务要求”）

（11）①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标价高于拦标价

（2）投标书未密封或逾期送达。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对招标论证文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按招标文件要求制作投标书。

（7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足招标文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%。 | 30 |  |
| 商务 部分 | 1、投标文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、投标公司类似项目案例 | 提供近三年内(21年5月至今)承担过类似服务项目业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
| 技术 部分 | 4、服务方案 | 1）服务方案（12分）： （科学合理得12分，方案较为合理得8分，方案基本合理得4分，不合理或无方案0分。） 2）安全措施方案（5分）： （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 3)人员安排（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 4）应急响应方案（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） | 27 |  |
|  | 5、服务质量的控制与管理 | 质量管理措施科学、全面、合理、有效：7分； 质量管理措施较合理、较有效：4分； 质量管理措施不合理：0分。 | 7 |  |
|  | 6、工期进度计划与保证措施 | 方案内容全面完整、合理可行，工期保证措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求：15分； 方案内容较全面，工期保证措施合理可行，有较好的针 对性，能够较好的满足文件的要求：12分； 方案内容基本全面完整，工期保证措施较为合理，有一定可行性及针对性，能够基本满足文件的要求：9； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，能够满足文件的部分要求：6分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，不能够满足文件的部分要求：3分； 未提供具体方案的不得分：0分。 | 15 |  |

八、开标

1、递交文件开始时间：2024年5月23日 下午13:30；递交文件截止时间：2024年5月23日 下午14:00

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

3、开标时间：2024年5月23日 下午14:00

4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

5、注意事项：请参加各公司被授权人于文件内注明的时间到场。