北京大学人民医院西直门院区、通州院区饮用水水质检测和水箱清洗

院内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院西直门院区、通州院区饮用水水质检测和水箱清洗

项目地点：北京大学人民医院西直门、白塔寺、通州院区

项目概况：

根据《北京市生活饮用水监督管理条例》，水箱应每隔6个月清洗消毒一次，一年两次，水质检测一年一次，由有资质的公司清洗并出具符合要求检测报告。现对西直门院区、通州院区饮用水水质监测及生活水箱清洗项目进行采购。

采购控制价：8.77万元；资金来源：财政性资金。

响应须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2 响应人须具有相关经营范围（如：清洗服务）及同类项目经验；

3 响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

4 响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

5被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目响应截止期前3个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

6响应人须提供在近三年内(21年6月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）

7 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及响应须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

8 报名方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  北京大学人民医院西直门院区、通州院区饮用水水质检测和水箱清洗 材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2024年6月4日9:00——2024年6月11日16:30（工作日）

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11本项目不接受联合体响应。

12采购文件详见公告附件。

二、项目要求：

一）项目概况：

根据《北京市生活饮用水监督管理条例》，水箱应每隔6个月清洗消毒一次，一年两次，水质检测一年一次，由有资质的公司清洗并出具符合要求检测报告。现对西直门院区、通州院区饮用水水质监测及生活水箱清洗项目进行采购。本项目服务期限为2024年7月1日到2026年12月31日，服务期限内

二）项目服务要求：

（一）人员要求

1、施工人员需换上消毒杀菌过的工作服、帽子、手套，带好口罩进行施工。

2、施工人员工要有卫生监督部门颁发的健康证。施工人员要有保险，施工过程中发生一切工伤与我单位无关。

（二）施工要求

1、清洗水箱顺序为，先顶部-四壁-底部。

2、清洗完毕后，开始消毒，消毒后等待15分钟左右，待药物挥发后水箱注水，恢复供水。

3、水箱外壁及设备进行擦拭和除尘。

（三）清洗要求

1、生活水箱清洗按《北京市生活饮用水监督管理条例》相关规定清洗，清洗后符合《生活饮用水卫生标准》。服务频次如下：

1）西直门院区：

水质检测：每年1次，2025年、2026年共计2次

水箱清洗：每年2次，2024年下半年、2025年全年、2026年全年共计5次

2）通州院区

水质检测：每年1次，2025年、2026年共计2次

水箱清洗：每年2次，2024年下半年、2025年全年、2026年全年共计5次

生活热水箱：水箱清洗1次

2、水质检测方式符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022，（包含微生物指标、毒理指标、感官形状、一般化学指标和放射性物质等）并取得CMA合格检测报告。详见分项报价表1、2。

（四）水箱位置

西直门院区：急诊楼水箱、BC区水箱、A区水箱。

通州院区：中区水箱、高区水箱、自备井蓄水池、热水水箱。

（五）点位及报价明细：

注：西直门、白塔寺院区水质检测与通州院区检测项目不同，具体详见分项报价表1、表2。请各响应人做单项单价报价，并于总报价单内汇总。（付款时根据实际检测项目及频次支付检测费用。）

| 总报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 检测项目 | 点位 | 报价（元） | 点数 | 次数 | 总价（元） |
| 西直门院区 | 水质检测（西直门院区22项） | 北京市西城区西直门外南路1号院2号楼，采样点位：3个（市政1，出口1，末梢1） |  | 3 | 2 |  |
|  |  | 北京市西城区西直门大街11号2号楼，4个（市政1，出口1，末梢2） |  | 4 | 2 |  |
|  |  | 北京市西城区西直门外南路1号院3号楼，3个（市政1，出口1，末梢1） |  | 3 | 2 |  |
|  |  | 北京市西城区西直门外南路11号5号楼（门诊楼），3个（市政1，出口1，末梢1） |  | 3 | 2 |  |
|  |  | 北京市西城区西直门外南路11号急诊急救中心，3个（市政1，出口1，末梢1） |  | 3 | 2 |  |
|  |  | 北京市西城区北礼士路甲54号，3个（市政1，出口1，末梢1） |  | 3 | 2 |  |
|  | 水箱清洗（西直门院区） | 急诊楼水箱（20m³,6*1.5*2） |  | 1 | 5 |  |
|  |  | BC区水箱（12m³,3*2*2） |  | 1 | 5 |  |
|  |  | A区水箱（30m³,7*3*1.5） |  | 1 | 5 |  |
| 通州院区 | 水质检测（通州院区32项） | 1市政，2个水箱出口，3个末梢 |  | 6 | 2 |  |
|  | 水箱清洗（通州院区） | 中区水箱（30m³,5*4*2） |  | 1 | 5 |  |
|  |  | 高区水箱（30m³,5*4*2） |  | 1 | 5 |  |
|  |  | 自备井蓄水池（650m³） |  | 1 | 5 |  |
|  |  | 热水水箱（55m³，5.6*5.1*2.05） |  | 1 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

分项报价表1：

| 西直门院区水质检测项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单价（元） |
| 1、微生物指标* |  |  |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） |  |
| 2 | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） |  |
| 4 | 菌落总数（CFU/mL） |  |
| 2、毒理指标 |  |  |
| 1 | 铅（mg/L） |  |
| 2 | 硝酸盐氮（以N计） |  |
| 3 | 氨氮（以N计） |  |
| 4 | 亚硝酸盐氮（以N计） |  |
| 3、感官性状和一般化学指标 |  |  |
| 1 | 色度（铂钴色度单位） |  |
| 2 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） |  |
| 3 | 臭和味 |  |
| 4 | 肉眼可见物 |  |
| 5 | pH |  |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计) （mg/L） |  |
| 7 | 耗氧量（CODMn法，以O2计 mg/L） |  |
| 8 | 挥发酚类（以苯酚计 mg/L） |  |
| 9 | 铁（mg/L） |  |
| 10 | 锰（mg/L） |  |
| 11 | 铜（mg/L） |  |
| 12 | 氯化物（mg/L） |  |
| 13 | 硫酸盐（mg/L） |  |
| 14 | 游离余氯（mg/L） |  |

| 通州院区水质检测项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单价（元） |
| 1、微生物指标* |  |  |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） |  |
| 2 | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） |  |
| 4 | 菌落总数（CFU/mL） |  |
| 2、毒理指标 |  |  |
| 5 | 砷（mg/L） |  |
| 6 | 镉（mg/L） |  |
| 7 | 铬（六价 mg/L） |  |
| 8 | 铅（mg/L） |  |
| 9 | 汞（mg/L） |  |
| 10 | 硒（mg/L） |  |
| 11 | 氰化物（mg/L） |  |
| 12 | 氟化物（mg/L） |  |
| 13 | 硝酸盐（以N计 mg/L） |  |
| 14 | 三氯甲烷（mg/L） |  |
| 15 | 四氯化碳（mg/L） |  |
| 3、感官性状和一般化学指标 |  |  |
| 16 | 色度（铂钴色度单位） |  |
| 17 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） |  |
| 18 | 臭和味 |  |
| 19 | 肉眼可见物 |  |
| 20 | pH |  |
| 21 | 溶解性总固体（mg/L） |  |
| 22 | 总硬度(以CaCO3计) （mg/L） |  |
| 23 | 耗氧量（CODMn法，以O2计 mg/L） |  |
| 24 | 挥发酚类（以苯酚计 mg/L） |  |
| 25 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） |  |
| 26 | 铝（mg/L） |  |
| 27 | 铁（mg/L） |  |
| 28 | 锰（mg/L） |  |
| 29 | 铜（mg/L） |  |
| 30 | 锌（mg/L） |  |
| 31 | 氯化物（mg/L） |  |
| 32 | 硫酸盐（mg/L） |  |
| 4. 放射性物质 |  |  |
| 33 | 总α放射性（Bq/L） |  |
| 34 | 总β放射性（Bq/L） |  |

分项报价表2：

三、采购控制价：8.77万元；资金来源：财政性资金

四、响应文件编写：

1、响应书应以中文书写。

2、响应书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2021年6月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 单位名称 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）响应人对本项目的服务承诺，响应采购文件中的各项具体要求。

（5）响应人响应文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（6）响应人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（7）响应人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（8）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目响应截止期前3个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

（9）报价部分

①报价函

②报价单（格式见“项目要求”）

（11）①响应书一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，响应文件封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

②电子版响应文件（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评审办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，响应书（即响应）视为无效：

（1）响应价高于拦标价

（2）响应书未密封或逾期送达。

（3）响应书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对采购论证文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作响应书。

（7）响应文件字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评审办法

1、本项目评审委员会由院内科室随机抽取产生的评审专家组成。成员由5人组成。

2、评审委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足采购文件需求的最低响应报价为评审基准价，其价格为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分＝（评审基准价/响应报价）×20×100%。 | 20 |  |
| 商务 部分 | 1、响应文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、响应公司类似项目案例 | 提供近三年内(21年6月至今)承担过类似服务项目业绩。有一个得4分，最多得20分，没有不得分。 | 20 |  |
| 技术 部分 | 4、人员配备的评价 | 根据实施团队的人员配备情况进行评价： 人员经验丰富，配备稳定合理、职责分工明确、满足项目实际需要得12分； 人员经验较丰富，配备较合理，职责分工较明确，能较好满足项目实际需要得9分； 人员配备一般，职责分工基本明确，基本满足项目实际需要得6分； 人员配备较差，分工不完全明确，无法基本满足实际需要3分； 未提供人员配备方案得0分。 | 12 |  |
|  | 5、服务质量的控制与管理 | 质量管理措施科学、全面、合理、有效，得10分； 质量管理措施较合理、较有效，得5分； 质量管理措施不合理，得0分。 | 10 |  |
|  | 6、技术服务方案总体情况 | 方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得15分； 方案比较合理、可行、细节待完善，得10分； 方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得5分； 未提供方案得0分。 | 15 |  |
|  | 7、服务进度的控制及管理 | 进度管理措施科学、积极、合理、有效，得12分； 进度管理措施较合理、较有效，得9分； 进度控制措施一般得6分； 进度管理措施不合理，可行性较差，不完全满足项目需要，得3分； 未提供方案得0分 | 12 |  |

六、现场踏勘

1、西直门院区：

踏勘时间：2024年6月12日上午9点

踏勘集合地点：北京市西城区西直门南大街11号北京大学人民医院西直门院区急诊急救中心东侧小花园西南角

联系人：刘老师 13522688086

2、通州院区：

踏勘时间：2024年6月12日下午2点

踏勘集合地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路39号北京大学人民医院通州院区北门内

联系人：刘老师13811364112

七、递交文件及评审

1、递交文件开始时间：2024年6月20日 下午13:00；递交文件截止时间：2024年6月20日 下午13:30

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1004会议室

3、评审时间：2024年6月20日 下午14:00

4、评审地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1004会议室

5、注意事项：请各公司被授权人于文件内注明的时间到场递交文件。