北京大学人民医院白塔寺院区燃气调压站及燃气泄漏联动风机改造

院内采购文件

一、采购邀请

项目名称：北京大学人民医院白塔寺院区燃气调压站及燃气泄漏联动风机改造

项目地点: 北京市西城区阜内大街133号

采购控制价：15万元；资金来源：财政性资金。

项目概况：白塔寺院区燃气调压站内设有两组燃气调压设备，一组由燃气锅炉使用，另一组由食堂使用。现设备存在安全隐患，须对白塔寺院区燃气调压站及燃气泄漏联动风机进行改造，排除安全隐患，确保用气安全。

响应须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3 响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4 提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。响应人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5响应人须提供在近三年内(21年7月至今)类似服务业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）

6 响应人须具备并提供特种设备安装改造修理许可证（压力管道），获准从事内容须包括公用管道（GB类）。

7 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及响应须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

8 报名方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院白塔寺院区燃气调压站及燃气泄漏联动风机改造材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2024年7月18日9:00——2024年7月24日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11采购文件详见本公告附件。

12本项目不接受联合体响应。

- 项目要求：

- 设备技术参数：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调压器 | DN50 | 2 |
| 2 | 容积式过滤器 | DN80 | 2 |
| 3 | 安全放散阀 | DN50 | 2 |
| 4 | 调程器 | DN80 | 2 |
| 5 | 防爆风机 | 锅炉房直径800mm | 2 |
| 6 | 防爆风机 | 锅炉房直径500mm | 2 |
| 7 | 防爆风机 | 燃气间直径300mm | 1 |
| 8 | 防爆风机 | 计量间直径300mm | 1 |

二）服务要求：

1、燃气调压装置更换、测试，管线吹扫、气密性试验、停恢气测试；

2、防爆风机更换，线路维修、检测及联动测试；

3、改造后排除燃气安全隐患，符合燃气公司安全运行要求；

4、施工过程中对院区正常用气需求的影响降至最低；

5、提供详细的实施方案；

6、项目实施完成后，需提供详细资料及技术咨询支持，质保1年。

三、项目控制价：15万元 ；资金来源：财政性资金；

四、标书编写：

1、响应书应以中文书写。

2、响应书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2021年7月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）响应人对本项目的服务承诺，响应采购文件中的各项具体要求。

（5）响应人响应文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（6）响应人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（7）响应人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（8）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目响应截止期前3个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

（9）响应人须具备并提供特种设备安装改造修理许可证（压力管道），获准从事内容须包括公用管道（GB类）。。

（10）报价部分

①报价函

②报价单（根据二、项目要求中的设备清单及服务要求，分项报价，明确各项单价及总价合计）

（11）①响应书一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）响应价高于拦标价

（2）响应书未密封或逾期送达。

（3）响应书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作响应文件。

（7）响应文件字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足招标文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%。 | 30 |  |
| 商务 部分 | 1、投标文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、投标公司类似项目案例 | 提供近三年内(2020年7月至今)承担过类似服务项目业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
|  | 4、对招标文件的技术需求响应情况 | 根据投标人对招标文件技术部分的响应情况进行综合评审，最高得10 分，一条不满足扣 2 分，扣完为止。 | 10 |  |
| 技术 部分 | 5、服务方案 | 供货安装及维修服务方案：15分： （科学合理得15分，方案较为合理得10分，方案基本合理得5分，不合理或无方案0分。） | 15 |  |
|  | 6、项目团队 | 根据投标人提供的项目团队配备情况进行评审： 投标人对项目团队进行了详细的描述，分工合理，满足采购要求，得6分； 投标人对项目团队进行了描述，但并未明确分工或分工不合理，不能完全满足采购要求，得3分； 投标人对项目团队未进行任何阐述或不满足采购要求，得0分。 | 6 |  |
|  | 7、质保期内的应急响应方案 | 根据投标人提供的质保期内紧急情况应急处理方案、响应时间等进行评审： 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，合理分析且满足采购要求，得8分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得5分； 方案虽进行阐述但不能够完全满足采购需求，得2分； 方案内容未进行任何阐述或不满足采购要求，得0分。 | 8 |  |
|  | 6、重点难点分析及措施 | 对项目重点、难点工程的理解及解决方案和措施：针对本项目重点难点阐述全面、客观合理，针对各风险点有切实可行的操作建议，并能够逐一提出详细解决方案和措施：10 分； 针对本项目重点难点阐述较为全面完整，较为客观合理性，针对各风险点提出有较为可行的操作建议、解决方案和措施：8 分； 针对本项目重点难点阐述基本全面、有一定的客观合 理，能够提出部分具有可行性的操作建议、解决方案和措施：6 分； 针对本项目重点难点阐述较片面、客观合理性较弱，提出的解决方案和措施可行性较低：4分； 针对本项目重点难点阐述不合理或有重大遗漏，客观合理性较差，解决方案和措施可行性较差或未提供：2分。 没有提出具体理解及解决方案和措施：0 分。 | 10 |  |

八、开标

1、递交文件开始时间：2024年7月25日 下午13:00；递交文件截止时间：2024年7月25日 下午13:30

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

3、开标时间：2024年7月25日 下午14:00

4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

5、注意事项：请参加各公司被授权人于文件内注明的时间到场