北京大学人民医院锅炉日常维保及压力容器、安全阀检测服务项目 内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院锅炉日常维保及压力容器、安全阀检测服务项目

项目地点：北京市西城区阜成门内大街133号、北京市西城区新街口外大街甲28号

项目概况：白塔寺院区、小西天宿舍楼锅炉的日常维护保养及全院安全阀、压力表、压力容器的检验工作，保证其正常安全运行。

服务期限：2年（2025年1月1日至2026年12月31日）。

采购控制价：10.316万元；资金来源：财政性资金。

投标须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。响应人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5响应人须提供在近三年内(21年10月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页及签字页）

6报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

7报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  锅炉日常维保及压力容器、安全阀检测服务项目  材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

8报名时间：2024年10月24日9:00——2024年10月30日16:30

9如有疑问请联系： 88325859苗老师

10本项目不接受联合体投标。

11采购文件详见本公告附件。

二、服务内容及要求：

- 服务范围：

（1）锅炉日常维保设备明细：

| 锅炉位置 | 锅炉台数 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 白塔寺院区 | 3台 | BOV-1200G真空热水锅炉 |
| 小西天宿舍 | 3台 | 0.232T热水锅炉 |
| 合计 | 6台 | —— |

（2）压力容器、安全阀设备明细：

| 设备名称 | 设备使用地点 | 消毒锅 数量 | 安全阀 数量 | 压力表 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒锅 | 肝炎楼三层（白塔寺院区） | 1 | 1 | 1 |
| 消毒锅 | 肝炎楼三层（白塔寺院区） | 1 | 1 | 1 |
| 氧气管道 | 氧气站（平房）外 |  | 1 | 1 |
| 氧气管道 | 氧气站（平房）里 |  | 1 | 1 |
| 高压蒸汽灭菌器 | 消毒供应中心 （白塔寺院区） | 1 | 1 | 1 |
| 灭菌器 | 消毒供应中心 （白塔寺院区） | 1 | 1 | 1 |
| 蒸发器 | 冷冻机组（门诊负二层） |  | 1 | 1 |
| 蒸发器 | 冷冻机组（门诊负二层） |  | 1 | 1 |
| 冷凝器 | 冷冻机组（门诊负二层） |  | 1 | 1 |
| 冷凝器 | 冷冻机组（门诊负二层） |  | 1 | 1 |
| 蒸发器 | 冷冻机组（门诊负二层） |  | 1 | 1 |
| 冷凝器 | 冷冻机组（门诊负二层） |  | 1 | 1 |
| 脉动真空灭菌锅 | 消毒供应中心（门诊负一层） |  | 1 | 1 |
| 脉动真空灭菌锅 | 消毒供应中心（门诊负一层） |  | 1 | 1 |
| 脉动真空灭菌锅 | 消毒供应中心（门诊负一层） |  | 1 | 1 |
| 脉动真空灭菌锅 | 消毒供应中心（门诊负一层） |  | 1 | 1 |
| 脉动真空灭菌器 | 动物实验室 | 1 | 1 | 1 |
| 脉动真空灭菌器 | 动物实验室 | 1 | 1 | 1 |
| 固定式蒸汽压力灭菌器 | 病房楼三层检验科 | 1 | 1 | 1 |
| 固定式蒸汽压力灭菌器 | 病房楼三层检验科 | 1 | 1 | 1 |
| 即热容积式换热器 | 热力站（急诊楼负一层） |  | 1 | 1 |
| 即热容积式换热器 | 热力站（急诊楼负一层） |  | 1 | 1 |
| 即热容积式换热器 | 热力站（急诊楼负一层） |  | 1 | 1 |
| 即热容积式换热器 | 热力站（急诊楼负一层） |  | 1 | 1 |
| 即热容积式换热器 | 热力站（急诊楼负一层） |  | 1 | 1 |
| 即热容积式换热器 | 热力站（急诊楼负一层） |  | 1 | 1 |
| 灭菌器 | 科研楼0501(锅409) | 1 | 1 | 1 |
| 台式蒸汽压力灭菌器 | 急诊楼4楼手术室 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 |  | 10 | 28 | 28 |

- 服务内容：白塔寺院区、小西天宿舍楼锅炉的日常维护保养及全院安全阀、压力表、压力容器的检验工作，保证其正常安全运行。

- 服务要求：

（1）锅炉维保

供应商向采购人提供24小时紧急故障排除，接到呼叫2小时到位，解决排除故障，保障医院的正常运行需求。

每两个月进行一次环保测试，用专用仪器检测锅炉烟气成份并随机付出燃烧效率。根据测试结果调整燃烧器使其达到最佳状态并符合环保要求。（测试数据有：CO--O2--NOX--SO2--N等）

协助采购专业技术人员检查锅炉房内各种设备

每季度检查烟气保护设施一次

每次检修完毕后必须维护现场干净整齐；作好维修记录并交付采购人存档。

维修保养过程中必须与采购人的各项规章制度保持一致。

每年进行年检大修一次。

单价在1000元（含）以下的主要配件由维保单位免费更换（见附件），

单价在1000元（不含）以上的主要配件由医院采买，维保单位免费更换。

（2）压力容器、安全阀检测服务

服务期内完成全部安全阀和消毒锅的拆装、检验，确保全部安全阀、消毒锅的正常工作无故障，均在检验有效期内，检验完成后一个月内提供检验报告或报检证明以备有关部门检查。

- 服务期内完成全部压力表免费拆装、检验（如有）

三、项目控制价：10.316万元；资金来源：财政性资金；

四、文件编写：

1、响应书应以中文书写。

2、响应书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书（法人签字或盖法人章）和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开启时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2021年10月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）响应人对本项目的服务承诺，响应采购文件中的各项具体要求。

（5）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目响应截止期前5个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

（6）响应人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（7）响应人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（8）报价部分

①报价函（两项报价合计）

②分项报价单（格式供参考）

锅炉维保：

| 锅炉所在院区位置 | 锅炉台数 | 型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白塔寺院区 | 3台 | BOV-1200G真空热水锅炉 |  |  |
| 小西天宿舍 | 3台 | 0.232T热水锅炉 |  |  |
| 合计 | 6台 | —— | —— |  |
| 备注：报价包含人工费、材料费、税金等一切费用。 |  |  |  |  |

压力容器、安全阀检测服务：

| 检测项目 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 消毒锅 | 10 |  |  |
| 安全阀 | 28 |  |  |
| 压力表 | 28 |  |  |
| 合计 | 66 | —— |  |
| 备注：报价包含人工费、材料费、税金等一切费用。 |  |  |  |

（9）①响应文件一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，响应文件封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

②电子版响应文件（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评审办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）响应价高于控制价

（2）响应文件未密封或逾期送达。

（3）响应文件未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖人名章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖人名章）。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作响应文件。

（7）响应文件字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评审办法

1、本项目评审委员会由院内科室随机抽取产生的专家组成。成员由5人组成。

2、评审委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足采购文件需求的最低投标报价为基准价，其价格为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分＝（基准价/响应报价）×20×100%。 | 20 |  |
| 商务 部分 | 1、响应文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、公司类似项目案例 | 提供近三年内(21年10月至今)承担过类似项目业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
| 技术 部分 | 4、人员配置 | 人数合理，分工全面，岗位职责明晰有针对性，且人员有丰富的同类项目经验完全满足项目需要：5分； 人数较合理，分工较全面，岗位职责明晰有一定针对性，且部分人员有同类项目经验，较好地满足项目需要：3分； 人数不合理，部分岗位不明确，岗位职责不明确或无针对性，人员有同类项目经验少，不能满足项目需要：1分； 未提供针对本项目的团队人员情况的不得分。 | 5 |  |
|  | 5、服务方案 | 方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得12分； 方案比较合理、可行、细节待完善，得8分； 方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得4分； 未提供方案不得分。 | 12 |  |
|  | 6、安全措施方案 | 方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得9分； 方案比较合理、可行、细节待完善，得6分； 方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得3分； 未提供方案不得分。 | 9 |  |
|  | 7、服务质量的控制与管理措施 | 质量管理措施科学、全面、合理、有效：8分； 质量管理措施较合理、较有效：4分； 质量管理措施不合理：0分。 | 8 |  |
|  | 8、服务进度计划与保证措施 | 针对本项目的重点工作方案（包括但不限于重点区域服务方案、工作计划安排、维保响应时效等）： 方案科学合理得15分，方案较为合理得10分，方案基本合理得5分，不合理得0分。 | 15 |  |
|  | 9、应急预案 | 具备科学、全面的应急预案，针对性及可操作性强，能够及时有效的发现及预防各种安全隐患的：10分； 具备基本全面的应急预案，有一定的针对性及可操作性，仅能预防部分安全隐患的：7分； 应急预案的针对性及可操作性较弱，不能预防小部分安全隐患的：4分； 未提供具体方案：0分。 | 10 |  |

六、递交文件及开启

1、递交文件开始时间：2024年10月31日 下午13:00；截止时间：2024年10月31日 下午13:30

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

3、开标时间：2024年10月31日 下午14:00

4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

附件：单价1000元以下配件清单

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 电源指示灯 |
| 2 | 燃烧器故障指示灯 |
| 3 | 正常运行指示灯 |
| 4 | 中间继电器 |
| 5 | 热继电器 |
| 6 | 电器连接接头 |
| 7 | 点火电极线 |
| 8 | 观火镜片 |
| 9 | 阀门盘根 |
| 10 | 水泵盘根 |
| 11 | DN32以下国产阀门 |
| 12 | 程控器底座 |
| 13 | 接线端子 |
| 14 | 燃烧器点火电极 |
| 15 | 燃烧器风压开关 |
| 16 | 燃烧器燃气压力低开关 |
| 17 | 燃烧器侧漏压力开关 |
| 18 | 蒸汽锅炉上水止回阀 |
| 19 | 锅炉压力表 |
| 20 | 锅炉温度表 |
| 21 | 燃气压力表 |