2025-2026年北京大学人民医院通州院区污染物检测项目 院内采购文件

一、采购公告

项目名称：北京大学人民医院通州院区污染物检测项目

项目地点：北京大学人民医院通州院区。

项目概况：北京大学人民医院需要委托北京市环保局认可的具有相应资质的社会环境监测机构进行污染物排放监测。包括：二氧化碳、颗粒物、氮氧化物等。严格按照通州区排污许可证要求的，取样要求，检测方法，检测周期进行检测。

采购控制价：15.1万元；

资金来源：财政性资金。

服务期限：2年

采购须知：

1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2 投标人须具有相关经营范围及同类项目经验；具有履行合同所必须的专业技术、设备和经济能力。

3 投标人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

4 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

5 投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。投标人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6投标人须提供在近三年内(2021年11月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）

7 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

8报名方式：投标人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  通州院区院区污染物检测项目  材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2024年11月14日9:00——2024年11月20日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师。

11本项目不接受联合体投标。

二、服务要求：

1、项目概况：北京大学人民医院需要委托北京市环保局认可的具有相应资质的社会环境监测机构进行污染物排放监测。严格按照通州区排污许可证要求的，取样要求，检测方法，检测周期进行检测。其中要求周检测项目，检测结果当周出，并待电子盖章。如因乙方原因导致甲方被处罚，乙方承担全部责任与罚款。

2、服务内容：

（1）检测指标

| 项目描述-通州 | 检测项目 | 点位 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA001污水处理站废气排气筒 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 1 | 季度/次 |
| DA002面点厨房废气排气简 | 非甲烷总烃、油烟、颗粒物 | 1 | 次/年 |
| DA003清真及大餐厨房废气排气筒 | 非甲烷总烃、油烟、颗粒物 | 1 | 次/年 |
| DA004营养厨房1#废气排气简 | 非甲烷总烃、油烟、颗粒物 | 1 | 次/年 |
| DA005营养厨房2#厨房废气排气简 | 非甲烷总烃、油烟、颗粒物 | 1 | 次/年 |
| 污水处理站周界 | 甲烷、臭气浓度、氨、硫化氢、氯化物(氯气) | 4 | 季度/次 |
| DW001厂区污水总排口 | pH值、色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、肠道致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌) | 1 | 季度/次 |
| DW001厂区污水总排口 | 悬浮物、化学需氧量 | 1 | 周/次 |
| DW001厂区污水总排口 | 粪大肠菌群 | 1 | 月/次 |
| DW002特殊医疗污水排放口 | 总a放射性、总B放射性 | 1 | 季度/次 |

服务期限：2年（2025年1月1日-2026年12月31日）。

3、 投标人须在投标文件中严格按照如下格式报价，不允许增加其他费用。

| 项目描述-通州 | 检测项目 | 点位 | 频次 | 单 价 （点位/次/元） | 总 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001污水处理站废气排气筒 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 1 | 季度/次 |  |  |
| DA002面点厨房废气排气简 | 非甲烷总烃、油烟、颗粒物 | 1 | 次/年 |  |  |
| DA003清真及大餐厨房废气排气筒 | 非甲烷总烃、油烟、颗粒物 | 1 | 次/年 |  |  |
| DA004营养厨房1#废气排气简 | 非甲烷总烃、油烟、颗粒物 | 1 | 次/年 |  |  |
| DA005营养厨房2#厨房废气排气简 | 非甲烷总烃、油烟、颗粒物 | 1 | 次/年 |  |  |
| 污水处理站周界 | 甲烷、臭气浓度、氨、硫化氢、氯化物(氯气) | 4 | 季度/次 |  |  |
| DW001厂区污水总排口 | pH值、色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、肠道致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌) | 1 | 季度/次 |  |  |
| DW001厂区污水总排口 | 悬浮物、化学需氧量 | 1 | 周/次 |  |  |
| DW001厂区污水总排口 | 粪大肠菌群 | 1 | 月/次 |  |  |
| DW002特殊医疗污水排放口 | 总a放射性、总B放射性 | 1 | 季度/次 |  |  |
| 合计：（大写金额） ，（小写金额） |  |  |  |  |  |

注：报价含税，每次监测均需提供监测任务委托单、CMA检测报告及原始记录。中标人与招标人签订单价合同，实际监测项目以双方签字盖章的合同为准，各项监测价格按照以上报价单执行。如医院设备改造、更新等导致设备停用，则当月不进行相应监测，按照实际监测项目和监测次数结算。

4.特殊服务要求：

供应商需具有北京市市场监管部门或质量监督主管部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书(CMA）。

供应商在接到检测任务委托单后7个工作日进行相应项目的检测工作，10个工作日向甲方提供CMA检测报告。

供应商需要对一切检测数据和检验技术要求保密，未经我院书面同意不得泄露给任何第三方，也不得将与样品有关的技术资料用于任何经营及开发活动

三、采购控制价：15.1万元，超出为无效投标

四、标书编写：

1、投标书应以中文书写。

2、投标书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2021年11月至今）类似服务项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）投标人对本项目的服务承诺。

（5）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求。

（6）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，投标人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目投标截止期前3个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

（7）投标人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（8）投标人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）；

（9）报价部分

①报价函

②报价明细

（10）①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引（参考评标办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标价高于拦标价

（2）投标书未密封或逾期送达。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对招标论证文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按招标文件要求制作投标书。

（7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。

2、评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足招标文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%。 | 30 |  |
| 商务 部分 | 1、投标文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 3、投标公司类似项目案例 | 提供近三年内(2021年11月至今)承担过类似服务项目业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
| 技术 部分 | 4、服务方案 | 1）服务方案（12分）： （科学合理得12分，方案较为合理得8分，方案基本合理得4分，不合理或无方案0分。） 2）安全措施方案（5分）： （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 3)人员安排（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） 4）应急响应方案（5分） （科学合理得5分，方案较为合理得3分，方案基本合理得1分，不合理或无方案0分。） | 27 |  |
|  | 5、服务质量的控制与管理 | 质量管理措施科学、全面、合理、有效：7分； 质量管理措施较合理、较有效：4分； 质量管理措施不合理：0分。 | 7 |  |
|  | 6、工期进度计划与保证措施 | 方案内容全面完整、合理可行，工期保证措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求：15分； 方案内容较全面，工期保证措施合理可行，有较好的针 对性，能够较好的满足文件的要求：12分； 方案内容基本全面完整，工期保证措施较为合理，有一定可行性及针对性，能够基本满足文件的要求：9； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，能够满足文件的部分要求：6分； 方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，不能够满足文件的部分要求：3分； 未提供具体方案的不得分：0分。 | 15 |  |

十二、开标

递交投标文件开始时间：2024年11月21日 下午1:00；递交投标文件截止时间：2024年11月21日 下午1:30

- 递交投标文件地址：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1007会议室

- 开标时间：2024年11月21日 下午2:00

- 开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1007会议室

5、注意事项：请参加投标公司被授权人于文件内注明的时间到场。