北京大学人民医院2025年-2026年零星综合布线项目 院内比选文件

一、比选公告

项目名称：北京大学人民医院2025年-2026年零星综合布线项目

项目地点：北京大学人民医院西直门院区

项目概况：为医院增加、改造、维修网络需求的科室提供网线敷设和维修服务，现对本项目进行采购。。

服务期限：1年；质保要求：不低于2年。

比选控制价：55万元；资金来源：财政性资金。

比选须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。响应人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5响应人须提供在近三年内(22年9月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页及签字页）

6响应人须具备并提供电子智能化工程专业承包二级及以上资质，并具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。

8 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及响应须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

9 报名方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院 2025年-2026年零星综合布线项目 材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

10报名时间：2025年10月1日9:00——2025年10月10日16:30

11如有疑问请联系： 88325859苗老师

12本项目不接受联合体响应。

13比选文件详见本公告附件，请直接下载。

14本公告于北京大学人民医院官方网站发布，请以官方网站信息及附件为准

二、项目要求：

1、线材要求：

（1）乙方提供网线需为六类网线

（2）乙方提供线材应具有3C或CE认证

2、工作内容:

（1）综合布线施工

①乙方按甲方要求在指定的时间、地点、路由进行综合布线的施工作业

②施工中如需开槽（注：含墙壁及地面）及穿墙打孔布线（注：含墙壁及楼板）由乙方负责施工工作及施工后的恢复工作，并做好施工中的安全防护工作。

③施工应按要求施工，不符合要求的部分，甲方可要求乙方拆除和重新施工，直至符合要求。所造成的一切经济损失由乙方承担。

④每项布线施工完成后，需自行绘制布线示意简图并提供链路数据。

⑤施工所需工具（电锤、水钻、切割机等）及施工后的修复材料由乙方自筹提供。

（2）维修

①故障响应：乙方在接到甲方检修通知后，必须指定技术人员1小时内到达故障现场。

②故障修复：小故障4小时内修复、大故障8小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。修复后必须由甲方相关人员确认。不能按时修复的须向甲方说明原因并出具相应维修方案。

③维修所需工具由乙方自筹提供，所需配件须常年备货。

3、乙方提供7×8小时驻场服务，食宿自负。

4、每日驻场人员要求：

①每日驻场服务人员不少于2人，驻场地点：西直门院区。

②如遇特殊情况（如单次布线需求量较大），驻场人员无法按院方要求按时完成布线任务时，乙方应无条件调配技术员工到场协助驻场人员完成布线施工作业。

③驻场人员调休或请假，乙方应无条件调配技术员工到场补充驻场人员

不少于2人（西直门院区），驻场人员调休或请假，乙方应无条件调配技术员工到场补充驻场人员

5、安全责任：

①乙方应切实加强现场管理，确保安全生产，严格按照安全标准组织施工，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，甲方不承担任何责任。

②乙方在施工过程中造成甲方原有设备设施损坏的需照价赔偿。

6、服务期限：自合同签订之日起1年

7、工程质保期：自竣工验收合格之日起至少2年

三、项目控制价：55万元；资金来源：财政性资金；（注：施工及维修费用不超过55万元/年，若在合同期限内累计发生金额即将达到或已达到55万元,院方有权将本项目重新采购或另行签订补充协议）

四、施工要求：

安全事项

施工应遵守安全生产有关管理规定及医院相关管理规定，严格按安全标准组织施工作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于响应方安全防护措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由响应方承担，采购方不承担任何责任及因此发生的费用。

五、审计结算要求：项目接受审计，施工部分以经过批准的科室布线申请或科室签字确认的施工验收单作为审计依据，维修部分以科室签字确认的维修验收单作为审计依据，结算以审计确认结果为准。

（1）结算周期：合同每执行6个月结算一次。

（2）鉴于该项目工作内容比较零散，以“科室布线申请”经过领导签字确认审批后的“工作任务单”（注释：不能涂改）及科室签字确认的维修验收单，作为乙方的工程量结算依据。

（3）乙方需服从医院工程审计要求，并执行“工程结算以审计结果为准”的规定。

（4）本工程采用可调价格合同，结算以实际发生量为准。

（5）结算对工作量及单价进行审计。

（6）工程结算价以审计结果为准，工程验收合格后承包方提供合同、结算书、结算书软件版、结算编制说明、竣工图（包括电子版）、材料设备明细表（品牌、型号、规格）一式二份送发包方进行审计，结算金额以审计部门结算金额为准，结算审计费按相关收费标准支付，送审日期按承包方资料最后送齐日为准。

响应人服从《北京大学人民医院基建修缮工程审计方式及审计费用支付管理办法》的相关条款规定：审减金额≤送审金额的5%时，审计费由采购人承担；审减金额＞送审金额的5%但≤送审金额的10%时，审计费由采购人、响应人各承担50%；审减金额＞送审金额的10%时，审计费由响应人承担；审计费按照采购人与审计公司签订的审计费率收取。

六、标书编写：

1、响应书应以中文书写。

2、响应书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）

（3）电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

（4）企业安全生产许可证；外地进京企业请提供企业进京备案证明；

（5）提供近三年内（2022年9月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（6）响应人对本项目的服务承诺。

（7）响应人响应文件中需响应比选文件中对各项服务的具体要求。

（8）提供开标前3个日历日内“信用中国”网站下载的信用信息报告

（9）响应人需提供的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（10）响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（11）提供主要材料品牌承诺函，明确具体品牌。

（12）提供网线检测报告、生产厂商授权书及生产厂商营业执照。

（13）提供项目负责人资质证书。

（14）报价部分，根据附件工程量清单报价。(响应人不得增加、更改、拆分、合并或重组清单中的项目，不得更改项目顺序)

（15）①响应书一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

②电子版响应文件（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评审办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，响应书（即响应）视为无效：

（1）响应价高于控制价

（2）响应书未密封或逾期送达。

（3）响应书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。

（5）对比选文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按比选文件要求制作响应书。

（7）响应文件字迹模糊或内容自相矛盾。

十、评审办法

1、本项目评审委员会由院内科室随机抽取产生的评审专家组成。成员由5人组成。

2、评审委员会将按照比选文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足比选文件需求的最低响应报价为评审准价，其价格为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分＝（评审基准价/响应报价）×30×100%。 | 30 |  |
| 商务 部分 | 1、响应文件质量 | 目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得5分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分 | 6 |  |
|  | 3、响应公司类似项目案例 | 提供近三年内(2022年9月至今)承担过类似项目业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
|  | 4、响应公司驻场人员技术力量 | 1、驻场项目主管（或负责人）持有二级或一级建造师（机电专业）职业资格证书。5分（有证得5分，无证不得分） 2、驻场施工及维修人员证书（电工作业或智能楼宇管理师证书）5分（有证（含所有驻场人员）得5分，无证不得分） 3、驻场人员不少于2人。4分 （驻场人员2人得2分，驻场人员＞2人得4分 | 14 |  |
| 技术 部分 | 5、重点难点分析及措施 | 对项目重点、难点工程的理解及解决方案和措施：针对本项目重点难点阐述全面、客观合理，针对各风险点有切实可行的操作建议，并能够逐一提出详细解决方案和措施：15 分； 针对本项目重点难点阐述较为全面完整，较为客观合理性，针对各风险点提出有较为可行的操作建议、解决方案和措施：12 分； 针对本项目重点难点阐述基本全面、有一定的客观合 理，能够提出部分具有可行性的操作建议、解决方案和措施：9 分； 针对本项目重点难点阐述较片面、客观合理性较弱，提出的解决方案和措施可行性较低：6 分； 针对本项目重点难点阐述不合理或有重大遗漏，客观合理性较差，解决方案和措施可行性较差或未提供：3 分。 没有提出具体理解及解决方案和措施：0 分。 | 15 |  |
|  | 6、施工及维修响应时间 | 科学、可行、针对性强，6分； 合理、可行、细节待完善，4分；欠合理、可行性较差、基本满足工程需要2分；未提供0分。 | 5 |  |
|  | 7、施工及维修安全措施方案 | 科学、可行、针对性强，6分； 合理、可行、细节待完善，4分； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，2分；无方案0分。 | 5 |  |
|  | 8、应急处置方案 | 科学、可行、针对性强，3 分；合理、可行、细节待完善，2分（含）； 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，1分（含）；无方案0分。 | 5 |  |
|  | 9、质量控制方案 | 科学、可行、针对性强，3分；合理、可行、细节待完善，2分；欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，1分；无方案0分。 | 5 |  |

十二、开启

- 递交响应文件开始时间：2025年10月11日13:00；递交响应文件截止时间：2025年10月11日 13:30。

- 递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

- 开启时间：2025年10月11日  14:00

4、开启地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1002会议室

5、注意事项：请参加响应公司的被授权人于文件内注明的递交文件时间按时到场。

附件：工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北京大学人民医院零星综合布线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 规费 |
|  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类屏蔽双绞线 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 030502005002 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 030502010001 | 配线架 | 24口非屏蔽配线架\UTP/FTP.1U | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 030502010002 | 配线架 | 1U高密度电话配线架 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 030502012004 | 信息插座 | 六类非屏蔽信息模块 | 个 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 030502012005 | 信息插座 | 六类屏蔽信息模块 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 030502012001 | 信息插座 | 单孔信息面板 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 030502012002 | 信息插座 | 双孔信息面板 | 个 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 030502012003 | 信息插座 | 四孔信息面板 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 030502017001 | 线管理器 | 1U封闭式理线器 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 030502007001 | 光缆 | 24芯，单模OSI，9/125，松套管室外 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 030502007002 | 光缆 | 24芯，多模，OSI，62.5/125，室外 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 030502010003 | 配线架 | 可拉出式光纤配线架SC | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 030502018001 | 跳块 | 六类水晶头 | 个 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 030502009001 | 跳线 | 2米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030502009101 | 跳线 | 2米屏蔽六类跳线 | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 030502009002 | 跳线 | 3米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 030502009003 | 跳线 | 3米屏蔽六类跳线 | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 030502009004 | 跳线 | 5米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 030502009005 | 跳线 | 5米屏蔽六类跳线 | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北京大学人民医院零星综合布线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 规费 |
| 21 |  | 030502009006 | 跳线 | 10米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 030502009007 | 跳线 | 10米屏蔽六类跳线 | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 030502009008 | 跳线 | 15米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 030502009009 | 跳线 | 15米屏蔽六类跳线 | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 030502009010 | 跳线 | 20米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 030502009011 | 跳线 | 20米屏蔽六类跳线 | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 030502009012 | 跳线 | 30米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 030502009013 | 跳线 | 30米屏蔽六类跳线 | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 030502009014 | 跳线 | 40米六类跳线（非屏蔽） | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 030502009015 | 跳线 | 40米屏蔽六类跳线 | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 030502009016 | 跳线 | LC-LC OM4双工多模跳线3m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 030502009017 | 跳线 | LC-LC OM4双工多模跳线5m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 030502009018 | 跳线 | LC-LC OM4双工多模跳线10m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 030502009019 | 跳线 | LC-LC OM4双工多模跳线15m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 030502009020 | 跳线 | LC-LC OM4双工多模跳线20m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 030502009021 | 跳线 | LC-LC OM4双工多模跳线30m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 030502009022 | 跳线 | LC-LC OM4双工多模跳线40m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 030502009023 | 跳线 | SC-LC OM4双工多模跳线 3m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 030502009024 | 跳线 | SC-LC OM4双工多模跳线 5m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 030502009025 | 跳线 | SC-LC OM4双工多模跳线 10m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 030502009026 | 跳线 | SC-LC OM4双工多模跳线 15m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 030502009027 | 跳线 | SC-LC OM4双工多模跳线 20m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北京大学人民医院零星综合布线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 规费 |
| 43 |  | 030502009028 | 跳线 | SC-LC OM4双工多模跳线 30m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 030502009029 | 跳线 | SC-LC OM4双工多模跳线 40m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 030502009030 | 跳线 | ST-LC OM4双工多模跳线 3m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 030502009031 | 跳线 | ST-LC OM4双工多模跳线 5m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 030502009032 | 跳线 | ST-LC OM4双工多模跳线 10m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 030502009033 | 跳线 | ST-LC OM4双工多模跳线 15m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 030502009034 | 跳线 | ST-LC OM4双工多模跳线 20m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 030502009035 | 跳线 | ST-LC OM4双工多模跳线 30m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 030502009036 | 跳线 | ST-LC OM4双工多模跳线 40m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 030502009037 | 跳线 | SC-SC OM4双工多模跳线 3m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 030502009038 | 跳线 | SC-SC OM4双工多模跳线 5m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 030502009039 | 跳线 | SC-SC OM4双工多模跳线 10m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 030502009040 | 跳线 | SC-SC OM4双工多模跳线 15m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 030502009041 | 跳线 | SC-SC OM4双工多模跳线 20m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 030502009042 | 跳线 | SC-SC OM4双工多模跳线 30m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 030502009043 | 跳线 | SC-SC OM4双工多模跳线 40m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 030502009044 | 跳线 | ST-ST OM4双工多模跳线 3m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 030502009045 | 跳线 | ST-ST OM4双工多模跳线 5m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 030502009046 | 跳线 | ST-ST OM4双工多模跳线 10m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 030502009047 | 跳线 | ST-ST OM4双工多模跳线 15m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 030502009048 | 跳线 | ST-ST OM4双工多模跳线 20m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 030502009049 | 跳线 | ST-ST OM4双工多模跳线 30m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北京大学人民医院零星综合布线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 规费 |
| 65 |  | 030502009050 | 跳线 | ST-ST OM4双工多模跳线 40m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 030502009051 | 跳线 | SC-ST OM4双工多模跳线 3m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 030502009052 | 跳线 | SC-ST OM4双工多模跳线 5m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 030502009053 | 跳线 | SC-ST OM4双工多模跳线 10m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 030502009054 | 跳线 | SC-ST OM4双工多模跳线 15m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 030502009055 | 跳线 | SC-ST OM4双工多模跳线 20m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 030502009056 | 跳线 | SC-ST OM4双工多模跳线 30m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 030502009057 | 跳线 | SC-ST OM4双工多模跳线 40m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 030502009058 | 跳线 | LC-LC OS2双工单模跳线3m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 030502009059 | 跳线 | LC-LC OS2双工单模跳线5m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 030502009060 | 跳线 | LC-LC OS2双工单模跳线10m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 030502009061 | 跳线 | LC-LC OS2双工单模跳线15m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 030502009062 | 跳线 | LC-LC OS2双工单模跳线20m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 030502009063 | 跳线 | LC-LC OS2双工单模跳线30m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 030502009064 | 跳线 | LC-LC OS2双工单模跳线40m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 030502009065 | 跳线 | SC-LC OS2双工单模跳线 3m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 030502009066 | 跳线 | SC-LC OS2双工单模跳线 5m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 030502009067 | 跳线 | SC-LC OS2双工单模跳线 10m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 030502009068 | 跳线 | SC-LC OS2双工单模跳线 15m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 030502009069 | 跳线 | SC-LC OS2双工单模跳线 20m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 030502009070 | 跳线 | SC-LC OS2双工单模跳线 30m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 030502009071 | 跳线 | SC-LC OS2双工单模跳线 40m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北京大学人民医院零星综合布线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 规费 |
| 87 |  | 030502009072 | 跳线 | ST-LC OS2双工单模跳线 3m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 030502009073 | 跳线 | ST-LC OS2双工单模跳线 5m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 030502009074 | 跳线 | ST-LC OS2双工单模跳线 10m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 030502009075 | 跳线 | ST-LC OS2双工单模跳线 15m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 030502009076 | 跳线 | ST-LC OS2双工单模跳线 20m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 030502009077 | 跳线 | ST-LC OS2双工单模跳线 30m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 030502009078 | 跳线 | ST-LC OS2双工单模跳线 40m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 030502009079 | 跳线 | SC-SC OS2双工单模跳线 3m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 030502009080 | 跳线 | SC-SC OS2双工单模跳线 5m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 030502009081 | 跳线 | SC-SC OS2双工单模跳线 10m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | 030502009082 | 跳线 | SC-SC OS2双工单模跳线 15m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 030502009083 | 跳线 | SC-SC OS2双工单模跳线 20m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 030502009084 | 跳线 | SC-SC OS2双工单模跳线 30m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 030502009085 | 跳线 | SC-SC OS2双工单模跳线 40m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 030502009086 | 跳线 | ST-ST OS2双工单模跳线 3m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 030502009087 | 跳线 | ST-ST OS2双工单模跳线 5m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 030502009088 | 跳线 | ST-ST OS2双工单模跳线 10m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 030502009089 | 跳线 | ST-ST OS2双工单模跳线 15m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 030502009090 | 跳线 | ST-ST OS2双工单模跳线 20m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | 030502009091 | 跳线 | ST-ST OS2双工单模跳线 30m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | 030502009092 | 跳线 | ST-ST OS2双工单模跳线 40m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 030502009093 | 跳线 | SC-ST OS2双工单模跳线 3m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北京大学人民医院零星综合布线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 规费 |
| 109 |  | 030502009094 | 跳线 | SC-ST OS2双工单模跳线 5m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 030502009095 | 跳线 | SC-ST OS2双工单模跳线 10m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 030502009096 | 跳线 | SC-ST OS2双工单模跳线 15m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 030502009097 | 跳线 | SC-ST OS2双工单模跳线 20m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | 030502009098 | 跳线 | SC-ST OS2双工单模跳线 30m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | 030502009099 | 跳线 | SC-ST OS2双工单模跳线 40m | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | 030411001001 | 配管 | JDG薄壁钢管20mm | m | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | 030411002001 | 线槽 | 30mm*19mm | m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 030411002002 | 线槽 | 50mm*25mm | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | 030411001002 | 配管 | PVC阻燃塑料管20mm | m | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | 030411002003 | 线槽 | 4号 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 030411002004 | 线槽 | 6号 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | 030411001003 | 配管 | 金属软管θ20mm | m | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | 030411006001 | 接线盒 | 明装86盒 | 个 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | 030502014001 | 光纤连接 | 每芯（含SC双口单模耦合器、尾纤，多模，ST，62.5/125,1芯） | 芯 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | 011615001001 | 开孔（打洞） | 打孔费（砖 墙） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | 011615001002 | 开孔（打洞） | 打孔费（水泥墙） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | 011615001003 | 开孔（打洞） | 打孔费（楼顶板） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | 030413002001 | 凿（压)槽 | 开槽费（墙壁、地面） | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北京大学人民医院零星综合布线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 规费 |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、表中工程量为预估数量，实际工程量以合同期内实际发生量为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、报价合计仅作为评分表价格部分评分使用，结算以合同期内实际发生费用为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |