
北京大学人民医院设备采购
采购文件
采购人：北京大学人民医院

2025年12月

采购文件目录

3第一部分
采购邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 采购邀请

日期：2025年12月19日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	扫描与分析系统
	1
	套
	是
	49.5
	

	2
	2-1
	电切镜
	1
	套
	是
	30
	

	3
	3-1
	超声
	1
	台
	是
	32
	

	4
	4-1
	手术床
	1
	张
	是
	25
	

	5
	5-1
	头架
	1
	套
	是
	21
	

	6
	6-1
	下肢静脉泵
	4
	台
	是
	12.8
	

	7
	7-1
	数码裂隙灯显微镜
	1
	台
	是
	29
	

	8
	8-1
	角膜内皮显微镜
	1
	台
	是
	29
	

	9
	9-1
	生物安全柜
	5
	台
	是
	37.5
	

	10
	10-1
	电动骨组织手术设备

	1
	套
	是
	36
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，响应人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 响应人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交响应文件时间地点：2025年12月25日8:30（北京时间），中仪大厦10层1011，递交文件截止时间：2025年12月25日 9:00（北京时间）。逾期送达或未密封的响应文件恕不接受。
4. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号
（3） 联系方式：谢老师010-88324616 邮箱：xiexiaopapa@163.com
5. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。
6. 凡对本次采购提出询问及质疑，请与谢老师联系。
（1） 对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起3个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

（2） 对中标结果的质疑

参与供应商对评审结果有异议的，应当在评审结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。
第2部分 响应人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本采购文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，响应人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，响应、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对响应人的资格要求
	合格响应人的资格要求（不符合下述合格响应人资格要求的文件，将视为无效响应被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。
（5）  响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
注：上述响应人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	响应费用
	无论评审会议的过程和结果如何，响应人自行承担所有与参加评审会议有关活动的全部费用。

	6. 
	响应文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	响应文件计量单位
	除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	响应货币
	人民币

	9. 
	响应报价范围及说明
	响应报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	响应文件有效期
	响应文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	响应文件的组成
	响应人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。响应人还可根据自己的理解，提供其他必要的响应文件。

	12. 
	响应文件封面要求
	列明项目名称、响应人名称

	13. 
	响应文件份数要求
	1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）2份；③响应文件电子版：1份（PDF格式）（电子版需单独封装）
2）响应文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、响应单位法定代表人授权书（需附法人及响应授权人身份证正反面加盖公章并签名）、响应公司信用查询报告（开标日期前3个工作日内查询），响应产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注. 响应人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即响应人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订响应文件。每包响应文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	响应文件装订和密封要求
	响应文件须胶装并密封提交。

	15. 
	响应文件递交时间
	2025年12月25日8：30分整-9：00分整（北京时间）

	16. 
	响应文件递交地点
	中仪大厦10层1011。每家响应人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交响应文件。

	17. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐评审候选人。

	18. 
	评审程序和内容
	1) 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取响应人的投标文件。并由院内专家开启文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从响应文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对响应文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的响应人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的响应人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果响应文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.响应超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本采购文件中规定的响应人资格要求的；

d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合采购文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。

	19. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	20. 
	采购评审办法
	经确定资格性审查、符合性审查通过的响应人后，由院内专家采用综合评分法对响应人的响应文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名评审候选人。

	21. 
	确定评审候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的响应人为评审候选人。

	22. 
	签订合同
	1）接到成交通知30天内，评审候选人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本采购文件、响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	23. 
	分包和转包
	成交响应人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	24. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的响应人或者报价未超过采购预算的响应人不足3家的。

	25. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为评审候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的评审候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定评审候选人，得分且响应报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。响应人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评审价格
	评审价格分数=（评审基准价/响应报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据响应产品近三年（2022年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：响应人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对采购文件技术规格要求的响应程度（40分）
	响应文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项条款不满足的，扣2分；有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效响应处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据采购要求和技术响应情况，对响应人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个日历日内）的得5分，每缩短5个日历日增加1分，最高分为8分。
注：响应人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据采购文件要求和技术响应情况，对响应人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据采购文件要求和技术响应情况，响应人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页）。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表响应人    （响应人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）评审一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（3）中小企业声明函     表4
（5）法定代表人授权书   表5
（6）商务条款响应及偏离表   表6
（7）响应人资格证明文件   表7
（8）响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8
（9）制造商授权书       表9
2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10
（2）响应人根据服务需求要求，提供其他必要的响应文件（响应人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及响应人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 响应人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

2． 响应人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3． 响应人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本响应有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	响应人名称：
	

	公      章：
	


格式2.评审一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	评审声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、评审声明是指针对评审一览表需声明的内容。不得在此填写与响应评审一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
     包号：                                    货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


响应人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、响应人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。响应人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如响应要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如响应产品属于医疗设备，所报响应产品制造商名称、产品型号（规格）需与响应文件提供的响应产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、响应人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
响应人名称（加盖单位公章）：                     
日 期：    年  月  日      

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 响应人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。
4.  响应人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。
格式5 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于            年       月       日签字盖章后生效。
授权期限为：             年       月       日至             年       月       日 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
响应人名称（加盖单位公章）：                      
地址：                                           

注：需附法人及被授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务/合同条款
	响应文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 响应人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

响应人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式7．响应人资格证明文件

	7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	7.2若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所响应产品的合法授权。


	7.3 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	7.4响应人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三个工作日内）。


	7.5响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	7.6法律、法规规定的其他条件。


	7.7响应人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式8响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________                         货物名称：          
	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 响应人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 响应人应按照采购文件第二部分响应人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式9
本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式参考可自拟）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (响应人地址) 的（响应人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以响应合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（响应人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（响应人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（响应人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

响应人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                      签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	采购文件条目号
	采购文件采购需求的内容与数值
	响应人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 响应人应对采购文件第五部分技术需求第七项的内容给予逐条响应，以响应产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 响应人应按照采购文件第五部分技术需求第七项中要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处响应文件页码或位置等必要说明。
3、
禁止在该项中填写其他需求项，违者后果自负。
响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 11. 采购文件第五章“技术需求”规定的响应人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1响应产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包响应的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	11.2 采购文件第五章技术需求规定的响应产品技术支持资料（或证明材料）


	11.3售后服务方案


	11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，响应人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来响应。响应人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，响应人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。响应人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 响应产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，响应人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2. 响应产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，响应人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3. 响应产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供响应人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。响应产品属于压力容器的，响应人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供响应产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4. 响应产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对响应产品或其制造商有强制性规定或要求的，响应产品或其制造商必须符合相应规定或要求，响应人须提供相关证明文件的复印件。

5．响应产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	扫描与分析系统
	1
	套

	2
	2-1
	电切镜
	1
	套

	3
	3-1
	超声
	1
	台

	4
	4-1
	手术床
	1
	张

	5
	5-1
	头架
	1
	套

	6
	6-1
	下肢静脉泵
	4
	台

	7
	7-1
	数码裂隙灯显微镜
	1
	台

	8
	8-1
	角膜内皮显微镜
	1
	台

	9
	9-1
	生物安全柜
	5
	台

	10
	10-1
	电动骨组织手术设备
	1
	套


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 响应人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。响应人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。响应时须提供有关其响应产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明响应人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有响应产品及配件，并含第三方产品，同时响应人应定期对所有响应产品提供维护保养服务。
2. 响应人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在响应内。如果采购人确认响应人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，响应人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 响应人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。响应人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入响应。响应人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 响应人应负责响应货物质量保证期内的免费维修和配件供应，响应人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 响应人应保证在质量保证期内提供响应货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，响应人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，响应人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1. 响应人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。响应人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和响应文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 响应人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 响应人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 响应人需要提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如响应人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，响应人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于响应人提供的响应文件技术应答未按本条款要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的响应产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的响应风险，由响应人承担。

2. 响应人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），响应人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。响应人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。响应人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：



第一包：扫描与分析系统
1. ≥40张荧光标本自动上样，无需人工值守，24h不间断扫描；

2. 明场自动识别扫描区域，支持自定义扫描区域；

3. 专业窄带通荧光滤色块，满足Alexa488、Alexa594、DAPI、Spectrum Orange、Cy5、Cy7六通道的荧光扫描；

4. 超低曝光时间，采用自动曝光结合固定曝光，曝光参数可配置；

5. 六通道断层扫描时间在1小时以内；

6. 一体化仪器全封闭式空间，隔绝外界光线干扰，扫描全程无需避光；

7. 人工智能AI自动分析识别目的细胞，去除绝大部分干扰细胞；

8. 精准定位并存储所有目的细胞图像的中心数字坐标；

9. 支持本机的数字定位系统向任何第三方显微镜平台、单细胞挑选系统等进行坐标转换；

10. 支持一键生成报告及各通道图像；

11. 机身长宽高≤700mm；

12. 扫描载物台：磁悬浮式马达控制平台；

13. 纳米级绝对光栅定位，分辨率50nm，重复定位精度≤ 0.2μm；

14. 物镜：平场超级复消色差物镜 (20X，数值孔径：NA 0.75)；

15. 透射光照明系统：多波长智能LED照明模块，无线供电技术，寿命大于1万小时；

16. 荧光相机：曝光时间可精确到0.1ms；

17. 配备专业级工作站；

18. 具备多个终端同时处理调阅主系统文件进行分析处理
第二包：电切镜
镜体：

1. 视向角：12°，视场角55°

2. 柱状晶体设计

3. 直径2.9mm，长度300mm

4. 可高温高压消毒；

5. 有效景深范围3-100mm

6. 系统防进液等级IPX7

7. 蓝宝石镜面，坚固耐磨

8. 防球变系统，图像逼真无变形

电切镜镜鞘：

9. 直径22Fr.，斜面，内鞘固定，陶瓷绝缘

10. 连续灌流设计

11. 电切镜鞘芯：可配合电切镜鞘使用

双极工作手件：

12. 被动式指环控制工作手件

13. 非工作状态时电极在镜鞘内

纤维导光束：

14. 长度230cm，直径3.5mm

15. 带有安全卡口

配置数量：

16. 电切镜：1套

17. 纤维导光束：1根
  第三包：超声
主机系统性能

1. ≥15.3英寸超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器

2. ▲主机重量≤4.5kg（带电池）

3. 显示器开合角度≥165°

4. ▲全物理键盘及轨迹球操作，非触摸板操作

5. 主机内置探头接口1个，可扩展至3个接口

6. 系统冷启动时间≤35秒

7. 具备待机功能

8. 数字波束形成器

9. 多倍信号并行处理技术

10. 数字化全程动态聚焦

11. 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit

12. 接收方式：发射、接收通道≥1024

13. 二维灰阶成像单元、谐波成像单元、M型成像单元、彩色多普勒成像单元、频谱多普勒成像单元、组织多普勒成像、高分辨率血流成像、彩色M型成像

14. 空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合

15. 支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式

16. 二维角度独立偏转成像，≥5级可调

17. 斑点噪音抑制，多级可调

18. 扩展成像

19. 一键自动优化，支持B模式、M模式、彩色模式、PW模式

20. 图像放大功能，支持前端放大、后端放大

21. 一键全屏放大，≥2级可调

22. 多语言操作界面：支持中英文键盘输入

23. ▲穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线、标识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示

24. 实时宽景成像，具备红、绿、蓝速度提示功能，支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作，无需退出当前宽景成像

25. 组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式

26. 图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示

探头规格

27. ▲ 超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调

28. ▲探头配置：腹部微凸阵探头，探头频率：4.0-13.0MHz

二维灰阶参数

29. 最大显示深度≥38cm

30. 发射声束聚焦：聚焦区域多级可调

31. ▲二维增益调节范围≥250 dB

32. ▲ 动态范围≥300 dB，可视可调

33. 灰阶曲线≥12种

34. 物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示

35. LGC侧向增益补偿≥8段，具有LGC曲线显示

36. 伪彩≥12种

37. 声功率1–100%，可视可调

彩色多普勒参数

38. 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

39. 显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI、B/C/PW

40. ▲多普勒增益≥250 dB

41. 支持B/C双实时

42. 一键隐藏血流

43. 彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能

频谱多普勒参数

44. 方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）

45. B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW

46. 快速角度校正功能

47. 取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm

48. 频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数，可自定义设置测量参数项

49. 系统通用技术规格

50. 内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.3小时

51. 主机内置HDMI视频输出接口

52. 主机内置USB接口≥2个

53. 支持可升降台车

测量和分析

54. 基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等、腹部测量软件包、妇科测量软件包、产科测量软件包、心脏测量软件包、泌尿测量软件包、小器官测量软件包、儿科测量软件包、血管测量软件包

55. 图像存储，回放和浏览

56. 同屏一体化智能剪切板

57. 支持快速存储和浏览屏幕图像、电影

58. 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置

59. 图像管理和记录装置：存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

60. 主机内置报告系统：可更改报告底板颜色、字体大小、字体颜色等

61. 图文工作站

62. 系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息

63. 支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览

64. 支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备

65. 支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出
第四包：手术床
1. 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定，平移。

2. 手术床具备多种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。

3. ▲手术床内置蓝牙模块，无线遥控器通过蓝牙连接，同时无线遥控器具备无线充电功能。

4. ▲手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计，非软质皮老虎设计，便于清洁消毒。

5. 手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，垫厚度为80mm, 床垫接缝处采用超声波无缝烫接技术。（提供证明文件）

6. ▲手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度≤150mm（提供检测报告证明），同时底座在手术床腿端有U型凹槽设计，便于术中放置污物桶。

7. ▲手术床采用四个万向脚轮结构，方便原地旋转和移动。(提供检测报告证明)

8. 手术床具有四个独立的电动支脚刹车，非轮式刹车设计，满足各类手术稳定性要求。

9. 手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计，手术床满足≥IPX5防水等级测试。（提供证明文件）

10. 手术床可一键预设体位：正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。(提供检测报告证明)

11. 手术床配有高性能充电电池，可满足不少于60 次手术需要，同时遥控器配有高性能充电电池，满足不少于120 次手术需要。

12. ▲手术床中心位置最大承重：≥460kg（提供省级医疗器械检测所出具的检测报告证明）

13. 手术床宽度：≥520mm，长度≥2080mm

14. 纵向最大倾斜角度（头倾）：≥35°

15. 纵向最大倾斜角度（脚倾）：≥26°

16. 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥21°

17. 头板最大倾斜角度：上折≥60° ，下折≥90°

18. 背板最大倾斜角度：上折≥78°，下折≥48°

19. 腿板最大倾斜角度：上折≥42°，下折≥89°

20. 手术床最低台面：≤500mm

21. 手术床最高台面：≥1000mm

22. 台面平移距离：≥320mm 

23. 手术床基本配置要求：电动手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板，备用面板，无线遥控器，托手架一对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器），头架适配器1个
第五包：头架
整体

1. 头架采用进口铝镁合金整体板材铣削而成，材料密实。坚固耐用、不生锈、重量轻。 表面经过特殊拉丝处理光滑坚硬，具有防腐，防老化，外观色泽均匀。

底座

2. 插杆可拆换。端臂间距可调，两根插杆都可以滑动，以接驳各种品牌、型号手术床。底座整体防漏电，确保和手术床绝缘。

3. 头架底轴长500mm，插杆调节宽度165-600mm，头架伸展上下升降量850mm+50mm,前后移动量400mm,左右移动量450mm.转摆角≥80°

球头万向轴

4. 标配球头式万向轴。

5. 球型阻尼轴连接（便于术中微调）。

6. 可360°侧旋转；120°扇形旋转；90°侧卧位固定。

7. 内置弹簧卡锁。

8. 接口为耐磨的不锈钢螺纹，固定牢固。

9. 锁紧手柄单手柄无妨碍设计，操作简单，锁定稳固。

10. 90度侧倾口，可迅速满足仰卧、俯卧、侧卧、坐姿等各种体位。

11. 可与其他任何牵开系统完全匹配。

U形头夹

12. 三钉式固定： 3钉按等腰三角形分布，三钉同步对头部加压，用最少数量的头钉达最稳固的固定。头夹双弓形流线型设计，应力传导均匀。

13. 头夹可快速切换成无钉式,无损伤固定。

14. 侧面单钉设计简洁，无操作部件，视野开阔。

15. 接口为高强度不锈钢螺纹，固定牢固。

16. 侧面双钉锁紧后无间隙、无晃动、反复使用不滑丝。解决了普通头架锁紧后易晃动、易滑丝等弊端。在不需要松开病人头颅的情况下可进行术中微调。

17. 可配置行星轮式连接器，配带立体定位导航坐标接口。

18. 左右头顶最小距离65mm；能作360°转动，摆动角≥180°。

19. 锁紧后各锁紧部位无松动。下拉手柄，快速解除。

头钉

20. 头钉具有压力调节，有刻度显示，精确确定颅骨受压压力，精确的穿透保证最小的创伤，确保手术安全，

21. 头钉平行刺入，不旋转减小损伤，有平台防过度刺入；

22. 成人、儿童，适应不同患者，头钉经热处理其硬度为HRC40-48。

无损伤头托

23. ▲采用进口软凝胶制成,表面更光滑美观，质地更柔软细腻，患者长时间的压迫损伤更小。

无损伤头夹

24. ▲采用进口软凝胶制成,无钉式固定,患者无损伤。
第六包：下肢静脉泵
1. 压力范围：1-26kPa或8-195mmHg连续可调，压力调节精度1kPa

2. 压力控制精度：医用级气泵，压力控制精度为±3kPa

3. 压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位

4. 时间范围：
5-99分钟，连续可调

5. 充气速度：14秒/腔，避免损伤静脉瓣膜

6. 输出控制方式：单路输出，通过一分二充气导管，可同时连接2个充气气囊，并可同时按顺序充、放气

7. 人机交互界面：组合式按键操作，多参数高亮度显示及可调（模式、压力、时间等）

8. 治疗模式：内置10种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式）

9. 噪音控制：
最大运行噪音≤60dB

10. 气囊结构：采用“瓦片式”设计，层叠式设计实现无压力死角，保证静脉血单向回流，保护静脉瓣膜

11. 气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式）

12. 紧急状态下可手动释压

13. 具有超压、欠压、脱落等安全提示，具有故障代码提示

14. 可配挂架，便于挂床使用；也可配推车，便于移动治疗

15. 信息存储：可配内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作

16. 主机尺寸和质量：≤6Kg
第七包：数码裂隙灯显微镜
一、显微镜：

1. 显微镜类型：伽利略型

2. 目镜类型：汇聚镜筒

3. ▲放大率：6x、10x、16x、25x、40x

4. 目镜放大率：12.5x

5. ▲显微镜光路滤光片：可切换荧光染色增强黄色滤光片、可切换IR红外通过滤光片

二、裂隙照明系统：

6. 裂隙宽度调节范围：≥0~13mm

7. 最大裂隙长度：≥13mm

8. 光圈直径：14、10、5、2、1、0.2mm

9. 裂隙角度：0°~180°

10. 裂隙倾斜角度：≥5°、10°、15°、20°

11. ▲琥珀色滤光片：过滤照明光中的短波长部分，观察视网膜组织时减少晶体与玻璃体引起的眩光

12. 照明光路滤光片：蓝色滤光片、无赤光滤光片、琥珀色滤光片、灰度滤光片、UV(常规使用)、红外(常规使用)

13. ▲双光源可选：3A，10W LED灯与12V，30W卤素灯

数码相机：

14. 类型：一体式内置专业医用数码相机，无需分光器

15. ▲睑板腺照相：支持

16. 有效像素：≥2576x1934

17. 像素尺寸：≥2.2x2.2μm

18. 采集方式：静态图片、动态视频、智能张连拍（可获取拍摄前后的图像，减小眼动干扰）

19. 曝光模式：自动/手动

20. 敏感度：自动/ISO 100/200/400/800

21. 静态图像文件类型：DCM(DICOM格式图像)，BMP，JPEG

22. 多张连拍：支持

23. 动态图像：≥1284x964/24fps动态显示和录像

24. 接口：LAN

景照明：

25. 类型：可见光、红外光一体式

26. 光源：与裂隙灯同色温

软件系统：

27. 拍摄界面：实时动态显示

28. 数据管理：专业数据库系统
第八包：角膜内皮显微镜
1. 拍摄方式：全自动拍摄、自动对焦、自动切换左右眼；个性化手动拍摄

2. ▲拍摄范围：单次拍摄范围：视角≥50° ；最大成像范围：≥130°

3. 工作距离：≥35mm

4. ▲拍摄瞳孔直径：最小拍摄瞳孔 2.0mm

5. 小瞳孔模式： 自动识别瞳孔大小， 自动切换小瞳孔模式

6. ▲拍摄模式：眼底彩照、外眼照相、立体照相

7. 特殊成像模式：双侧双视野、全景广角数码无赤光、IR 红外光

8. 拍摄技术：激光光源裂隙扫描拍摄技术

9. 拍摄辅助功能：自动校准、自动对焦、自动拍摄、自动小瞳孔模式、自动切换左右眼

10. 屈光补偿范围： -33D  至 +40D

11. ▲显示屏：≥10 英寸，触控屏可 360°旋转

12. 内部固视标：OLED 光源；中心及周边 9 方位固视标

13. 固视标显示方式可个性化调整：位置、常亮或闪烁、闪烁速度、亮度、形状

14. 闪光强度：可调

15. 数据存储：USB 、数据库系统、共享文件夹、DICOM 直连、连接 AI 系统

16. 影像系统：患者数据管理、图像处理、数据传输、报告输出

17. ▲全景广角拍摄：内置9个方位的固视标自动引导拍摄，经内置软件自动生成视网膜全景图。

18. 手动测量：支持自动测量距离、面积；测量形状可按照病灶形态，进行个性化修改

19. 病灶标记：支持文字、箭头、方形标记病灶，便于医患沟通

20. 杯盘比测量：支持手动勾画视盘、视杯形态，自动计算杯盘比
第九包：生物安全柜
1. 产品认证：NMPA III类医疗器械注册证；

2. 工作区尺寸：宽、深、高≥1830mm×570mm×660mm

3. 气流模式：具有内排循环

4. 下降、流入气流速：下降气流平均流速 0.35m/s；进气流平均流速 0.53m/s

5. 风速实时显示：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度

6. 过滤效果：对于MPPS具有≥99%的截留效率

7. 洁净等级：ISO14644.1标准Class 3

8. 风机系统：ECM风机系统，具有电压波动补偿和阻力感应补偿功能，在190～250V宽电压波动范围内保持恒定风速，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速

9. 控制器系统：实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在液晶显示屏上实时显示；可显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示；有一般用户，管理员和工程师三种使用权限；当气流有波动时提供声光报警。 

10. 柜体倾斜角设计：5度角倾斜式人体工程学设计，较少人员长时间操作造成的疲劳。

11. 操作台面：一体成型304不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作。

12. 操作室：304不锈钢材质，工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁

13. 操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜，不会引起操作者的视觉疲劳

14. 侧壁导流孔设计：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏；

15. 柜体涂层：柜体外部IsocideTM含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生

16. 照度：>1200Lux，荧光灯位于非污染区域

17. 噪音：≤65 dBA

18. 搁手架：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸

19. 电源插座及水气接口：两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧；

20. 支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动。也可选配高度可调的支架以使工作台处于不同操作高度
第十包：电动骨组织手术设备
1. ▲满足神经外科钻，铣、磨功能。

一、主机：1台

2. 屏幕
≧7寸液晶显示屏

3. 控制系统
微电脑控制系统，恒速驱动控制系统

4. 识别性
手柄、脚踏识别诊断功能

5. ▲转速设置
≧2个档位快速调节，同时也可加减微调节

6. 重量
整体重量≤4kg

二、脚踏：1个

7. 重量
≤1.2kg,防滑设计

8. 调速
无极调速，精准控制

9. 防水等级
IPX8

三、通用钻：1个

10. 规格尺寸
主体外径≤18mm，重量≤125g，立笔式设计，持握更舒适

11. 通用性
可连接颅骨钻手柄、铣刀手柄、磨钻手柄，通用性强

12. ▲先进性
可选配动力骨刀手柄刀头，刀头齿部长度9mm和12mm可选

13. 转速
≥40000转/分

14. 温度 吧长时间运行最高热平衡温度≤35℃

15. ▲降温方式 手柄内注水设计，长时间使用不发热

16. 消毒方式
可高温高压消毒

四、颅骨钻手柄：1个

17. ▲外形   枪式手柄，人体工程学设计，握持舒适

18. 兼容性
可选兼容Hudson接口手柄

19. 连接方式
刀具接口推拉紧锁结构，颅骨钻头连接稳定

20. 消毒方式
可高温高压消毒

五、颅骨钻头：2个

21. 安全性
采用间断刃设计，三个螺旋离合分离结构。钻透自停，利于形成骨垫，安全性高

22. 规格尺寸
钻头内径3㎜、7㎜、9㎜、11㎜，14㎜可选，满足成人和儿童需要

23. ▲兼容性  可兼容Hudson接口手柄

24. 消毒方式
可高温高压消毒

六、脑膜悬吊钻头;1个

25. ▲直径 0.8-2㎜，≥6种规格可选

26. ▲定深长度
≥2级别可调

27. 消毒方式  可高温高压消毒

七、铣刀手柄铣刀：4套

28. 结构
刀头为螺旋三刃设计

29. 转速
最高转速≥100000r/min，铣削效率高

30. ▲设计方式
手柄和铣刀为一体化设计，不可拆卸，保证手术安全

31. ▲降温方式
具有内注水结构降温设计

32. 传动方式
两种传动比设计手柄可选

33. 消毒方式
可高温高压消毒

八、磨钻手柄磨头：22套（短：10套，中：10套，长：2套）

34. 转速
最高转速≥100000r/min，磨骨效率

35. ▲设计方式
手柄和磨头为一体化设计，不可拆卸，保证手术安全

36. ▲降温方式
具有内注水结构降温设计

37. 规格
切削刃和金刚砂，手柄磨头长度满足颅底手术和经鼻内镜手术

38. 消毒方式
可高温高压消毒

九、消毒盒
1个

39. 消毒方式
可高温高压消毒
PAGE  
6

