体检秤参数

额定电源：AC 220V±10% 50Hz

额定输入功率：≤30W

使用环境温湿度：+5℃ ~ +40℃ 10% ~ 95%RH

保存环境温湿度：-20℃ ~ +60℃ 10% ~ 95%RH

通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体

运行大气压力：860 ~ 1060hPa

运输和保存大气压力：860 ~ 1060hPa

测量范围：  身高： 70 ~ 200cm

允许误差： +5℃ ~+10℃（含+10℃） ±0.6cm，

+10℃ ~+40℃ ±0.5cm

重量： 5.0 ~ 200kg   允许误差：±0.1kg

- 显示屏：单色测量屏        6.3英寸

外形尺寸：长约590×宽约420×高约2350 mm

本体重量：约37kg±1kg

其他功能：

BMI值计算

- 自动热敏打印

语音提示测量步骤

- 语音播报测量结果

自动/手动测量模式，手动模式时，红外遥控操作

提供标准校正工具

RS-232数据传输

- 纬度补偿功能，使体重测量更精确

数量：3台。