冷冻离心机参数

1 . 技术指标

  - 水平转子

1.1.1最大离心容量             4x145ml

1.1.2最高转速                 4500rpm

1.1.3最大离心力               3260xg

1.2 角转子

1.2.1最大离心容量             6x50ml

1.2.2最高转速                 17850rpm

1.2.3最大离心力               30279xg

1.3 最大定时范围              99小时59分+连续运行

1.4 温控范围                  -10℃到40℃

1.5 预冷功能                  有

2.性能指标

2.1 控制系统                 微处理器

2.2 驱动系统                 无碳刷直驱感应电机

2.3 转头锁定机制             转头自锁

2.4不平衡检测系统           震动连续监测，带转头重量校正

2.5 瞬时离心功能             有

数量：1台