**腹腔镜手术器械技术参数**

**1.有创抓钳**  **1把**

1.1 .PEEK材质多功能手柄，工作长度≥32CM，直径5mm，可插入内芯

1.2.5mm带孔抓钳内芯

**2.双开面无创抓钳**   **1把**

2.1.PEEK材质多功能手柄，工作长度≥32CM，直径5mm，可插入内芯

2.2.5mm双向无创抓钳内芯

**3.弯长嘴分离钳**  **1把**

3.1.PEEK材质多功能手柄，工作长度≥32CM，直径5mm，可插入内芯

3.2 5mm短抓左弯Maryland分离钳内芯

**4.气腹针 1把**

**5.10mm夹钳 1把**