耳鼻喉科鼻窦镜参数如下：

1. 0°鼻窦镜超广角，直径4mm，工作长度≥175mm，可高温高压消毒

数量：3支。

2. 45°鼻窦镜超广角 直径4mm，工作长度≥175mm，可高温高压消毒

数量：1支

3.70°鼻窦镜超广角，直径4mm，工作长度≥175mm，可高温高压消毒

数量：2支

- 金属外壳，可浸泡，熏蒸、高温高压消毒，耐134度高温3bar压力

- 蓝宝石纯平面透镜，透光均匀，清晰，无鱼眼现象，水无划痕，不失真

- 超广角，观察到的视野范围更广阔，原装进口

保修三年，到货期三个月。

数量：6套。