眼科非接触广角镜消毒配件招标参数

* 1、非球面广角镜采用复消色差技术处理及抗反光多层镀膜技术处理。

2、广角透镜：60D和128D。60D主要用于观察眼后极部，128D主要用于观察130°左右的眼底范围。

3、消毒：镜架及透镜系统全部可采用可高温高压消毒

4、适配显微镜：蔡司VISU系列显微镜、Lumera系列显微镜

5、保修期：1年

6、交货周期：合同签订后2周内

7、数量：两套。