北京大学人民医院

微生物危急值上报接口改造SOW

项目简介

微生物实验室所用系统，是记录、计费并发报告的程序。现为了规范微生物实验室的危急值上传流程和双方记录的完整性，现需增加相应模块。

- 项目范围

主要检验科微生物室使用

二、项目内容

1、支持危急值的初步自动判别；

2、危急值感知确认；

3、危急值到时未处理提醒；

4、多耐判别规则设定；

5、危急值发送平台；

6、未处理危急值定时提醒；

7、危急值相关多个统计，如：危急值应答及时率、危急值感知处理及时率等统计；

2.1项目周期

合同签订之日起10-15个工作日完成项目开发实施，3-5天跟踪使用。

2.2项目内容

包括但不限于以下内容：

微生物危急值功能实现:

| 名称 | 1、支持危急值的初步自动判别，2、危急值感知确认；3、危急值到时未处理提醒；4、多耐判别规则设定；5、危急值发送平台；6、未处理危急值定时提醒；7、危急值相关多个统计，如：危急值应答及时率、危急值感知处理及时率等统计； |
| --- | --- |
| 功能描述 | 1、将仪器传输的数据做解析，然后根据危急值规则判断是否危急值，并提醒使用者；2、技师发现危急值后感知危急值，感知后如果30分钟内未处理或发送临床，系统自动提醒技师尽快处理；3、危急值发出给平台后，一定时间内未回复就再给平台发送，直到临床应答；4、危急值规则可根据科室需要自行设定；5、危急值相关统计都可完成。 |
| 处理说明 | 系统提供增、删、改、查、预警、提醒功能 |

2.3项目提交物

    - 主要包括：

- 需求分析文档；

- 操作手册；

- 验收报告。

2.4人员及工作要求

(1) 正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午17:00，法定节假日正常休息，夜间可采用电话或远程方式。

(2) 乙方需按时提供运维工作的周/月/季报。

(3) 在合同期间，应保证项目人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对项目人员不满意，则需要更换。

(4) 开发工作要保证质量并按要求时间点完成；改造工作不应影响原有功能的使用，上线前充分测试无问题后部署。