北京大学人民医院

挂号药房大屏运维项目SOW

本SOW由北大人民医院拟定，旨在对服务的明细条款进行阐述。

- 服务范围概述

本院拟对一层挂号窗口上方及药房窗口上方的两块LED大屏幕以及相关配套软件的正常运行保障服务进行外包委托，需维保的共两套LED大屏幕，类型为室内双色LED显示屏，规格为F3.0双色，设立在医院一层大厅。现由于两套LED显示屏使用年限较长，早已超过厂家所保证的保修期，且现在使用中经常性的出现各种故障，给我们的使用带来很大的不便。为保证我方在正常的使用过程中不受影响，现拟委托承包方两块LED显示屏及配套软件进行为期一年的维护维修服务。

以下是本次实施服务的范围概述：

1.1全面检查现有LED大屏幕之所有部件，对老化的线材、插接件进行更换，排除使用隐患。

1.2对LED显示屏上显示异常的模块进行修复排查、检测、维修或更换，以保证LED大屏幕的正常运行。

1.3对现有运行的“取药排队显示系统”软件现有功能进行维护，对软件现有功能可能出现的故障进行技术修复。

1.4实施目标：

（1）总体目标：实现LED大屏幕的良好运行，对随时可能出现的故障现象进行及时修复，实现相关软件的良好运行，对随时可能出现的故障进行技术修复。

（2）安全目标：实现LED大屏幕的稳定运行，排除各种安全隐患，对相关软件的运行隐患予以排除及预防，实现安全运行。

1.5实施服务的业务范围

| 业务分类 | 业务范围 |
| --- | --- |
| LED显示屏维保 | 对LED显示屏故障进行修复及隐患排除，负责LED显示屏的良好运行 |
| LED显示屏相关软件得维保 | 对LED显示屏相关软件进行技术支持，排除运行隐患，及时解决软件运行故障，保障软件运行良好 |

- 项目实施计划、交付成果

2.1项目计划

项目整体计划如下：

| 一层门诊大厅挂号窗口、取药窗口LED显示屏及配套软件运行保障项目总体计划（单位：月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务/阶段 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
| 1 | 首次全面检查及故障修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LED显示屏及相关软件阶段性检查维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 日常故障及时修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 末期全面检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2交付成果

一层门诊大厅挂号窗口、取药窗口LED显示屏及配套软件运行保障项目实施过程中不同阶段需交付的成果列举如下：

| 项目阶段 | 交付成果 |
| --- | --- |
| 首次全面检查 | 对LED显示屏、相关配套软件进行全面检查，对需要更换隐患部件进行更换，对运行中可能出现的隐患进行预防干预手段，排除各种运行隐患。 |
| LED显示屏及相关软件阶段性检查维护 | 每一季度对LED显示屏、相关配套软件进行检查，确保LED显示屏及相关配套软件的良好运行。 |
| 日常故障及时修复 | 当LED显示屏、相关配套软件出现故障时进行及时修复处理，保障正常运行。 |
| 末期全面检查 | 对LED显示屏、相关配套软件进行全面检查，对需要更换隐患部件进行更换，对运行中可能出现的隐患进行预防干预手段，排除各种运行隐患。 |

- 项目完成定义

交付成果中列举的项目工作全部完成

- 期限（起始日期&结束日期）。

项目将于从合同签订之日起开始，在服务和交付项得到客户的接收和确认后终止。