烤瓷炉参数

- 电压：200V - 240V。

- 电流：50 – 60HZ。

- 超压保护级别：Ⅰ - Ⅱ级。

- 污染级别：≤ 2。

- 电压标准偏差：+/-10%。

- 配套使用真空泵数据：最大输出电流：0.75mA-250W；

最大真空压强：＜50mbar。

- 保险丝的尺寸：≤直径5*20mm。

- 焙烧最高温度：≤1200°C。

- 产品质量：≤15.6kg。

- 屏幕：液晶屏幕，OSD光学显示，中文操作界面，手动触屏操作。

- 程序设置：可开放自行添加20个程序；

可以烧结任何品牌的瓷粉和瓷块。

- 抽真空特性：双阀抽真空。

- 烧结盘：SiC独特的烧结盘，很好的反射温度，使材料烧结效果最佳。

- 温度设置：自动温度校正装置(ATK2)，给临床医生提供独特的方便性。

- 节电模式：具备节电模式。

- 数量：一套。