| 虹膜扩张器参数 |  |
| --- | --- |
| 切口 | 微小白内障切口2.4mm（无需额外切口） |
| 最大扩大直径 | 6.7mm |
| 扩张支点 | 8个（与扩张支点接触越多，对虹膜损伤越少，形成的瞳孔更圆） |
| 固定口 | 4个，既可实现虹膜缘的轻松接合与轻柔稳固的支托，亦可实现扩张器的轻便移除。 |
| 材料 | 镍钛合金 |
| 灭菌方式 | 高温高压 |
| 重复使用 | 20次以上 |
| xpand 植入系统 | 直头，钛合金材质，可重复消毒使用 |
| xpand 调位钩 | 直头，钛合金材质，可重复消毒使用 |