冷光源参数

1功率： 氙灯300W。

2 色温：色温≥5600K。

3 灯泡：灯泡寿命≥500小时，有灯泡寿命预警。

4 工作电压：100－125/220-240VAC.50/60HZ

5 功能：可持续调光，配合内窥镜摄像系统使用，配合导光束实现自动光遮挡功能，红外截止功能。

6 冷却方式：风冷

7 显色指数：不小于90%

到货期：自签订合同之日起90天

保修期：3年

成交价：12万元整